Техническое задание

| Номер | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов объемом до 10 мкл | 450 упак |  |
|  | Наконечники не окрашены | Соответствие |  |
|  | Максимально возможный объем набираемой жидкости | 10 мкл |  |
|  | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  |
|  | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  |
|  | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  |
|  | На наконечник нанесена градуировка на объемы 2, 10 мкл | Соответствие |  |
|  | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |  |
|  | Длина наконечника | 45,8 мм |  |
|  | Наконечники упакованы в штатив | Соответствие |  |
|  | Наконечники стерильны | Соответствие |  |
|  | Материал изготовления | Полипропилен |  |
|  | Количество штук в упаковке | 96 |  |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |
|  | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  |
| 2 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов объемом до 20 мкл | 100 упак |  |
|  | Материал изготовления | Полипропилен |  |
|  | Наконечники не окрашены | Соответствие |  |
|  | Максимально возможный объем набираемой жидкости | 20 мкл |  |
|  | Гидрофобная поверхность наконечника, предотвращающая сорбцию образцов | Соответствие |  |
|  | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | Соответствие |  |
|  | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  |
|  | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  |
|  | На наконечник нанесена градуировка на объемы 10 мкл | Соответствие |  |
|  | Гидрофобный фильтр, предупреждающий контаминацию образца при дозировании | Наличие |  |
|  | Длина наконечника | 50 мм |  |
|  | Наконечники упакованы в штатив | Соответствие |  |
|  | Наконечники стерильны | Соответствие |  |
|  | Количество штук в упаковке | 96 |  |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |
|  | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  |
| 3 | Чашка Петри культуральная | 1 упак |  |
|  | Чашки предназначены для проведения микроскопии высокого разрешения | Соответствие |  |
|  | Материал изготовления | Полистирол |  |
|  | Вставка на дне чашки из оптически прозрачного стекла | Наличие |  |
|  | Диаметр вставки из стекла | 15 мм |  |
|  | Толщина вставки из стекла | 0,16-0,19 мм |  |
|  | Диаметр чашки в верхней части | 31,5 мм |  |
|  | Диаметр крышки | 34 мм |  |
|  | Площадь поверхности для роста клеток | 6,2 см2 |  |
|  | Стерильность | Наличие |  |
|  | Количество штук в упаковке | 10 |  |
|  | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  |