Место поставки 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 95, к. 2, стр. 1,

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Сторонами настоящего Контракта.

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на упаковку, маркировку, доставку и разгрузку, подъем на этаж до места указанного Заказчиком, установку, сборку Товара, демонстрацию работоспособности Товара, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный* | Производительность > 80 ≤ 100 М3/Ч Эффективный ресурс работы ламп ≥ 8000 ≤ 12000 Ч Бактерицидная эффективность Не менее 99,9% Вид Облучатель-рециркулятор Индикатор наработки Да Исполнение Передвижной Работа в присутствии людей Да Режим работы Непрерывный | ШТ | 8 |
| 2 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный** | Производительность ( Кубический метр в час ) > 80 и ≤ 100 ; Эффективный ресурс работы ламп ( Час ) Количественная ≥ 8000 и ≤ 12000 ; Вид Облучатель-рециркулятор ; Индикатор наработки Да ; Исполнение Стационарный ; Работа в присутствии людей Да ; Режим работы; Непрерывный ; Бактерицидная эффективность Одно значение Не менее 99,9% | шт | 2 |

### * Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436- 2006 в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (Дезар-4) ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

### ** Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» ( ДЕЗАР-3 ) настенный ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

Заведующий ГБДОУ №73            _______________  М.А.Волкова