ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Информация об объекте закупки

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по комплексной очистке жироуловителей в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 2026 году.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОКПД-2:

| № | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: | Код конечного каталожного наименования (ККН): | Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования | - | - |

Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на госзадания, целевая статья 0250020030, код вида расходов 244, код ОСГУ 225.

Идентификационный код закупки: 262781045097078100100100110000000244.

# Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

1. Откачка хозяйственно-бытовых стоков из жироуловителей – 4 колодца в общем объеме 18 м³, дважды в период действия контракта.
	2. Транспортировка и размещение отходов силами и средствами Исполнителя.

3. Оказываемые услуги должны обеспечивать безопасность эксплуатации оборудования для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, предотвращение причинения вреда имуществу потребителя.

4. Услуги, являющиеся предметом закупки, оказываются в полном объеме, определенном техническим заданием.

Раздел 3. Требования к оказываемым услугам

1. Требования к качеству и безопасности услуг:

1.1. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приёмки объекта в эксплуатацию исправление дефектов в период гарантийного срока, установленного настоящим контрактом производится Исполнителем за его счет.

1.2. Оказываемые услуги по своему качеству должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и т.д.

2. Исполнитель обязан:

2.1. Выполнить гидродинамическую зачистку стен четырех жироуловителей объемом 18 м³ с использованием специальной машины.

2.2. Спрессовавшиеся куски жира, не поддающиеся размыву, очистить вручную при помощи инструмента.

2.3. Утилизировать отходы в установленном порядке.

2.4. До начала оказания услуг передать Заказчику копии калибровочных паспортов на цистерны (должны быть заверены в установленном порядке).

2.5. Право допуска специалистов на объект осуществляется по командировочным удостоверениям, оформленным Исполнителем.

2.6. Во время нахождения на территории объекта представителей Исполнителя, а также привлеченных работников, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимые инструктажи.

Раздел 4. Требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика (приемка услуги)

- Ход оказания услуг контролируется Заказчиком.

- При установлении расхождений по количеству, качеству, комплектности оказанной услуги комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Исполнителю об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются комиссией Заказчика и представителем Исполнителя, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для генерального директора Исполнителя).

- Если уполномоченный представитель Исполнителя отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте, и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного лица Исполнителя, получившего факс.

- Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный в предписании.

- Устранение Исполнителем в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

- По окончании сдачи-приемки услуги, при условии отсутствия претензий к качеству оказания услуги со стороны Заказчика, представитель Заказчика подписывает оформленные Исполнителем счет-фактуру, экспертное заключение и акт об оказании услуг.

- Внесение изменений в текст акта об оказании услуг в одностороннем порядке после его подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

- Приемка работ (услуги) должна проводиться уполномоченными Заказчиком лицами. Уполномоченное лицо несет ответственность за соблюдение правил приема работ.

##### Срок оказания услуг:

- Местом оказания услуг являются:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2, литер А;

Дошкольное образовательное учреждение ДОУ по адресу: 196240, Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 15, строение 1;

Дошкольное образовательное учреждение ДОУ по адресу: 196158, Санкт-Петербург, улица Идрицкая, дом 5, корпус 3, строение 1;

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196158, Санкт-Петербург, улица Идрицкая, дом 5, корпус 2, строение 1.

2. Сроки оказания услуг: проведение первой комплексной очистки жироуловителей проводится в период с 01 июня до 01 июля 2026 года, проведение второй комплексной очистки жироуловителей проводится в период с 15 ноября до 15 декабря 2026 года.

Раздел 5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Требования не установлены.