ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных значений (характеристик) товара в соответствии с п. 5 и п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. | Единица измерения |
| 1 | Система аспирационная для хирургии | 32.50.50.190-00000315 |  | Материал корпуса | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно КТРУ 32.50.50.190-00000315 | штука |
|  |  |  |  | Оснащение | Ручка для переноски; воздушный фильтр; клапан от переполнения банки; взрослый катетер; детский катетер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество банок-сборников | ≥1 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Тип отсасывателя | Переносной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Производительность | ≥17 | л/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Размер | ≥280*196*285 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | ≤ 90 | ВА | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Объем банки-сборника | ≥1000 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон отрицательного давления | От 20 до 75 | кПа | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики. |  |  |
|  |  |  |  | Шум | ≤ 70 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Электропитание | 220/50 | В/Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Цикл работы | ≥30/15 | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наработка на отказ | ≥5000 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |