## Лист1
Наименование позиции (цена за единицу, единица измерения) | ККН | ОКПД2
|  |  | Обязательная | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Тип характеристики | Инструкция по заполнению | Признак новой характеристики
Водонагреватель бытовой тип 2 ( шт) | 27.51.25.110-002 | 27.51.25.110
|  |  | Нет | Тип | Накопительный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Способ нагрева | Электрический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Объем | = 30 | Л;ДМ3 (Литр;^кубический дециметр) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Максимальная температура нагрева | = 75 | ГРАД ЦЕЛЬС (Градус Цельсия) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет
|  |  | Нет | Максимальное давление воды | ≥ 5 ≤ 8 | БАР (Бар) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет
|  |  | Нет | Мощность | = 1,5 | КВТ (Киловатт) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет
|  |  | Нет | Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Установка | Вертикальная |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Подводка | Нижняя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Ограничение температуры | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Клапан предохранительный | наличие (для защиты от избыточного давления и предотвращения обратного потока воды) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да
|  |  | Нет | Устройство защитного отключения | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да
Водонагреватель бытовой тип 4 (22196.00, шт) | 27.51.25.110-004 | 27.51.25.110
|  |  | Нет | Тип | Накопительный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Способ нагрева | Электрический |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Объем | ≥ 70 ≤ 80 | Л;ДМ3 (Литр;^кубический дециметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет
|  |  | Нет | Максимальная температура нагрева | ≥ 75 ≤ 85 | ГРАД ЦЕЛЬС (Градус Цельсия) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет
|  |  | Нет | Максимальное давление воды | ≥ 5 ≤ 10 | БАР (Бар) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет
|  |  | Нет | Мощность | ≥ 1,6 ≤ 2,5 | КВТ (Киловатт) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Нет
|  |  | Нет | Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Управление | Электронное |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Установка | Вертикальная |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Подводка | Нижняя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Ограничение температуры | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нет
|  |  | Нет | тип тэна | сухой ( для устойчивости к накипи, не контактирует с водой) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да
|  |  | Нет | Устройство защитного отключения | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да
|  |  | Нет | Клапан предохранительный | наличие (для защиты от избыточного давления и предотвращения обратного потока воды) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Да
Новые характеристики:
Характеристика "Устройство защитного отключения" необходима для безопасности использования Характеристика "Наличие клапана предохранительного" необходима для защиты от избыточного давления и предотвращения обратного потока воды. Характеристика "Тип тэна- сухой" добавлена для устойчивости к накипи и дологовечночти эксплуатации