| № п/п | ОКПД2 / КТРУ | Наименование | Характеристики* | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.199 | Комплект для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | Удлинительная линия для проведения инфузионной и трансфузионной терапии. Соединение Люэр Лок с обеих сторон. Внутренний диаметр-3мм. Длина-≥ 190 и ≤300см Объем заполнения-≤21.5 мл. | штука |