СТГ-3-И-Ex (Ех), характеристики.

| Назначение: | Сигнализатор загазованности СТГ-3 - шлейфовый газосигнализатор токсичных и горючих газов |
| --- | --- |
| Вендор: | Аналитприбор |
| Напряжение питания, В: | 10-36 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 3 |
| Способ передачи данных о загазованности: | RS485 (протокол Modbus) |
| Диапазон рабочих температур | от -40 ºС до +50 ºС |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP65 |
| Габаритные размеры, мм: | 200х135х180 |
| Масса, кг: | 0,8 |
| Длина линии связи, м: | до 1000 |
| Срок службы датчика | 3 года |