Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Характеристики товара, работы, услуги |
| --- | --- |
| Разбавитель DS | Реагент д/разведения. Совместимость: с анализатором гематологическим автоматическим BC-760 Тип реагента: Изотонический разбавитель крови Наличие Штрих код для опознавания анализатором реагента. Состав: Tris- буфер, Хлорид натрия Фасовка: 20 л |
| Краска M-6FD | Реагент красящий. Назначение: Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE Фасовка: 4 флакона по 12 мл Состав: флюорохром, этиленгликоль Наличие RFID метки. Образец: Венозная кровь, капиллярная кровь, жидкости тела: спинномозговая, плевральная, асцитическая, синовиальная Совместимость: с анализатором гематологическим автоматическим BC-760 |
| Очищающий раствор М-53Р Probe Cleanser | Реагент для очистки зонда. Состав: ПАВ, гипохлорит натрия, гидроксид натрия Фасовка: 50 мл Совместимость: с анализатором гематологическим автоматическим BC-760 |
| Общий белок | Набор для определение общего белка Совместимость: С автоматическими биохимическими анализаторами BS – 430 . Количество выполняемых тестов: 1428 Фасовка: 4×40 мл Метод: биуретовый |