Описание объекта закупки

Поставка фреона для проведения учебных практик по специальности 08.02.13

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара (Спецификация)

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | Код КТРУ | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара используемого при выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  | Ед. изм. хар-ки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Баллон с фреоном |  | ОКПД2 20.14.19.130 |  | Тип фреона | х | х | х |  | R-410А | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Состав фреона, % | х | х | х |  | 50% R-32, 50% R-125 | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Критическая температура, °С | х | х | х | х | 71,35 | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Критическое давление бар абс. | х | х | х | х | 49 | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Критическая плотность, кг/м³ | х | х | х | х | 459,53 | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип баллона | х | х | х | х | Одноразовый, стальной | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес нетто, кг | х | х | х | х | 11,3 | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура кипения, при давлении 1,013 бар, °С | х | х | х | х | -51,6 | Значение характеристики, не может изменяться участником закупки |  |  |

Мастер производственного обучения                                                                                                                                         В.Н. Таланцев