Описание объекта закупки

| № п/п | ОКПД2 | КТРУ | Наименование позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению | Единица измерения товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000058 | Бор тип 1 | Бор твердосплавный турбинный NTI Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб. Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации Конический, остроконечный, безопасная верхушка. Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности. Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм. Форма рабочей части: Конус. Диаметр: 014, 1.4 мм. Длина рабочей части 6,0 мм. Количество граней не менее 8 | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 2 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000059 | Бор тип 2 | Бор твердосплавный турбинный NTI Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Конический, остроконечный, безопасная верхушка Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм.Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: Конус Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 9,0 мм. Количество граней не менее 8 | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 7 |
| 3 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000060 | Бор тип 3 | Бор твердосплавный турбинный NTI Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Конический, остроконечный, безопасная верхушка Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм. Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: Конус Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 9,0 мм. Количество граней не менее 16 | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 4 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000061 | Бор тип 4 | Бор твердосплавный турбинный NTI Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Конический, остроконечный, безопасная верхушка Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм. Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: Конус Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 9,0 мм. Количество граней не менее 30 | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 5 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000058 | Бор тип 5 | Бор твердосплавный Угловой удлиненный NTI Назначение: препарирование полости. Тип: твердосплавный; Форма: шар с перекрестной геометрией лезвий с агрессивной верхушкой Размер/диаметр: 016, 1,6мм Хвостовик: RAL, стандартный для углового наконечника (L=26 мм); Зеленое кольцо. | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
| 6 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 6 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, обработки пломб. Алмазный бор с не алмазной спиралью в рабочей части Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0 Угол наклона 1,8 градус Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
| 7 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 7 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, обработки пломб. Алмазный бор с не алмазной спиралью в рабочей части Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус круглый кант Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0 Угол наклона: 1,4 градус Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
| 8 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 8 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, обработки пломб. Алмазный бор с не алмазной спиралью в рабочей части Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,0 Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
| 9 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 9 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, обработки пломб. Алмазный бор с не алмазной спиралью в рабочей части Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр остроконечный Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 8,0 Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 10 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 10 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный атравматичный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0 Зернистость: 107-126 мкм, без цветового кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
| 11 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 11 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для удаления кариеса, препарирования полости и сглаживания Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, круглый кант, безопасный конец Диаметр: 019, 1.9 мм Длина рабочей части 6,0 Угол наклона: 2,5 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 12 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 12 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для формирования пришеечного края под цельнокерамическую реставрацию Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, круглый кант, безопасный конец Диаметр: 015, 1.5 мм Длина рабочей части 8,0 Зернистость:151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 13 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 13 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,8 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: редюссер Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 8,0 Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 25 |
| 14 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 14 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: редюссер Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 8,0 Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 15 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 15 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: редюссер Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 8,0 Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 16 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 16 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: бутон Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 3,5мм Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 17 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 17 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: бутон Диаметр: 025, 2.5 мм Длина рабочей части 5,5мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 21 |
| 18 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 18 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: бутон Диаметр: 023, 2.3мм Длина рабочей части 4,2мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 19 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 19 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: бутон Диаметр: 023, 2.3мм Длина рабочей части 4,2мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветового кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 20 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 20 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 21 мм Форма рабочей части: бутон Диаметр: 023, 2.3мм Длина рабочей части 4,2мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветового кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 21 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 21 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: бутон Диаметр: 029, 2.9мм Длина рабочей части 5,5мм Зернистость: 151мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 22 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 22 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: шаровидный Диаметр: 029, 2.9 мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветового кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 23 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 23 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости и обработки корневых каналов Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: шаровидный на длинной ножке Диаметр: 012, 1.2 мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 12 |
| 24 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 24 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости и обработки корневых каналов Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: шаровидный на длинной ножке Диаметр: 014, 1.4 мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 25 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 25 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости и обработке корневых каналов Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: шаровидный на длинной ножке Диаметр: 016, 1.6 мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
| 26 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 26 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости и обработке корневых каналов Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: шаровидный на длинной ножке Диаметр: 023, 2.3 мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 13 |
| 27 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 27 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: ромбовидный Диаметр: 037, 3.7 мм Длина рабочей части 7,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 28 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 28 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: ромбовидный Диаметр: 037, 3.7 мм Длина рабочей части 7,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветового кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 29 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 29 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: ромбовидный Диаметр: 047, 4.7 мм Длина рабочей части 7,0мм Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 30 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 30 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости. Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: грушевидный Диаметр: 010, 1.0 мм Длина рабочей части 2,7мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 31 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 31 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: грушевидный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 2,7мм Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 32 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 32 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: грушевидный, длинный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 5,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 4 |
| 33 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 33 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: грушевидный, длинный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 5,0мм Зернистость:40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 4 |
| 34 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 34 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр, круглый кант Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветового кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 35 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 35 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр, круглый кант Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 36 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 36 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус плоский Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол: 1,7 градус Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 37 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 37 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус плоский Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол: 1,7 градус Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 38 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 38 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, круглый кант Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол: 2,0 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 39 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 39 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, круглый кант Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол:1,4 градуса Зернистость: 40 мкм, красное кольцо |  |  |  | шт | 20 |
| 40 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 40 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус плоский Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,0мм Угол :1,9 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 41 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 41 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус плоский Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,0мм Угол :1,9 градуса Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 42 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 42 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус длинный Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 11,5мм Угол :1,7 градуса Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
| 43 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 43 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус круглый Диаметр: 023, 2.3 мм Длина рабочей части 10,0мм Угол :1,5 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
| 44 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 44 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, длинный, круглый Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 11,5 мм Угол :1,3 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 45 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 45 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, длинный, круглый Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 11,5 мм Угол :1,7 градуса Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 46 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 46 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, круглый кант Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,0мм Угол :1,9 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 47 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 47 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки корневых каналов Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус круглый с безопасной верхушкой Диаметр: 010, 1.0 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол: 2,0 градуса Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 50 |
| 48 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 48 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус круглый с безопасной верхушкой Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 6,0мм Угол: 3,9 градуса Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 50 |
| 49 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 49 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, закругленный Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол:1,6 градуса Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 50 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 50 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, закругленный Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол:1,6 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 51 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 51 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, закругленный, длинный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 9,0мм Угол:1,3 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
| 52 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 52 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, закругленный, длинный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 9,0мм Угол:1,3 градуса Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 53 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 53 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, закругленный, длинный Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 9,0мм Угол:1,3 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 54 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 54 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, закругленный, длинный Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 9,0мм Угол:1,3 градуса Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 55 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 55 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки корневых каналов Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, круглый с безопасной верхушкой Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0мм Угол:1,6 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 17 |
| 56 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 56 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки корневых каналов Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус, круглый с безопасной верхушкой Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0мм Угол:1,6 градуса Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 57 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 57 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: конус остроконечный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 11,5мм Угол: 2,5 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 58 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 58 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 5,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 59 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 59 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 009, 0.9 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
| 60 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 60 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 010, 1.0 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 20 мкм, желтое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 61 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 61 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 151 мкм, желтое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 62 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 62 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
| 63 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 63 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 63 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 64 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 65 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 65 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
| 66 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 66 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 67 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 67 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
| 68 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 68 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 69 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 69 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки корневой поверхности Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда, длинная шейка Диаметр: 010, 1.0 мм Длина рабочей части 4,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 70 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 70 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 009, 0.9 мм Длина рабочей части 5,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 24 |
| 71 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 71 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 009, 0.9 мм Длина рабочей части 6,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 64 |
| 72 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 72 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 6,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 4 |
| 73 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 73 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 010, 1.0 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 74 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 74 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 75 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 75 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда коническая Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол:1,9 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 76 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 76 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда коническая Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол:2,0 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 77 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 77 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда коническая Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол:2,1 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 78 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 78 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда коническая Диаметр: 021, 2.1 мм Длина рабочей части 8,0мм Угол:2,0 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 79 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 79 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 17 |
| 80 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 80 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 81 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 81 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 4 |
| 82 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 82 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 83 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 83 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 4 |
| 84 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 84 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 10,0мм Зернистость: 40 мкм, красное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 85 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 85 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: торпеда Диаметр: 018, 1.8 мм Длина рабочей части 10,0мм Угол: 2,2 градуса Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 86 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 86 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр круглый Диаметр: 012, 1.2 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 87 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 87 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр круглый Диаметр: 014, 1.4 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 151мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 12 |
| 88 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 88 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр круглый Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
| 89 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 89 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр остроконечный Диаметр: 010, 1.0 мм Длина рабочей части 6,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
| 90 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 90 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования полости, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: цилиндр остроконечный Диаметр: 008, 0.8 мм Длина рабочей части 8,0мм Зернистость: 107-126 мкм, без цветного кольца | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 40 |
| 91 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 91 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 009, 0.9 мм Длина рабочей части 3,5мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 92 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 92 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 010,1.0 мм Длина рабочей части 4,0мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
| 93 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 93 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для обработки пломб, препарирование под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 016, 1.6 мм Длина рабочей части 10,5мм Зернистость: 151 мкм, зеленое кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 94 | 32.50.11.110 | 32.50.11.000-00000006 | Бор тип 94 | Бор алмазный NTI турбинный Назначение: для турбинного наконечника для препарирования под коронку Бор имеет высоко полированную ножку из нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии в процессе стерилизации – Натуральное алмазное зерно, гальваническая заливка металлической связки Ресурс бора: не менее 20 применений без изменения производительности Диаметр хвостовика: 1,6 мм, Длина хвостовика: 19 мм Форма рабочей части: пламевидный Диаметр: 040, 1.0 мм Длина рабочей части 3,5мм Зернистость: 181 мкм, черное кольцо | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |

В случае соответствия товара по количеству с учетом изменения упаковки, участником производится перерасчет поставляемого товара. Наличие перерасчета при сохранении общего количества поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки участника. Поставка товара с указанными характеристиками и товарным наименованием обусловлена необходимостью совместимости с остатками ранее закупленных аналогичных товаров, а также применяемыми в медицинском учреждении технологиями зубопротезирования с учетом фактически доказанных функциональных свойств и качества закупаемых материалов, проверенных в процессе эксплуатации медицинских изделий пациентами. Срок годности не менее 12 месяцев на дату поставки.