
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА оказание услуг на выполнение земляных работ при аварийном ремонте устройства передачи электроэнергии 6 кВ электродепо «автово» в части фидера 1ДПП-2
2026
1. Общие сведения
1.1. Предмет оказания услуг: оказание услуг на выполнение земляных работ при аварийном ремонте устройства передачи электроэнергии 6 кВ электродепо «Автово» в части фидера 1ДПП-2.

1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги на выполнение земляных работ при аварийном ремонте устройства передачи электроэнергии 6 кВ электродепо «Автово» в части фидера 1ДПП-2:
· Протокол определения места повреждения на кабеле от 04.03.2026 № 0403/1.

1.3. Цель оказания услуг: Обеспечение выполнения работ по восстановлению работоспособности кабеля.
1.4. Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен» (эксплуатационные расходы, заявка № 521400424).
1.5. Характеристика объекта оказания услуг: при оказании услуг затрагивается основное средство УПЭЭ 6 кВ электродепо «Автово» кабель фидера 1ДПП-2 (инв. № 1400030531, ед. обор: 140000002833)
1.6. Адрес объекта: 198207, Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, д.100. 
1.7. Сроки оказания услуг: 25.05.2026 – 30.06.2026.
1.8. Время оказания услуг: Услуги должны оказываться в период рабочего времени по рабочим дням с 08-00 до 16-30 с возможностью оказания услуг в ночное время, в выходные и праздничные дни при условии дополнительного согласования времени оказания услуг.
2. Требования к оказанию услуг
2.1. Услуги необходимо оказать в соответствии с настоящим Техническим заданием. В случае обнаружения каких-либо несоответствий или неправильности технических решений, Исполнителю необходимо своевременно проинформировать Заказчика для внесения изменений и корректировки ведомости объемов услуг и сметной документации установленным порядком в ГУП «Петербургский метрополитен».
2.2. Услуги могут оказываться с привлечением третьих лиц (соисполнителей). Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с соисполнителем обязан направить договор с соисполнителем в Службу электроснабжения.
2.3. Услуги оказываются в условиях действующей инфраструктуры метрополитена в соответствии с действующим законодательством РФ в области строительства, действующими строительными нормами и правилами РФ (СНиП, СП) и государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации, требования которых содержатся в следующих нормативных документах: 
· Правила технической эксплуатации Петербургского метрополитена;

· СП 120.13330.2022 Свод правил «Метрополитены. СНиП 32‑02‑2003»;

· СП 32-105-2004 «Метрополитены». Свод правил по проектированию и строительству;

· СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

· ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 6-е и 7-е издания;

· ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

· ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

· Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

· Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

· Федеральный Закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭП ЭЭ), утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811;

· Федеральный закон № 16-ФЗ от 09.02.2007 года «О транспортной безопасности»;
· Постановление Правительства РФ от 08.10.2020г. № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»;

· Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2023 № 1550 «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами транспортной инфраструктуры и осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

· Приказ Министерства транспорта РФ от 04.02.2025 №34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности»;

· Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденного приказом от 30.09.2025 № 1615;

· «Инструкция о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223;
·  Иных нормативных документов, регулирующих порядок оказания услуг, предусмотренных настоящих Техническим заданием, действующих или вступивших в силу на момент оказания услуг. В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Исполнителю следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.
2.4. Допуск работников сторонних организаций в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться по пропускам, установленных видов, и в соответствии с требованиями Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом и.о. начальника метрополитена от 30.09.2025 № 1615.
2.5. Требования о выдаче пропусков работникам для их допуска на объекты метрополитена:
2.5.1. Для оформления пропусков, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых сотрудников, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения обо всех работающих сотрудниках на объектах, в том числе иностранных гражданах (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

2.5.2. Доступ работников Исполнителя на территорию объектов ГУП «Петербургский метрополитен» в целях оказания услуг на выполнение земляных работ при аварийном ремонте устройства передачи электроэнергии 6 кВ электродепо «Автово» в части фидера 1ДПП-2 будет осуществляться по разовым пропускам, оформленным и выданным в соответствии с условиями и порядком, установленным локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, но не более 2 (двух) посещений за период действия Договора.
2.5.3. Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Исполнителем или соисполнителем (в случае привлечения к оказанию услуг третьих лиц). При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для оказания услуг.
2.5.4. В целях получения разовых пропусков для оказания услуг на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» Исполнитель в течение пяти (5) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к оказанию услуг на территории Заказчика в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче разовых пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности с обязательным согласованием руководства Службы электроснабжения. Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений.

При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении допуска на территорию метрополитена для оказания услуг.

2.5.5. За 2 (два) рабочих дня до планируемой даты въезда на территорию Заказчика направить письменные обращения о выдаче материального пропуска на перемещение или об обеспечении перемещения материально-технических объектов в зону транспортной безопасности и на критические элементы объектов метрополитена в адрес Заказчика на бумажном носителе, а также в электронном виде в форматах Word и Excel.

2.5.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками при оказании услуг требований действующего законодательства Российской Федерации в области транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, а также локальных нормативных актов ГУП «Петербургский метрополитен», регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах метрополитена, в том числе «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утверждённого приказом и.о. начальника метрополитена от 30.09.2025 № 1615.

2.5.7. После завершения оказания услуг Исполнитель обязан возвратить, в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, разовые пропуска, выданные Заказчиком.

2.6. Отходы в результате оказания услуг не образуются.
2.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды на период оказания услуг на объектах метрополитена. 

2.8. Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде. 

2.9. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды. 

2.10. Исполнитель устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при оказании услуг на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.
2.11. За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), возмещение убытков.
2.12. При оказании услуг подключение к устройствам электроснабжения метрополитена не требуется.

2.13. При оказании услуг подключение к сетям водоснабжения не требуется.
2.14. Перед оказанием услуг Исполнитель должен предоставить Порядок оказания услуг (ПОУ), согласованный:

- с сектором контроля содержания объектов метрополитена Службы управления ремонтами и эксплуатацией Управления метрополитена;

- со Службой пожарной безопасности; 

- со Службой транспортной безопасности;

- со Службой электроснабжения;

- с электродепо «Автово».
В ПОУ Исполнитель разрабатывает раздел «Охрана окружающей среды» и согласовывает его с отделом охраны окружающей среды Электромеханической службы.

2.15. Срок согласования ПОУ не должен превышать 16 рабочих дней с даты заключения Договора. 

2.16. Срок предоставления ПОУ на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

2.17. Срок исправления замечаний к ПОУ и повторного предоставления ПОУ на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний.

2.18. Перед началом оказания услуг необходимо оформлять Чек-лист оказания услуг, в соответствии с «Инструкцией о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223.

2.19. Ведение Чек-листа осуществляется ответственным исполнителем услуг.
3. Состав и содержание услуг
3.1. Услуги оказываются в соответствии с настоящим Техническим заданием и ведомостью объемов услуг, указанной в таблице:
Таблица
	Ведомость объемов услуг

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Объем
	Материалы
	Примечание

	Разработка и устройство траншеи (Размеры траншеи 15х2х1,0 м)

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	30
	
	1) Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей

2) Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы

	2
	Водоотлив: из траншей
	м3
	9
	
	30% от общего объема траншеи

	3
	Демонтаж кирпича, покрывающего кабель в траншее
	м
	15
	
	Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.)

	4
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	15
	02.3.01.02-1118

Песок природный для строительных работ II класс, средний – 3 м3
	

	5
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	м
	15
	
	Покрытие кабеля ранее демонтированными кирпичами

	6
	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом
	м3
	6
	
	Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта :1 группы. 

	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	24
	
	Засыпка существующим грунтом

	8
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	30
	16.2.02.01-0001

Семена газонной травы, травосмесь "Универсальная" – 0,6 кг
	


В связи с большим количеством коммуникаций на месте оказания услуг, разработку траншеи на 100% выполнять вручную.
Условия оказания услуг: Оказание услуг осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне оказания услуг одного или нескольких из следующих факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта.

Услуги по п. 4 – п. 8 оказать после проведения работ по монтажу кабеля и муфт силами Дистанции капитального и среднего ремонта (ДР) Службы электроснабжения.

Траншея до окончания оказания услуг должна быть полностью ограждена силами и за счет Исполнителя.

4. Порядок контроля и приемки
4.1. Услуги должны оказываться в соответствии с «Инструкцией о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223.
4.2. Приемочная комиссия (в составе не менее 5 человек) определяется и утверждается приказом, подготовленным заказчиком не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания оказания услуг по Договору, указанной в п. 1.7 настоящего Технического задания.

Исполнитель обязан уведомить о готовности предоставить результат оказанных услуг за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания оказания услуг по электронной почте на официальный адрес Службы электроснабжения: epsmailbox@metro.spb.ru.

Приемочная комиссия приступает к приемке оказанных услуг после получения письменного уведомления Исполнителя об окончании оказания услуг.
4.3. При приемке услуги силами приемочной комиссией, составляется документ о приемке – акт приемки оказанной услуги, в соответствии с Приложением № 6 «Инструкции о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223. Акт приемки оказанной услуги подписывается всеми членами приемочной комиссии. 
4.4. Комиссия приступает к приемке оказанных услуг в день окончания оказания услуг при условии передачи Заказчику полного комплекта следующих документов:

- акта об оказанных услугах в 2 экземплярах; 

- счета, 

- счета-фактуры (при необходимости);

- исполнительной документации согласно пункту 5.1 настоящего технического задания.

4.5. Приемка результата оказания услуг осуществляется в день окончания оказания услуг по Договору приемочной комиссией Заказчика в составе представителей Заказчика и при участии представителей Исполнителя в месте оказания услуг с проверкой соответствия оказанных услуг требованиям Договора, настоящего Технического задания, действующим ГОСТам и другим нормативным документам.

4.6. При обнаружении в процессе приемки оказанных услуг их несоответствия требованиям, предусмотренным в настоящем Техническом задании, Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки. 
При принятии комиссией отрицательного решения, услуги считаются не оказанными.
4.7. Исполнитель обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приемки недостатки в течении 7 (семи) рабочих дней, если иной срок не установлен Заказчиком. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пени (неустойки) за просрочку сдачи оказанных услуг.

4.8. В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками в оказанных услугах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения предоставить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.

4.9. В случае положительного решения приемочной комиссии, Стороны оформляют Акт об оказанных услугах, который подписывается руководителем Заказчика (или уполномоченным доверенностью лицом) и Исполнителем (иным уполномоченным лицом Исполнителя).

4.10. Акт об оказанных услугах, либо мотивированный отказ в приемке                         (в форме Акта о приемке оказанных услуг) оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи, указанных в разделе Договора (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Исполнителя под подпись. 

4.11. Дата принятия Заказчиком результата оказанных услуг считается дата подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.
5. Состав документации
5.1. В день окончания оказания услуг по Договору Исполнитель обязуется передать в обязательном порядке Заказчику следующую исполнительную документацию: 

- Акт(ы) освидетельствования скрытых работ и акт(ы) освидетельствования демонтажных работ;
- Чек-лист оказания услуг, подписанный обеими сторонами;

- Документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта и декларации соответствия качества) на использованные материалы.
Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке результата оказанных услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

5.2. Документация должна быть передана Заказчику с реестром предоставляемых документов и сопроводительным письмом. В реестре должен быть отражен каждый документ с точным указанием количества листов.
6. Порядок оплаты
6.1. Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком на основании Акта об оказанных услугах, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при необходимости).

6.2. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

6.4. Авансирование не предусмотрено.
PAGE  
2

