Описание объекта закупки

| №п/п | Наименование | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагрудные салфетки | Вид: упаковочная 500 шт в упаковке Состав: нетканные материалы, 2 слой ламинирован. Применение: защищают пациента от загрязнения во время стоматологического лечения Размер не менее 330х480мм один слой прочного и тонкого полиэтилена, один слой тисненной бумаги | уп. | 1 |
| 2 | Насадки для слюноотсоса | Назначение: предназначены для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента жидкостей при проведении стоматологических процедур. Комплектация: 100 шт. в упаковке | уп. | 6 |
| 3 | Маски 3-х слойные на резинке | Исполнение: на резинке Количество слоев: ≥ 3 ШТ Материал: нетканный Требование: снабжены антибактериальным фильтром, который обеспечивает препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Применение: защита органов дыхания Комплектация: не менее 50 шт в упаковке Размер: не менее 17x9.5 см Вид фиксации: резинка Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 58396-2019 или ТУ производителя Возрастная группа: взрослые | уп. | 12 |
| 4 | Перчатки смотровые | Состав: нитриловые, неопудренные, текстурированные Размер: S Кол-во в упаковке: 100 шт | уп. | 6 |
| 5 | Ретрактор для губ | Материал: Термопластичный эластомер и полипропилен не содержит латекса. Размер: small | шт. | 10 |
| 6 | Ретрактор для губ | Материал: Термопластичный эластомер и полипропилен не содержит латекса. Размер: regular | шт. | 10 |
| 7 | Ретрактор для губ | Материал: Термопластичный эластомер и полипропилен не содержит латекса. Размер: junior | шт. | 10 |
| 8 | # Насадка для ультразвукового скалера Woodpecker DTE | # Насадка PD1 Стандарт соединения: EMS Применение: удаление зубного камня | Уп. | 5 |
| 9 | Зеркало стоматологическое | Диаметр видимой поверхности: 22 мм, цельный инструмент: разборка для чистки не требуется, ручка зеркала изготовлена из композитного материала, возможность автоклавирования при 134 °C. # Упаковка: не менее 12 шт. | Уп. | 10 |