Требования к значениям показателей (характеристик) товара

Таблица № 1

| Предмет закупки: Поставка видеорегистратора, мониторов видеодомофона двухканального и накопителей данных внутренних в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВАР |  |
| № | Наименование товара | Код и наименование ОКПД2 | Код и наименование КТРУ | Код и наименование ККН | Характеристика товара |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор | 26.40.33.114 - Видеорегистраторы | нет | нет | Модули | ActivePOS, ActiveStock, ActiveDome, Dewarp | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ | 1 |
|  |  |  |  |  | Каналы - 16 до 8 Мп | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Поддержка двух потоков | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Поддерживаемые видеокодеки | H.265, Н.264 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрешение записи | ≥7,9 | Мп | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрешение вывода | D-SUB(VGA): FHD | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Битрейт, Мбит/с | ≥256 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие USB | 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Удаленное подключение | Клиентское приложение TRASSIR, веб-браузер, мобильный клиент Android и/или iOS облачное подключение | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Операционная система TRASSIR OS на базе Linux | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | SATA-интерфейс | Для 2 HDD 3.5" емкостью до 18 Тбайт | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Аудио - аудиовход, аудиовыход | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Видеовыход HDMI VGA | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер | 380×315×52 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Двухканальный монитор видеодомофона VIZIT-M468М | 26.30.23.143 - Оборудование для односторонней или двусто- ронней аудио-, видеосвязи для домофонных систем | нет | нет | Тип экрана | Цветной TFT LCD | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ | 2 |
|  |  |  |  |  | Размер экрана по диагонали, ” | 7 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Энергонезависимая память на 250 кадров черно-белого изображения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Подключение двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП при работе без блока коммутации монитора | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Работа с тремя блоками вызова, кнопкой “Звонок” и дополнительной телекамерой при использовании блока коммутации БКМ-443 | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Интерком (внутренняя связь) между мониторами, подключёнными к блоку коммутации БКМ-443 | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Энергонезависимые встроенные часы | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическая запись кадров в режиме AWAY | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические возможности | Возможность записи кадра во время разговора с посетителем; Кнопка отпирания замка; Видеоконтроль обстановки перед телекамерами; Активация малоабонентского БВД (видеоконтроль и связь) по инициативе абонента; Экранное меню; 4 мелодии вызова, выбор сигнала вызова для каждого БВД и кнопки “Звонок”; Регулировка яркости и насыщенности цветного изображения для каждого БВД и дополнительной телекамеры | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры, (ШхВхГ) | 238х190х45 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Накопитель данных внутренний | 26.20.21.110 – Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания) | 26.20.21.110-00000003 - Накопитель данных внутренний | нет | Форм фактор | 3,5 дюйм | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ | 2 |
|  |  |  |  |  | Тип устройства | HDD | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем накопителя | ≥ 4000 | ГБАЙТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие интерфейсов | SATA III | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от обесточивания | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Скорость вращения (RPM) | ≥ 5000 | ОБ/МИН | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем буферной памяти | ≥ 64 | МБАЙТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Скорость чтения | ≥ 50 | МБАЙТ/С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |