ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Наименование закупки: Поставка изделий медицинского назначения для стоматологического приема в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 15» в 2026 году.

Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

Место поставки товара:

- Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 19, корп. 1, лит. А;

- Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 48, литера А.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

| № п/п | КТРУ | ОКПД | Наименование товара | Характеристики товара (характеристики по КТРУ отсутствуют) обоснование: в связи с отсутствием в КТРУ полных сведений о характеристиках товара, установлены дополнительные (уточняющие) характеристики для определения более детальной потребности Заказчика) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.11.000-00000016 | 32.50.11.000 | Штифт опорный стоматологический | 1.Описание: Внутриканальные, полупрозрачные, рентгеноконтрастные, легко укорачиваемые. Цилиндрической формы с заостренным округлым концом. 2. Состав: Изготовлены из эпоксидной смолы и стекловолокна 3.Размер (по заявке заказчика): -№1 - Ø 1,00 мм -№ 2 - Ø 1,20 мм -№ 3 - Ø 1,35 мм | шт | 60 |
| 2 | 32.50.13.110-00005012 | 32.50.13.110 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования | 1.Описание: Прозрачные, изготовлены из нетоксичного ПВХ. Стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму, 2. Длина: не менее 15,5 см. | шт | 12000 |
| 3 | 32.50.11.000-00000218 | 32.50.11.000 | Полипанель для замешивания стоматологических материалов, одноразового использования | 1. Описание: Полипанель в виде блокнота из листов из специальной бумаги с наклеенным слоем полимера. Расположен на подложке, выполняющей противоскользящую и демпфирующую функцию. 2. Длина: не более 90 мм 3. Ширина: не менее 60 мм 4. Полипанель (блокнот) содержит: не менее 75 листов | шт | 25 |
| 4 | 32.50.11.000-00000015 | 32.50.11.000 | Аппликатор для стоматологического пломбировочного материала | 1. Описание: Одноразовые аппликаторы для нанесения растворов, изготовлены из химически нейтральной пластмассы, изменяемый угол аппликатора позволяет вносить материал в самые труднодоступные места. Не абсорбируют в себя жидкости, растворы, лаки и т.д., полностью «отдавая» их при аппликации. 2. Размеры (по заявке заказчика): - диаметр 2 мм. (регуляр) - диаметр 1,5 мм. (файн) - диаметр 1 мм. (суперфайн) | шт | 5400 |
| 5 | 32.50.11.000-00000046 | 32.50.11.000 | Роторасширитель, нерегулируемый | 1. Описание: Трехмерная гибкость обеспечивает мягкую круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов, не ограничивает движений нижней челюсти. Безлатексный, может применяться у пациентов с аллергией на латекс. Приспособление легко и быстро накладывается и снимается одним человеком без посторонней помощи. 2. Назначение: Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля за счет отодвигания губ и щек и для изоляции от слюны. 3.Размер (по заявке заказчика): - Regular, - Small, - Junior | шт | 160 |
| 6 | 32.50.50.190-00001238 | 32.50.50.190: | Суспензия гидроксида кальция | 1. Назначение: для лечения инфицированных каналов зубов; для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах; как лечебная подкладка при глубоком кариесе. 2. Состав: кальция гидроокись, сульфат бария, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, бикарбонат натрия, вода дистиллированная. 3. Свойства: рентгеноконтрастный; оказывает пролонгирующее антисептическое воздействие на дополнительные корневые каналы при проведении временной обтюрации при лечении гнойно-воспалительного процесса в пульпе и тканях периодонта; стерильный и полностью иммуноиндиференцированный, что важно в случае выведения материала за верхушку корня. 4. Форма выпуска (шт): комплект 5. Состав комплекта: - паста (в шприцах) не менее 5 мл., - сменные канюли (для внесения материала) не менее 20шт. | шт | 3 |
| 7 | 32.50.50.190-00000217 | 32.50.50.190 | Материал для расширения корневого канала | 1. Назначение: Для химического расширения корневых каналов: - Химическое расширение каналов зубов - Выявление устья каналов 2. Состав: Соль ЭДТА, стабилизатор, ароматизатор, наполнитель. 3. Форма выпуска (шт): флакон 4. Объем флакона: не менее 100 мл. | шт | 2 |
| 8 | 21.10.60.191-00000039 | 21.10.60.191 | Средство гемостатическое на основе коллагена | 1. Описание: Специальное саморассасывающееся средство для профилактики и лечения альвеолита в виде губки, пропитанной лекарственным средством пролонгированного действия. 2. Назначение: Для быстрого снятия боли, воспаления и безболезненного заживления лунки зуба, не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. 3. Состав: эвгенол, тимол, лидокаин, йодоформ, кальция фосфат, прополис, бутилпарааминобензоат, основа-гемостатическая рассасывающаяся губка. 4. Размер губки (ширина, длина): ⩾ 1,0 см | шт | 600 |

Составил: старшая медицинская сестра Сапронова О.А.