УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга

______________ П.А. Бабаева

«___» _______ 2026 год

Описание объекта закупки

### 1. Объект закупки

1.1. Поставка огнетушителей для нужд администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2026 году.

Место нахождения и почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10, лит. А

Банковские реквизиты: ИНН: 7809029013    КПП: 783901001

Лицевой счет: № 0480000 Открытый в Комитете Финансов Санкт-Петербурга.

Основанием для закупки является Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год соответствии с законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Целевая статья 9950000090, код КОСГУ 310

1.2. Код (коды) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки:

### ОКПД: 28.29.22.110 Огнетушители;

### КТРУ: 28.29.22.110-00000014 Огнетушитель;

### ККН: 28.29.22.110-006 Огнетушитель тип 4.

### 2. Требования к качеству услуг, их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с объемами, указываемыми в Приложении №1 (Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям), являющегося неотъемлемой частью описания объекта закупки.

2.2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанным в Приложении №1 (Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям).

2.3. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих поставке товаров.

2.4. Оплата товара, не предусмотренного в Приложении №1 (Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям), не производится.

3. Требования к качеству товара, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

3.1. Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей.

3.2. Поставщик обязан передать заказчику товар в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого товар.

3.3. Информация о товаре должна быть нанесена на каждой упаковке.

3.4. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №1 (Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям).

3.5. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3.7. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

4. Требования к гарантийному сроку товара, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

4.1 Гарантийный срок должен быть не менее чем срок действия Контракта.

4.2. Началом гарантийного срока является дата подписания акта приема-передачи товара.

4.3. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

4.4. В случае необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока, Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на аналогичный исправный товар.

4.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании товара в соответствии со спецификацией и техническими требованиями.

4.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении)

К качеству:

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям.

На поставляемый товар, который подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, поставщик вместе с товаром, предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность.

К безопасности: Товары должны быть изготовлены с соблюдением всех требований к безопасности, принятым в РФ.

К функциональным характеристикам (потребительским свойствам): Потребительские свойства товаров, должны соответствовать заявленным фирмой-производителем.

К размерам: Габаритные размеры должны соответствовать заявленным фирмой-производителем.

К упаковке: Упаковка и маркировка товаров должна содержать все признаки, установленные производителем.

4.7. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

### 5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

5.1. Требования не установлены.

6. Количество и место доставки товара, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график оказания услуг

6.1. Сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Сроки поставки товара:

- начало поставки товара: с момента подписания Контракта.

- окончание поставки товара: не позднее 29.05.2026.

6.2. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, пр-кт Измайловский, д.10 литера А.

6.3. Время поставки: с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью описания

- Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

#### Приложение № 1

#### к описанию объекта закупки

#### Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2/КТРУ/ККН | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1. | ### Огнетушитель/Огнетушитель тип 4 | 28.29.22.110/ 28.29.22.110-00000014/ 28.29.22.110-006 | Марка огнетушителя | ОП-4 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | ШТ |
|  |  |  | Тип | Переносной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Продолжительность подачи огнетушащего вещества, С | > 10 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение по классу пожара | А, E, С, В | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации и хранения, ГРАД.ЦЕЛЬС | От -40 до +50 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина струи ОТВ | > 3 | М (метр) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Величина рабочего давления | < 2.5 | МЕГАПА (Мегапаскаль) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Масса заряда огнетушащего вещества | 4 | КГ (Килограмм) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя; ГОСТ Р 51507-2001 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Начальник общего отдела___________  Т.С. Шкуропатова