### Техническое задание

- Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Описание | Инструкция по описанию характеристик в заявке | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток общего назначения, многоразового использования тип 3 | Тип: Почкообразный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 4 |
|  |  | Материал: Нержавеющая сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина: 260 ММ (Миллиметр) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Ширина: 160 ММ (Миллиметр) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота: 32 ММ (Миллиметр) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Объем: 0.5 Л;ДМ3 (Литр;^кубический дециметр) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Крышка: Отсутствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Термометр медицинский, термометр медицинский бесконтактный | Диапазон измерения температуры тела: ≥34 ≤43 ГРАД ЦЕЛЬС (Градус Цельсия) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | шт. | 8 |
|  |  | Наличие цветовой индикации: да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие инфракрасного датчика: да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер элемента питания: ААА АА | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Пульсоксиметр | Наличие поверки: Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 4 |
|  |  | Назначение: для неинвазивного измерения уровня сатурации (SpO2) и частоты пульса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диапазон измерения SpO2: ≥ 70 и ≤ 100% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Тип дисплея: LED-дисплей с одним режимом отображения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Питание: батарейки типа ААА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Энергопотребление: менее 40 мА. | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Диапазон измерения пульса: ≥ 25 и ≤ 250 ударов в минуту | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Точность измерения пульса: ±1 удар в минуту или ±1% | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Портативный компрессорный небулайзер | Тип распыления: компрессорный (струйный) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 4 |
|  |  | Производительность (скорость распыления): не менее 0,1 мл/мин. | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Размер частиц аэрозоля: ≥1 ≤6 мкм. | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Объем резервуара для лекарств: ≥ 8 мл. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Максимальный воздушный поток: ≥ 3,5 л/мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Максимальное давление: ≥ 100 кПа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Режим работы: непрерывная работа до 20 минут | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Уровень шума: ≤ 60 дБ. | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Питание: сеть переменного тока 220 В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер: ≤ 130 х ≤ 65 х ≤ 70 мм. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 5 | Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами | Метод измерения: электрохимический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  | Диапазон измерения: ≥ 0,6 ≤35,0 ммоль/лммоль/л | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Время измерения: ≤ 7 секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Объем капли крови: 1 мкл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Калибровка: по цельной капиллярной крови | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Объем памяти: ≥ 60 последних результатов измерений | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Питание: батарейка типа CR2032 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Габариты: ≤ 97 х ≤53 х ≤16 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплектация: глюкометр, батарейка, мягкий чехол, ручка для прокалывания, 25 ланцетов и 25 тест-полосок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Термометр для фармацевтического холодильника | Диапазон измерения: ≥ −35 ≤+50 °C | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | шт. | 4 |
|  |  | Цена деления шкалы: 1,0 °C | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип термометра: жидкостный, полного погружения (прибор должен находиться в измеряемой среде целиком) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Термометрическая жидкость: авиационный керосин (метилкарбитол) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: ≤ 165 х ≤ 19 х ≤ 10 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал корпуса: защитное полимерное основание с крючком для подвешивания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал: ≤ 2 года | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Содержание ртути: нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур | Назначение: для осмотра полости рта, кожных покровов, исследования зрачковых рефлексов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 4 |
|  |  | Наличие LED освещение (дневной свет): Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса: Металлический корпус | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Поверхность: стойкая к истиранию лакированная поверхность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип включения: путём нажатия на клипсу | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Коврик (1м*1,5 м) | Основа: водонепроницаемая полимерная ткань и плотная сетка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  | Толщина защиты ≤ 7 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал ткани: ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал сетки: ПВХ армированная сетка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал мата: Специальный КЩС мат плотность 80 кг/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: 100х150х ≤ 3 см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 9 | Комплект воздуховодов ротоглоточных одноразового использования | Назначение: для проведения искусственного дыхания по методу изо рта в рот и для облегчения дыхания больному в шоковом состоянии | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 4 |
|  |  | Материал-полимер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность-Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Одноразовый-Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплектация комплекта: воздуховод № 1; воздуховод № 2; воздуховод № 3; воздуховод № 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Параметры воздуховода № 1 — высота воздуховода ≤ 32 мм, ширина основания ≤ 20 мм; длина основания ≤ 60 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Параметры воздуховода № 2 — высота воздуховода ≤ 45 мм, ширина основания ≤ 20 мм; длина основания ≤ 60 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Параметры воздуховода № 3 — высота воздуховода ≤ 67 мм, ширина основания ≤ 30 мм; длина основания ≤ 60 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Параметры воздуховода № 4 — высота воздуховода ≤ 85 мм, ширина основания ≤ 30 мм; длина основания ≤ 60 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 10 | Мензурки градуированные | Количество в наборе: ≥ 5 ≤ 5 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 4 |
|  |  | Соответствие техническим требованиям ГОСТ 25336-82: да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип стекла: боросиликатное, термостойкое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплектация набора: Лабораторный стакан объемом 250 мл; Лабораторный стакан объемом 150 мл; Лабораторный стакан объемом 100 мл; Лабораторный стакан объемом 50 мл; Лабораторный стакан объемом 25 мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цена деления лабораторных стаканов: ≥5 ≤25 мл | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
| 11 | Пакет гипотермический | Назначение: для оказания первой помощи при ушибах, вывихах, переломах, возникновении воспалительных процессов, тепловых ударов, при укусах насекомых, при ожогах, при несильных капиллярных или носовых кровотечениях, при подозрении на повреждения внутренних органов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 16 |
|  |  | Содержание: замораживающее обезболивающее средство мгновенного действия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер: ≤ 117×≤ 135 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Состав: селитра аммиачная, вода | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
| 12 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | Наличие крышки – заглушки: да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 5 |
|  |  | Объем: ≥ 1 л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал - полипропилен | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Соответствие ТУ 9398-004-63102960-2012 РУ № ФСР 2012/14154 от 10.04.2025 г.: да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 13 | Ножницы для перевязочного материала многоразового использования | Назначение: разрезание плотных повязок из бинтов, марлевых многослойных повязок и других подобных перевязок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 3 |
|  |  | Наличие на одном кончике инструмента специального закругления: Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Конструкция: прямые, с закругленными ручками | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал изготовления: нержавеющая сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Общая длина ножниц для перевязочного материала: ≤253 ≥235 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина рабочей части: ≤ 120 ≥120 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 14 | Сантиметровая лента | Параметры (Д*Ш): ≥150 см х ≥2 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 2 |
|  |  | Деление: 1 см с двух сторон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Состав: ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

- Требования к таре, упаковке, маркировке и иные требования

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка и поднятие на этаж с размещением в местах хранения Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика.

- Адреса доставки:

Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресам: 197198 г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, д.22, корп. 2, стр.1, пом. 7Н; 197110 г. Санкт-Петербург, ул. Глухая Зеленина, д.6А, пом. 46Н в количестве, указанном в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование товара | Количество товара в соответствии с адресом доставки, ед. измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 197110 г. Санкт-Петербург, ул. Глухая Зеленина, д.6А, пом. 46Н | 197198 г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, д.22, корп. 2, стр.1, пом. 7Н |
| Портативный компрессорный небулайзер | 2 | 2 |
| Термометр медицинский, термометр медицинский бесконтактный | 4 | 4 |
| Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами | 1 | 1 |
| Комплект воздуховодов ротоглоточных одноразового использования | 2 | 2 |
| Лоток общего назначения, многоразового использования тип 3 | 2 | 2 |
| Мензурки градуированные (набор по 5 шт.) | 2 | 2 |
| Пакет гипотермический | 8 | 8 |
| Пульсоксиметр | 2 | 2 |
| Термометр для фармацевтического холодильника | 2 | 2 |
| Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур | 2 | 2 |
| Сантиметровая лента | 1 | 1 |
| Коврик (1 м х 1,5 м) | 1 | - |
| Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 | 3 |
| Ножницы для перевязочного материала многоразового использования | 3 | - |

4. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 15:00 часов.

4. Сопроводительные документы: поставщик должен передать подписанные оригиналы товарных накладных, акта приема-передачи товара, и/или счетов-фактур/УПД, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или иные документы, предусмотренные Контрактом.

5. Требования к гарантии качества Товара: Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара, но не менее гарантии производителя товара. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Срок замены некачественного Товара должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней.