###### Подробные характеристики

Вид

лампа

Материал

стекло

Мощность лампы

25 Вт

Напряжение

220 v

Цоколь

E27

Длина, мм

138

Совместимые модели

Дезар-КРОНТ-801, Дезар-КРОНТ-801п, Дезар-КРОНТ-802, Дезар-КРОНТ-802п

Особенности

бактерицидный, ультрафиолетовый

Количество штук в упаковке

1

Количество единиц продаж в транспортной упаковке

1