## Лист1
№ п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ/ККН | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество | Единица измерения
1 | Охранный извещатель | ОКПД 2 26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные. ККН-не соответствует; КТРУ-отсутствует | Тип зоны обнаружения | качественная | штора | - | Значение характеристики не может измениться участником закупки | 1 | шт
|  |  | Дальность | количественная | ≥ 5 | М | Участник закупки указывает конкретное значение характеристи
|  |  | Ширина | количественная | ≥ 10 | М | Участник закупки указывает конкретное значение характеристи
|  |  | Угол обзора | количественная | ≥ 90 | °С | Участник закупки указывает конкретное значение характеристи
|  |  | Рекомендуемая высота установки | количественная | 5 | М | Значение характеристики не может измениться участником закупки
|  |  | Наличие антисаботажной зоны | качественная | нет | - | Значение характеристики не может измениться участником закупки
|  |  | Напряжение питания по двухпроводной линии связи | количественная | 8…12 | В | Значение характеристики не может измениться участником закупки
|  |  | Ток потребления в дежурном режиме | количественная | 0.5 | мА | Значение характеристики не может измениться участником закупки
|  |  | Степень защиты | качественная | IP41 | - | Значение характеристики не может измениться участником закупки
|  |  | Диапазон рабочих температур | количественная | -30 …. +50 | °С | Значение характеристики не может измениться участником закупки
|  |  | Габаритные размеры | количественная | 80х47х40 | мм | Значение характеристики не может измениться участником закупки