Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 96 Калининского района Санкт-Петербурга

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ ККН/ КТРУ | Ед. изм. товара | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - К2 | Огнетушитель ОУ-3 | 28.29.22.110 | шт | 2 | Марка огнетушителя |  | ОУ-3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вместимость корпуса |  | 4,12 л |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Масса заряда |  | 3-0,15 кг |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи ОТВ |  | не менее 8 сек |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина струи ОТВ |  | не менее 3 м |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Вес |  | не более 10,5 кг |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность по классам пожаров не ниже: - модельный очаг класса В |  | 34В |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Огнетушитель ОП-5 | 28.29.22.110 | шт | 18 | Марка огнетушителя |  | ОП-5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вес |  | 6,6 ± 0,35 кг |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Масса заряда ОТВ |  | 5 (+-0,25) кг. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление |  | 1,4 (+-0,2) МПа |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина струи |  | Не менее 3 м |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Наличие гибкого шланга |  | есть |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи ОТВ |  | 10 сек |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность по классу пожаров: - А класс - В класс |  | 2А, 70В |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Огнетушитель ОУ-5 | 28.29.22.110 | шт | 1 | Марка огнетушителя |  | ОУ-5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вес |  | 14,6 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Масса заряда ОТВ |  | 5-0,25кг; |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Вместимость корпуса модуля |  | 6,7 л |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи ОТВ |  | не менее 8 сек |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина струи ОТВ |  | не менее 3 м |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Время выхода ОТВ |  | 10 сек |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие гибкого шланга |  | есть |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление |  | 5,88 МПа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность по классам пожаров не ниже: - модельный очаг класса В |  | 55В |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |