
Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - техническое задание)

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту водоподготовительной установки с управляющим клапаном серии WS1/25CI.
2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 33.12.2 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения.; 28.29.82.120 - Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок.
3. Сроки и условия и место выполнения работ:

3.1. Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента подписания контракта
3.2. Работы выполняются в соответствии с режимом работы учреждения, без создания помех деятельности персонала, кроме выходных и праздничных дней, в согласованное с Заказчиком время.

3.3.  Место выполнения работ: 188357, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Меньковская д.10, корпус 15.
4. Оборудование подлежащее ремонту: управляющий клапан серии WS1/25CI  в количестве 1 шт.
5. Перечень работ по ремонту оборудования включает в себя:
	№ п/п
	Вид работ (услуг), товара
	Ед. изм.
	Кол-во 



	1.1.
	Ремонтные работы (по замене кольца распределительного (CCV3430) , Замена крышки проточной части с валом (CCV3004), с заменой следующих запчастей
	усл.ед.
	1

	1.2.
	Кольцо распределительное WS1.25/1.5  (CCV3430)
	штука
	1

	1.3.
	Крышка проточной части с валом (CCV3004)
	штука
	1


6. Качество и безопасность выполняемых работ должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Закон РФ N 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей». Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы;

- Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с техническими нормативами (по технологии и на основании технической (эксплуатационной) документации завода-изготовителя) и с требованиями соответствующих нормативных правовых актов (документов), действующих на территории РФ, регламентирующих выполнение работ по предмету закупки в лечебно-профилактических учреждениях; 

- Работы должны выполняться с использованием материальных ресурсов (инвентаря) и запасных частей, которые должны соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативным правовым актам (документам), действующим на территории РФ.

- Иными нормами и правилами, установленным в РФ к данным видам работ.

6.1. Подрядчик проводит ремонт оборудования без привлечения сторонних организаций и на территории Заказчика.

6.2. Ремонт оборудования производится с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования, необходимого для проведения работ согласно технической документации. 

При осуществлении ремонта оборудования Подрядчик использует свои расходные материалы, стоимость которых входит в стоимость работ.

6.3.  При несоответствии качества выполненных работ требованиям Заказчика, Подрядчик устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные заказчику в результате этих нарушений.

6.4. Результат проведения ремонта должен состоять в восстановлении работоспособности оборудования,  обеспечивающей технологический процесс.
7. Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости:

7.1. Гарантийный срок по качеству выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа  по результатам выполненных работ, который был принят заказчиком.

Бо́льший гарантийный срок устанавливается подрядчиком в представленных им документах.

7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям контракта  или работы оказаны с иными существенными недостатками, Заказчик письменно заявляет о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторно выполнить работы).

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться из-за обнаружения в них недостатков, при условии извещения Подрядчика о данных недостатках. Подрядчик принимает на себя все расходы на обслуживание результатов работ в гарантийный срок.

8. Требования энергетической эффективности товаров: Требование не установлено.
Главный энергетик






С.И. Козлов

Исполнитель: С.А. Карпова
Реестровый номер документа: 1401225E00087
1

