Требования к оказываемым услугам.

1. Общие требования

1.1. Предметом настоящего запроса являются услуги по поверке контрольно-измерительных приборов в здании ГБУ ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».

1.2. Объем оказываемых услуг – см. Таблица 1.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона:

45.20.21.222 - Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов.

1.4. Целью данной закупки является: оказание услуги по поверке контрольно-измерительных приборов в здании ГБУ ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».

2. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

2.1. Источник финансирования – Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.2. Целевая статья 0260020430 «Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

2.3. Код видов расходов 244. КОСГУ 225.

2.4. ИКЗ 262782300600078190100100290000000244.

3. Место, условия и сроки оказания услуг

3.1. Место оказания услуг: 198412 Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39а, литера Б.

3.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта и по «31» декабря 2026 г.

Услуги оказываются 1 раз в год по заявке Заказчика в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. (по пятницам с 09.00 час. до 16.00 час.).

4. Объем оказываемых услуг

4.1. Осуществление комплекса услуг по поверке оборудования необходимого для учета расхода тепловой энергии систем отопления, подлежащего очередной метрологической поверке исходя из технического состояния с обеспечением запасными частями и контролем над текущим состоянием средств измерений.

4.2. Снятие и установка приборов и датчиков, с установкой замещающих вставок.

4.3. Доставка оборудования для учета расхода тепловой энергии к месту поверки и их возврат Заказчику после поверки.

4.4. Услуги по метрологическому обеспечению средств измерений, признанных годными к применению, должны быть оформлены выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке.

4.5. Исполнитель гарантирует зарегистрированную поверку показывающих и регистрирующих приборов учета на сайте ФГИС «Аршин» - госреестр единства измерения Росстандарт с оповещением Заказчика о регистрации.

4.6. После проведения поверки приборов Исполнитель осуществляет ввод приборов учета тепловой энергии систем отопления с оформлением акта повторного допуска узлов учета у теплоснабжающей организации ООО «Петербургтеплоэнерго» и в присутствии ее представителя, для последующего ведения коммерческого учета.

5. Требования к качеству и безопасности услуг

5.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности.

5.2 Услуги должны оказываться с соблюдением в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующий данный вид деятельности, применяя только разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование.

5.3 Организация подготовки и поверки приборов учета должна в себя включать:

- проведение внешнего осмотра;

- демонтаж приборов учета;

- определение метрологических характеристик (определение абсолютной погрешности, определение времени срабатывания);

- определение отклонения от равномерности шкалы;

- определение герметичности прибора;

- заземление в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и установка его в рабочее положение;

- установка органов управления в исходное положение;

- проверка функционирования (опробование) прибора;

- обработка результатов поверки;

- оформление результатов поверки путем нанесения оттиска поверительного клейма на корпусе и выдача свидетельства о поверке;

- установка прибора на прежнее место и ввод его в эксплуатацию.

5.4 Услуги оказываются в условиях действующего учреждения.

5.5 Перед началом оказания услуг предоставить Заказчику список людей, осуществляющих техническое обслуживание с Ф.И.О., и контактными телефонами каждого сотрудника.

5.6 Обеспечить прохождения сотрудниками входного инструктажа по охране труда и технике безопасности.

5.7 Выполнять и обеспечивать оказание услуг с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда.

5.8 Обеспечивать соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством.

5.9 Оказывать услуги с использованием собственного инвентаря, инструментов, материалов, технических средств в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием.

5.10 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в здании Заказчика, возлагается на Исполнителя.

5.11 Качество и безопасность услуг должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов (в актуальной редакции):

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»;

- Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Иная нормативно-техническая и методическая документация.

  - Оказание услуг должно быть осуществлено с четкой организацией труда, соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и надлежащим качеством. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с контрактом и в полном объеме, соблюдение технологий, установленных действующими правилами, регламентами, ГОСТами, СНиПами и т.д.

6. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

Требования к гарантийному сроку не установлены.

Табл.1

| № п/п | Наименование услуги | Тип СИ | Модификация СИ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Цена за единицу измерения, НДС/ без НДС, руб. | Цена контракта, НДС/ без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка манометра, вакуумметра, мановакуумметра показывающего деформационного | МЕТЕР ДМ | ДМ02-160-1-М | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Поверка манометра, вакуумметра, мановакуумметра показывающего | МТ-И, МТО, ЭМТ-И (манометры), ВТ-И, ЭВТ-И (вакуумметры), МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И (мановакуумметры) | МТО-100 | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Поверка манометра, показывающего | ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ | ТМ5 | шт. | 35 |  |  |
| 4 | Поверка термометра биметаллического | БТ | БТ5 | шт. | 16 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |