Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона
                                             Информация об объекте закупки
Предметом закупки является: Оказание услуг по испытанию технических средств системы АПС и СОУЭ  с истекшим сроком службы (более десяти лет) в 2026 году (далее-услуги).
       Начальная (максимальная) цена Контракта: 46 085 (сорок шесть тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
       Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки: 84.25.11.120: Услуги по обеспечению пожарной безопасности.
Цель, правовое основание и источник финансирования закупки:
      Закупка проводится с целью обеспечения нужд и полноценной деятельности Государственного   бюджетного    дошкольного    образовательного   учреждения  детский сад  № 17 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план-график Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Оказание услуг по адресу нахождения Заказчика: 
 - Санкт-Петербург, г. Колпино,       ул. Тверская, д.38, корпус 2, литер А.; 
Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, целевая статья _______, код вида расходов 244 (субсидии на госзадания), код раздела ____, КОСГУ 225.
     Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки:

     Участник должен соответствовать требованиям, установленным законодательством  Российской Федерации и обладать (при необходимости) действующей лицензией (аккредитацией, допусками и сертификатами).
Описание
	№
	Наименование 
	Содержание

	1
	Основание

для выполнения работ
	Проведение обследования и испытания технических средств системы автоматической пожарной сигнализации при их эксплуатации сверх срока службы (более десяти лет),   установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 №1479 

Оказание услуг предусматривается только с Федеральным государственном бюджетном учреждением.

	2
	Описание объекта
	Площадь помещений, подлежащая защите средствами систем АПС и СОУЭ – 2543.9 м².

Здание двухэтажное, оснащенное датчиками во всех помещениях: кабинеты администрации и специалистов, групповые помещения в количестве двенадцати штук, спортивный зал, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок, подсобные помещения.

Системы АПС и СОУЭ смонтированы в 2007 г., проектная документация имеется, эксплуатируется с 2008 г.

	3
	Сроки выполнения
	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора

	4
	Цель выполнения работ
	4.1. Провести оценку соответствия установленных технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям проектной документации.

4.2. Провести испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения в соответствии с методиками, установленными национальными стандартами, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

4.3. Подготовка соответствующего протокола с подтверждением проведенных испытаний технических средств системы автоматической пожарной сигнализации.

4 4. В случае неисправности отдельных элементов системы автоматической пожарной сигнализации провести соответствующие работы по их замене или ремонту. По итогам выполненных работ провести комплексные испытания системы АПС и СОУЭ на работоспособность.

	5
	Этапы и содержание работ
	5.1 Анализ проектной документации и документов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.

5.3. Разработка вариантов замены или ремонта средств автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ.

5.4. Подготовка вывода (акта, отчета или заключения) по итогам испытаний о возможности дальнейшей эксплуатации технических средств АПС и СОУЭ.

	6
	Требования к

исполнителю
	6.1. Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений, внесенную в реестр лицензий на официальном интернет ресурсе МЧС России w.w.w.digital.mchs.gov.ru.

6.2. Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу.

6.3. Исполнитель должен иметь оборудование, инструменты, технические средства, в том числе средства измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона «О пожарной безопасности», прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений», и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления проведения работ.

	7
	Требования к выполнению работ
	7.1. Работы выполняются в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-Ф3 «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479

ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность



	8
	Исходные данные, предоставляемые Исполнителю
	Заказчик предоставляет необходимые для выполнения работ исходные данные по письменному запросу Исполнителя.



	9
	Количество экземпляров
	Итоговые документы в двух экземплярах, в т. ч. на бумажном носителе и в электронном виде (1 комплект).


      При отмене или изменении нормативных документов, следует руководствоваться новыми нормами и правилами, введёнными взамен отмененных.
Требования к гарантии качества услуг
Исполнитель гарантирует надлежащее качество на все виды оказываемых услуг согласно нормативным документам и иным техническим требованиям, устанавливающим требования к оказанию  данного рода услуг.

Срок предоставления гарантии качества услуг должен быть не менее срока действия контракта.

 Требования энергетической эффективности услуг

Требование не установлено.
      Заведующий                                                                                                                                                                                                     Радченко Е.В..                                                                              
