Техническое задание

на оказание услуг по проверке технического состояния и технологической очистке вентиляционных каналов и дымоходов в 2026 году

1. Исполнитель гарантирует качество услуг, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, используемых для оказания услуг. Несет ответственность перед Заказчиком и перед третьими лицами за допущенные отступления от требований, предусмотренных технологией оказания услуг.

2. Во время оказания услуг обязательно соблюдение экологических требований, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в т.ч.:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей";

- Федеральный закон № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

3. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий контракта Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

4. Исполнитель обязуется предоставлять по запросу заказчика всю необходимую информацию и техническую (или/и иную) документацию на оказание данного вида услуг.

5. Перед началом оказания услуг Исполнитель должен представить Заказчику своего представителя, ответственного за оказание услуг.

6. Оказание услуг Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, лестницами, специальным оборудованием, приборами и инструментами, необходимыми для удаления различного рода отложений (в т.ч. пыли, жира), для извлечения различного мусора и расчистки завалов в вентиляционном канале. Исполнитель должен провести диагностику работы системы вентиляции: проверить наличие тяги, а также скорость потока воздуха, влажность и температуру.

7. В соответствии с технической документацией Исполнитель обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8. Исполнитель определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

9. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений должно осуществляться взрывопожаробезопасными способами.

10. Перечень услуг по контракту:

| № п/п | # Перечень услуг | # Количество оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Проверка технического состояния вентиляционных каналов (не газифицированные помещения) | # 1 раз |
| 2 | # Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | # 1 раз |
| 3 | # Проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорения | # 1 раз |
| 4 | # Очистка вентиляционных каналов от пожароопасных отложений | # 1 раз |
| 5 | # Проверка вентиляционных каналов на проходимость шара | # 1 раз |
| 6 | # Проверка вентиляционных каналов на газоплотность | # 1 раз |
| 7 | # Проверка исправности оголовков | # 1 раз |
| 8 | # Замер тяги | # 1 раз |
| 9 | # Технологическая проверка с очисткой вентиляционных каналов | # 1 раз |
| 10 | # Подготовительно-заключительные работы | # 1 раз |
| 11 | # Оформление документации с выдачей акта по форме Ф-2 | # 1 раз |

Оказание услуг производится по адресам:

- 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.5, литер. А;

- 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д.10, корп. 2, литер. А.

Срок оказания услуг: до 15.06.2026.