Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | Характеристика Товара | КТРУ(ОКПД 2) | Количество в единицах измерения | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель | Водонагреватель накопительного типа. Назначение - для подогрева чистой холодной воды, поступающей под давлением в бытовых условиях. Внутреннее покрытие - стеклоэмаль. Поворотный регулятор температуры. Автоматически отключается при перегреве. Установка: горизонтальная Способ крепления: настенный Управление: механическое Напряжение сети: 220(230) В Мощность: 1,5-2 кВт Объем: 6 л – 10 л Цвет: белый Тип ТЭНа: мокрый Материал бака: сталь со стеклоэмалевым покрытием Внутреннее покрытие бака: стеклоэмаль Мах температура нагрева воды: 60-80 °С Самодиагностика: нет Резьба для подключения воды: 1/2 дюйма Антизамерзание: нет Наличие сетевой вилки: да УЗО в комплекте: нет Пульт ДУ: нет Макс. давление воды: не менее 8 бар Подводка: нижняя Магниевый анод: да Ускоренный нагрев: нет Предохранительный клапан: да Обратный клапан: нет Время нагрева до 45 °C: не более 15 мин Степень защиты от воды: X4 IP Дисплей: да/нет Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: нет Фильтр для воды: нет | 27.51.25.110 | 2 | шт |