Техническое задание на поставку наборов первой медицинской помощи
для СПб ГКУ "Дом писателя" в 2026 году 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом.22, литер В.

Место поставки товара: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22, литер В.

Срок поставки: Поставка товаров осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента подписания контракта. 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование
	КТРУ
	ККН
	ОКПД 2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования
	Комплект:

Бинт марлевый, медицинский; 

Жгут кровоостанавливающий; 

Лейкопластырь рулонный; 

Маска медицинская, одноразовая; 

Ножницы по Листеру; 

Перчатки медицинские; 

Покрывало изотермическое; 

Салфетки марлевые, медицинские; 

Устройство для искусственного дыхания Рот - устройство - рот
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обоснование не требуется (основная характеристика из КТРУ)
	21.20.24.170-00000007


	21.20.24.170-021


	21.20.24.170
	Компл.
	7

	2. 
	
	Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см – 2 шт.

Инструкция по оказанию первой помощи с применением КИМГЗ – Наличие

Маска медицинская нестерильная одноразовая – 2 шт.

Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М, пара – 2 пары

Салфетки марлевые медицинские стерильные, размер не менее 16 см х 14 см №10 – наличие
Маркер перманентный черного (синего) цвета – Отсутствие
Карандаш – Отсутствие
Блок бумажных бланков (блокнот) (не менее 10 листов, размер не менее А7) - Отсутствие
Укомплектован в соответствии с приказом - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.10.2020 №1164н

Соответствие нормативно-технической документации - ТУ производителя

Упаковка - наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно пункту 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145. Данные характеристики необходимы для описания товара для того, чтобы получить товар лучшего качества
	
	
	
	
	


1. Требования к товару, его безопасности и гарантии:
1.1. Требования к товару, его безопасности и гарантии: товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и национальным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).
1.2. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.
1.3. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.4. Срок годности товара не менее 80% на момент поставки.
