УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж № 1» __________________ И.В. Бубликова « »__________2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел 1. Общие требования

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, соответствующий объекту закупки: 27.51.26.110 – Приборы отопительные электрические

1.2.Идентификационный код закупки: 262780506826978050100100090000000244

2. Цели и правовое основание для поставки товара

2.1. Целями данной закупки является: Поставка тепловой завесы для нужд СПБ ГБПОУ "МК №1" в 2026 году.

2.2. Основанием для закупки является:

Закон Санкт-Петербурга от 28 ноября 2025 года № 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

- Источник финансирования: Внебюджетные средства. Собственные средства, код подраздела 0704, целевая статья 0000000000 «Доходы от иной, приносящей доход деятельности», код вида расходов 244, код ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов СПб ГБПОУ «МК №1».

Раздел 2.

1.Требования к описанию объекта закупки и условий контракта

1.1. Объектом закупки являются: Поставка газонокосилки для нужд СПБ ГБПОУ "МК №1" в 2026 году.

Требования к услугам установлены в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.2. Местом поставки товара является: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит. А

1.3 Условия и сроки поставки товара:

1.3.1. Срок поставки: с момента заключения контракта до 30.06.2026г.

1.3.2.Условия: в рамках поставки товара необходимо выполнить работы по демонтажу существующей тепловой завесы, монтаж и подключение новой тепловой завесы.

Раздел 3. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки

3.1. Нижеперечисленные приложения, являются неотъемлемой частью:

Требования к значениям показателей оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Приложение 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям:

| № | Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Показатель (характеристика товара) |  | Ед. изм. хар-ки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая завеса | 27.51.26.110 | Шт. | Назначение | Для защиты проникновения холодного наружного воздуха. |  | 1 |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 1500 ≤ 1560 | мм |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 320 ≤ 325 | мм |  |
|  |  |  |  | Высота | ≥ 260 ≤ 265 | мм |  |
|  |  |  |  | Источник тепла | электричество |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная мощность | 9 | кВт |  |
|  |  |  |  | Ступени мощности | 4,5/9 | кВт |  |
|  |  |  |  | Расход воздуха | ≥ 1600 ≤ 2200 | м3/ч |  |
|  |  |  |  | Эффективная длина струи | 3,5 | м |  |
|  |  |  |  | Скорость воздуха на выходе из сопла | 9.2 | м/с |  |
|  |  |  |  | Уровень шума | 54 | дБ(А) |  |
|  |  |  |  | Напряжение электропитания | 380 | В |  |
|  |  |  |  | Максимальный ток | 14.5 | А |  |
|  |  |  |  | Потребляемая электрическая мощность | 200 | Вт |  |
|  |  |  |  | Максимальный подогрев воздуха | 17 | С |  |
|  |  |  |  | Площадь обогрева | 90 | кв.м. |  |
|  |  |  |  | Класс защиты | IP21 |  |  |
|  |  |  |  | Тип нагревательного элемента | ТЭН |  |  |
|  |  |  |  | Количество завес, подключаемых к пульту управления | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Тип установки | горизонтально/вертикально |  |  |
|  |  |  |  | Вариант установка | настенный |  |  |
|  |  |  |  | Пульт ДУ | Да |  |  |
|  |  |  |  | Интерьерная | Нет |  |  |
|  |  |  |  | Нержавейка | нет |  |  |
|  |  |  |  | Брызгозащищенность | Нет |  |  |
|  |  |  |  | Режим вентилятора | Да |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки ______________________________________________ Гришина А.А.

__________________________

Уважаемые участники закупки! Для осуществления акцепта оферты, наиболее соответствующей требованиям Заказчика, при подаче оферты необходимо указать конкретные характеристики товара, предлагаемого участником закупки, соответствующие показателям, установленным Заказчиком (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), товарный знак предлагаемого товара с указанием марки, модели (при наличии), а также наименование страны происхождения товара, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира путем заполнения соответствующего поля в оферте или в виде отдельного документа прикрепляемого в разделе «Дополнительные документы оферты, прикрепленные участником закупки». При отсутствии в оферте вышеуказанной информации, такая оферта может быть признана не соответствующей требованиям заказчика.