Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого 
к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы водонепроницаемые | 32.50.50.190-046/ 32.50.50.190-00003066 Бахилы водонепроницаемые тип 4 | Толщина материала, мкм | ≥ 60 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 5000 |
|  |  |  | Длина | ≥ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | 269290 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный с дисплеем | 26.60.12.122-008/ 26.60.12.122-00000002 Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный тип 1 | Диапазон измерения температуры тела | ≥32 и ≤43 | ГРАД ЦЕЛЬС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 10 |
|  |  |  | Диапазон измерения поверхности | ≤60 | ГРАД ЦЕЛЬС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Дистанция | ≥1 и ≤5 | СМ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип дисплея | ЖК; LCD |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем памяти | 32 измерения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Звуковой сигнал | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Автоматическое выключение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер элемента питания | ААА; АА |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | 126390 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Салфетка марлевая тканая 45 х 29 см | 21.20.24.150-015/ 21.20.24.150-00000077 Салфетка марлевая тканая тип 3 | Размер, см | 45 х 29 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 200 |
|  |  |  | Вид изделия | Салфетка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие рентгеноконтрастной нити | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность, 1м2, г | 36 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | 223580 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 13.20.44.120-001/ 21.20.24.131-00000148 Рулон марлевый тканый тип 9 | Исполнение | Отрез |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 5 |
|  |  |  | Длина | ≥ 5 и < 7 | М | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 90 и < 100 | СМ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Плотность, 1м2, г | 36 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие рентгеноконтрастной нити | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | 150130 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | 14.12.30.190-008/ 14.12.30.190-00000175 Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная тип 2 | Диаметр | ≥ 54 и ≤ 65 | СМ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 20 |
|  |  |  | Способ фиксации | Резинка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | 182410 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |