2

Описание объекта закупки 

на поставку средств дезинфицирующих для эндоскопического оборудования для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника №112"

ИКЗ 262780400987078040100100040000000244
1. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

1.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.2. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

1.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, 
не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

1.5. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80%.

1.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения 
в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3. Требования к гарантии качества товара.

3.1. Качество поставляемых товаров должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе: 

- Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»;

- Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При этом Стороны составляют акт, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с участием, в случае необходимости, одной из независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.

Остаточный срок годности товара  составляет не менее 12 месяцев.

3.2. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке и разгрузке товара. 
4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.

Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие 
установленным заказчиком требованиям»
	№ п/п
	Наименование товара (торговое)
	Код
КТРУ/ ОКПД2
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование

характеристики
	Значение характеристики
	Единица изм.
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик, 
не используемых в КТРУ
	Количество/ Ед. из. для товара

	1
	Средство дезинфицирующее


	КТРУ 20.20.14.000-
00000005/


ОКПД2

20.20.14.000
	Форма выпуска
	Жидкость
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	375
Литр; ^кубический дециметр

	
	
	
	Назначение
	Для дезинфекции высокого уровня 
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В  соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	
	Для стерилизации
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции изделий медицинского назначения
	х
	
	
	

	
	
	
	Тип средства
	Двухкомпонентная система, состоящая из базового раствора и активатора, в отдельных емкостях
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Средство не требует разведения водой перед применением, исключает ошибки персонала при приготовлении раствора. Активация перед непосредственным применением обеспечивает стабильное заявленное содержание действующего вещества.
	

	
	
	
	Назначение дополнительное
	Для ДВУ эндоскопов в МДМ
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет комплексно удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности и требованиями СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.1.3798—22
	

	
	
	
	Антимикробная активность
	В отношении бактерий, включая возбудителей внутрибольничных, анаэробных и особо опасных инфекций, туберкулеза (тестировано на штамме М. terrae), вирусов, патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, спор.
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов и обеспечения спороцидного действия. В соответствии с требованиями Р 4.2.3676-20. 4.2. п.п. 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.4, 3.6; ГОСТ Р 58151.1-2018 Раздел 4; МУ 3.5.2596-10 Требование к наличию активности в отношении возбудителей ООИ обусловлено рекомендациями МУ 3.4.2552-09.
	

	
	
	
	Эффективно в отношении биопленок, образуемых микроорганизмами
	Подтверждено
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает безопасность эндоскопического оборудования, контролируется в соответствии с П. 3534 СанПиН 3.3686-21
	

	
	
	
	Состав действующих веществв активированном растворе
	Надуксусная кислота, пероксид водорода, ингибитор коррозии
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для химической стерилизации применяют растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств, обладающих спороцидным действием (СанПиН 3.3686-21 п.3604)
	

	
	
	
	Содержание надуксусной кислоты
	≥ 0,2
	процент
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с СанПиН 3.3686-21 п.3605 и МУ 3.1.3798—22 для стерилизации медицинских изделий многократного применения и ДВУ эндоскопов
используют рабочие растворы химических средств стерилизации с содержанием ДВ: надуксусная кислота - не менее 0,2%.
	

	
	
	
	Содержание пероксида водорода
	≥2,6 и ≤3,2
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Обеспечивает бактерицидную, туберкулоцидную, вирулицидную и фунгицидную активность
	

	
	
	
	Экспозиции при дезинфекции и ДВУ эндоскопов
	≤5
	минута
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и разработанными заказчиком СОПами.

С целью обеспечения быстрой оборачиваемости эндоскопического оборудования
	

	
	
	
	Экспозиция при стерилизации медицинских изделий и эндоскопов
	≤15
	минута
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и разработанными заказчиком СОПами.
	

	
	
	
	Срок годности активированного раствора
	≥30
	суток
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требование к сроку годности и стабильности активированного раствора средства установлено в целях достижения максимального экономического эффекта при норме среднемесячного количества использования средства.
	

	
	
	
	Комплектность средства индикаторными полосками на 125л раствора
	1
	упаковка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	С целью контроля концентраций рабочих растворов
	

	
	
	
	Вид упаковки
	Канистра пластиковая с активатором
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства хранения и применения
	

	
	
	
	Объем упаковки базового раствора
	≥4,9 и ≤ 5,0
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для удобства хранения и применения и в соответствии с расчетом потребности
	

	22.
	Средство дезинфицирующее


	КТРУ 20.20.14.000-
00000005 /


ОКПД2

20.20.14.000
	Форма выпуска
	Жидкость
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В  соответствии с КТРУ
	48
Литр; ^кубический дециметр

	
	
	
	Назначение
	Для проведения дезинфекции (профилактической, текущей, заключительной
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В  соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции поверхностей из различных материалов
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции посуды столовой, лабораторной
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции санитарно-технического оборудования
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции уборочного инвентаря
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции изделий медицинского назначения
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для предварительной очистки
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для предстерилизационной очистки
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для дезинфекции крови и биологических выделений
	х
	
	
	

	
	
	
	
	Для удаления плесени
	х
	
	
	

	
	
	
	Тип средства
	Концентрат с моющим эффектом
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование сформировано с учетом п. 3554, 3563 СанПиН 3.3686-21 для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап, исключения необходимости дополнительной закупки моющих средств и с целью снижения расходов.
	

	
	
	
	Назначение дополнительное
	Для дезинфекции воздуха помещений способом распыления
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет комплексно удовлетворить потребности Заказчика 
	

	
	
	
	Антимикробная активность
	В отношении бактерий, включая возбудителей внутрибольничных, туберкулеза - тестировано на М.terrae, особо опасных инфекций, легионеллеза, вирусов, патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Разрушение биологических пленок
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Спектр антимикробного действия определен для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении широкого спектра возбудителей. ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018 Раздел 4,СанПиН 3.3686-21 п.п. 3552,3584, МР 3.1.0170−20. 3.1. п..6.1, МУ 3.4.2552-09 .
	

	
	
	
	Состав действующих веществ
	Четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, комплекс ферментов (протеаза, липаза, амилаза).
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Комплекс данных действующих веществ  обеспечивает бактерицидную (в т.ч. туберкулоцидную), вирулицидную и фунгицидную активность, моющие свойства. Требование к наличию определенных действующих веществ определено на основании мониторинга устойчивости эпидемиологически значимых штаммов к применяемым дезинфицирующим средствам и в целях возможности последующей ротации - СанПиН 3.3686-21 п. 3577.
	

	
	
	
	В составе средства отсутствие дополнительных действующих веществ 
	Не содержит производных гуанидина, фенолов, кислот, спиртов
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование к отсутствию определенных действующих веществ определено на основании мониторинга устойчивости эпидемиологически значимых штаммов к применяемым дезинфицирующим средствам и в целях возможности последующей ротации - СанПиН 3.3686-21 п. 3577- и снижения химической нагрузки на персонал и пациентов.
	

	
	
	
	Моющие свойства
	Наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап, СанПиН 3.3686-21 п.3554
	

	
	
	
	Выход рабочего раствора для дезинфекции ИМН и эндоскопов, совмещенной с ПСО, при бактериальных, вирусных инфекциях и кандидозахпри экспозиции не более 15 минут
	≥250
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с расчетом потребности, со стандартами оказания медицинской помощи и разработанными заказчиком СОПами
	

	
	
	
	Выход рабочего раствора для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов из 1 л концентратапри экспозиции не более 30 минут
	≥ 250
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с расчетом потребности, со стандартами оказания медицинской помощи и разработанными заказчиком СОПами
	

	
	
	
	Экспозиция для эффективного разрушения биопленок
	≤15
	минута
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, МР 4.2.0161-19 и разработанными заказчиком СОПами.
	

	
	
	
	рН 1% раствора
	≤ 8,5
	единица
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Данный рН не предполагает проведения фенолфталеиновой пробы после дезинфекции инструментов (п.125 п.п.23. СанПиН 3.3686-21
	

	
	
	
	Срок годности рабочих растворов
	≥30
	сутки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требование к стабильности и сроку годности рабочего раствора установлено в целях достижения максимального экономического эффекта, уменьшения времени контакта медицинского персонала с концентратом, а также снижения нагрузки на медицинский персонал
	

	
	
	
	Вид упаковки
	Флакон пластиковый
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства хранения и применения
	

	
	
	
	Объем упаковки
	≥0,95 и ≤ 1,0
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для удобства хранения и применения и в соответствии с расчетом потребности
	


Ответственный за описание объекта закупки:
Главная медицинская сестра И.Н Бунчук

Приложение № 2
к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара

 

	№ п/п
	Адрес поставки товара
	Срок поставки

	1
	2
	3

	1 
	 Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 71, корп. 2, лит. А


	Поставка осуществляется с момента подписания контракта сторонами по 30.11.2026 года, по предварительной заявке Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика, переданной посредством факсимильной связи или по электронной почте. 


