Герметичный поршневой компрессор используется для работы в бытовых холодильниках, морозильных установках, торговых витринах и в другом холодильном оборудовании.

## Технические характеристики

- Мощность при -23,3°C — 450 Вт.

- Объём цилиндра — 9,1 см³.

- Тип хладагента — R-290.

- Температурный режим — LBP (низкотемпературный).

- Диапазон температур испарения — от -35 до -15 °C.

- Электропотребление — 200–240 В, 50 Гц, 1 фаза.

- Холодопроизводительность (ASHRAE, Ти -23,3 °C, Tk 54,4 °C) — 0,35 кВт.

- Диаметр присоединяемого трубопровода нагнетания — 4,9 мм.

- Диаметр присоединяемого трубопровода всасывания — 6,2 мм.

- Заправка масла — 160 см³.

- Габариты (ВхШхГ) — 176×182×152 мм.

- Вес — 12 кг.

Особенности:

- низкий уровень шума;

- способность работать при нестабильном напряжении питания;

- обмотка — алюминий.

В состав комплекта входят компрессор, пусковое реле, крышка, монтажный комплект.