## Лист1
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара
Тип объекта закупки | [8 empty] | Товар
№ п/п | Наименование товара | Код ККН | Код ОКПД 2/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке* | Вид требования** | Единица измерения | Количество
1 | Тонометр с возрастными манжетами |  | 26.60.12.120 | Тип | классический тонометр | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Металлический анероидный манометр | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал изготовления манжеты | нейлон | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Метки для контроля правильности эксплуатации на манжете | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Цена деления шкалы манометра прибора | 2 | мм рт.ст. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Предельная погрешность измерения давление | ±3 | мм рт.ст. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Возрастные манжеты | в комплекте (18-26 см, 25-36 см, 33-46 см). | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2 | Стетофонендоскоп |  | 32.50.21.111 | Назначение | для выслушивания тонов Короткова у взрослых пациентов и детей | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Материал трубки | латекс | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Комплектность | головка из легкого металла с пластиковой мембраной, одинарная звукопроводящая трубка, бинауральные (ушные) хромированные металлические трубки c наружной пружиной, виниловые наконечники для ушей. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
3 | Сантиметровая лента |  | 26.51.33.190 | Материал изготовления | прорезиненная ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Длина | 1.5 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Цена деления шкалы | 1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4 | Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (мешок АМБУ) |  | 32.50.21.122 | Маска анестезиологическая | в комплекте | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Предохранительный клапан | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Мешок для нагнетания воздушной смеси | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Впускной клапан | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Кислородная трубка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Мешок кислородный резервный | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Объем дыхательного мешка | 1600 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
5 | Термометр медицинский электронный |  | 26.51.51.110 | Тип экрана | жидкокристаллический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 4
|  |  |  | Время измерения | от 3 до 4 | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Звуковой сигнал по окончании измерения | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Память на последнее измерение | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Температура измерения в диапазоне конкретных значений | от 35,5 до 42 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Пределы допускаемой погрешности | ± 0,1 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
6 | Оториноскоп с набором воронок |  | 32.50.50.190 | Назначение | для исследования гортани, слухового прохода и носа | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Источник питания | батарейки тип С (2 шт.) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Головка отоскопа со стандартным освещением и лупой 3-х кратного увеличения | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Рукоятка аккумуляторная с винтовым креплением и регулировкой яркости света | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Количество многоразовых ушных воронок в комплекте | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Количество ларингеальных зеркал в комплекте | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Пластиковый держатель шпателя | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Футляр | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7 | Лоток медицинский почкообразный |  | 32.50.13.190 | Материал изготовления | металл | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 4
|  |  |  | Объем | не менее 0,1 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
8 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения (аппарат Ротта) в комплексте с таблицами |  | 32.50.50.190 | Рабочее расстояние | 5 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Диапазон измерения остроты зрения на расстоянии 5м | от 0,1 до 2,0 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Освещенность в любой точке таблицы | 250 | лк | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Освещенность в центре таблицы | 700 | лк | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Контраст оптотипов | 80 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Потребляемая мощность | 16 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Заслонка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Указка | в комплекте | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Крепежный комплект | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Таблица Головина-Сивцева «Буквы» | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Таблица Орловой для исследования остроты зрения вдаль (для детей) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Таблица Ш-типа | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | аблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Таблицы для исследования остроты зрения вблизи | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9 | Плантограф |  | 32.50.50.190 | Материал изготовления | алюминий, текстиль | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Размеры | 440х375х20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Комплектация | ванночка, валик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
10 | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот» |  | 32.50.13.190 | Тип воздуховодов | одноразовые, стерильные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Количество воздуховодов в комплекте | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Размер воздуховодов, входящих в комплект | 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал | медицинский поливинилхлорид | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Зубной протектор | интегрированный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Цветомаркировка зубных протекторов | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
11 | Грелка медицинская |  | 22.19.71.190 | Материал изготовлени | резина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Ёмкость | 2 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
12 | Пузырь для льда |  | 22.19.71.190 | Материал изготовления | резина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 10
|  |  |  | Форма | плоский блин с широким отверстием | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Пробка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
13 | Жгут кровоостанавливающий типа "Эсмарха" |  | 22.19.71.190 | Тип | кровоостанавливающий | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Материал изготовления | резина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
14 | Посиндромная укладка |  | 32.50.50.190 | Состав вложений | 1. Бинт марлевый мед. стерильный 5х10 см инд. уп. – 1 Шт; 2. Бинт марлевый мед. нестерильный 5х10 см инд. уп. – 1 Шт; 3. Бинт марлевый мед. стерильный 5х7 см инд. уп. – 1 Шт; 4. Бинт марлевый мед. нестерильный 5х7 см инд. уп. – 1 Шт; 5. Бинт марлевый мед. стерильный 7х14 см инд.уп. – 1 Шт; 6. Бинт марлевый мед. нестерильный 7х14 см инд.уп. – 1 Шт; 7. Бинт марлевый мед. эластичный ВР 8х3 см – 1 Шт; 8. Вата хирургическая стерильная гигроскопическая 25 г – 1 Шт; 9. Лейкопластырь рулонный 2х500 см – 1 Шт; 10. Лейкопластырь бактерицидный № 20 набор бежев. - 1 Набор; 11. Лейкопластырь Силкопласт № 20 стандарт – 1 Уп; 12. Пакет-контейнер охлаждающий гипотермический – 1 Шт; 13. Салфетки спиртовые стерильные 13,5х18,5 см №7 инд.уп. – 1 Уп; 14. Салфетки медицинские 2-х слойные стерильные 16х14 № 10 инд. уп. – 1 Уп; 15. Воздуховод (устройство рот-в-рот) – 1 Шт; 16. Губка гемостатическая коллагеновая 50х50 мм № 1 – 1 Шт; 17. Жгут кровоостанавливающий резиновый тип Эсмарха – 1 Шт; 18. Покрывало спасательное изотермическое р-р 160х210 см – 1 Шт; 19. Ножницы для разрезания повязок – 1 Шт; 20. Маска медицинская НЕстерил. 3-х слойная на резинке № 3 – 1 Уп; 21. Перчатки медицинские хирургические стерильные латексные р-р 8 – 1 Пара; 22. Аммиак 10% 40 мл № 1 р-р для наружн. применения – 1 Флакон; 23. Перекись водорода 3% 100 мл в пластиковом флаконе – 1 Шт; 24. Бриллиантовый зеленый 1% 20 мл флакон с кистью – 1 Шт; 25. Йод 5% 20 мл флакон – 1 Шт; 26. Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл раствор для местн. прим – 1 Шт; 27. Блокнот – 1 Шт; 28. Авторучка – 1 Шт; 29. Английские булавки 38 мм – 3 Шт; 30. Список телефонов экстренных служб – 1 Шт; 31. Списочный состав аптечки – 1 Шт; 32. Алгоритм действий сотрудника – 1 Шт; 33. Анальгин 500 мг № 10 таб. – 1 Уп; 34. Ацетилсалиц кислота 500мг №10таб.–1Уп; 35. Валериана П № 50 драже/табл – 1 Уп; 36. Валидол 60 мг № 10 таб. – 1 Уп; 37. Но-шпа 40 мг № 6 таб. – 1 Уп; 38. Цитрамон П № 10 таб. – 1 Уп; 39. Уголь активирован 250 мг № 50 таб. – 1 Уп. 40. Футляр-контейнер полипропиленовый с прочными замками-фиксаторами для запирания; лист учета лекарственных препаратов и медицинских изделий (формат А4); телефоны экстренных служб; списочный состав. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Посиндромная укладка на 10 синдромов для работы детских школьных и дошкольных заведений | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
15 | Сумка-холодильник |  | 28.25.13.119 | Назначение | для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических материалов | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 2
|  |  |  | Комплектация | сумка-холодильник, охлаждающие элементы (6 шт.) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вместимость | 4 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
16 | Комплект зондов желудочных |  | 32.50.13.190 | Количество зондов в комплекте | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Материал | прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Тип дистального конца | закрытый атравматический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Количество латеральных отверстий | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
17 | Пинцет медицинский |  | 32.50.50.190 | Пинцет анатомический общего назначения Тип | тупоконечный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 4
|  |  |  | Длина | 140 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
18 | Корнцанг |  | 32.50.13.190 | Длина | 260 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
19 | Ножницы тупоконечные, прямые |  | 25.71.11.120 | Тип | тупоконечные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 4
|  |  |  | Длина | 140 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал изготовления | нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
20 | Бикс малый (коробка стерилизационная) |  | 32.50.50.190 | Материал изготовления | нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Откидывающаяся крышка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Замки-фиксаторы | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Ручка для переноса | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Количество сменных фильтров в комплекте | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал фильтров | хлопчатобумажная ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Условный объем | 3 | дм3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Диаметр | 190 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
21 | Бикс большой (коробка стерилизационная) |  | 32.50.50.190 | Материал изготовления | нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Откидывающаяся крышка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Замки-фиксаторы | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Ручка для переноса | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Количество сменных фильтров в комплекте | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал фильтров | хлопчатобумажная ткань | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Условный объем | 6 | дм3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Диаметр | 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
22 | Емкость-контейнер для дезинфекции |  | 32.50.13.190 | Габаритные размеры | 370х185х120 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 4
|  |  |  | Внутренние размеры поддона | 240х110х90 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Рабочий объем | 3 ±0,4 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
23 | Емкость-контейнер для дезинфицирующих средств |  | 32.50.13.190 | Полезный объём | 3 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Полный объём | 5 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Крышка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Перфорированный поддон | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Максимальная выдерживаемая температура | 75 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
24 | Носилки мягкие |  | 30.99.10.110 | Габаритные размеры | 200х80 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Комплектация | носилки, сумка-чехол | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Нагрузка распределенная по площади | 150 ±5 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
25 | Весы медицинские |  | 32.50.13.190 | Тип | электронные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Пределы взвешивания | от 1 до 200 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Тип дисплея | жидкокристаллический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Время измерения | не более 3 секунд | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Источник питания | сеть 220 В через адаптер | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Цена деления | 50 г<100 кг>100 г | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Габариты платформы | 300х300х65 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
26 | Ростомер |  | 32.50.13.190 | Комплектация | стойка, платформа, бегунок | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Пределы измерений | от 200 до 2100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Шаг отсчета линейной шкалы | 5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
27 | Секундомер электронный |  | 32.50.13.190 | Материал корпуса | пластик | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Формат представления времени | 12/24 часа | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Максимальное время отсчета | 23 часа, 59 минут, 59 секунд | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
28 | Динамометр ДК-25 |  | 26.51.66.111 | Тип | механический пружинный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Диапазон измерений | 3-25. | даН | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Предел допустимой погрешности | ±0,5 | даН | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Цена деления шкалы | 0.75 | даН | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
29 | Динамометр ДК-50 |  | 26.51.66.111 | Тип | механический пружинный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Диапазон измерений | 5-50. | даН | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Предел допустимой погрешности | ±1,5 | даН | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Цена деления шкалы | 1 | даН | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
30 | Ведро педальное 15 л |  | 25.99.12.112 | Материал изготовления | сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 6
|  |  |  | Антикоррозийное покрытие | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Диаметр | не менее 25 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
31 | Бак медицинский 50 л |  | 25.99.12.112 | Тип | многоразовый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 4
|  |  |  | Крышка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Маркировочная наклейка | в комплекте | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
32 | Лампа настольная |  | 27.40.22.130 | Способ крепления | струбцина | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 3
|  |  |  | Вид струбцины | металлопластиковая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Цвет светового потока | нейтральный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Тип управления | механическое | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Мощность | 11 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Источник питания | сеть 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
33 | Коврик |  | 22.19.72.000 | Тип | ворсовый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Габаритные размеры | 120х150 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материалл изготовления | винил, полиэстер | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Нескользящее основание | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Толщина | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
34 | Смеситель с бесконтактным управлением |  | 32.50.13.190 | Тип | сенсорный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 6
|  |  |  | Тип сенсора | инфракрасный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Тип питания | батарея стандратного типа АА (4 шт.) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал изготовления корпуса | латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Покрытие | хром | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
35 | Дозатор для дез. средств локтевой |  | 32.50.13.190 | Тип | навесной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 6
|  |  |  | Объем флакона | 1 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Дозирование | 1-1,5 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал дозирующего насоса | химически стойкий пластик | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал корпуса | ударопрочный пластик | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал рычага | нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
36 | Портативный компрессорный небулайзер |  | 26.60.13.110 | Тип | компрессорный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Максимальная производительность | 0.5 | л/мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Минимальный размер частиц | 3.5 | мкм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Объем резервуара | 10 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Минимальный объем остаточной жидкости | 0.5 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Время непрерывной работы | 20 | мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Шум | 54 | дБ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Частота | 50 | Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Мощность | 60 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Габариты | 13х9,8х18 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вес | 1.25 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
37 | Глюкометр тест |  | 21.20.23.110 | Метод измерения | электрохимический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | Габариты | 90 × 60 × 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Время измерения | 20 | сек. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Диапазон измерений глюкозы | от 1,1 до 33,3 | ммоль/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Комплектация | глюкометр; 10 тест-полосок ;10 стерильных ланцет; автоматический скарификатор с приспособлением для взятия крови из альтернативных мест (ладонь, голень, предплечье, бедро); контрольный раствор; футляр; инструкция; батарейка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
38 | Пакет гипотермический |  | 21.20.23.199 | Тип | гипотермический пакет для оказания первой помощи | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 10
|  |  |  | Вид | изделие по форме прямоугольника, который включает наружный и внутренний отсек из пленки (термоформируемой) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Заполнение пакета | азотнокислый аммоний и вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
39 | Термометр медицинский электронный бесконтактный |  | 26.51.51.110 | Тип | Бесконтактный инфракрасный термометр | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 4
|  |  |  | Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Измеряемая температура | 0-60 | С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
40 | Мензурки градуированные |  | 32.50.50.190 | Тип | Мензурки градуированные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 10
|  |  |  | Материал изготовления | Выполнена из стекла, с мерной шкалой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Объем | 50 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
41 | Фонарик ручной |  | 26.60.12.000 | Тип | Прибор для первичной визуальной диагностики | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Форма | авторучки | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Материал изготовления | Металлический корпус выполнен из надежной и прочной нержавеющей стали | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
42 | Аппарат электронный для измерения АД (взрослый) |  | 26.60.12.129 | Тип | Прибор для диагностики | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 1
|  |  |  | назначение | измерения АД (взрослый) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
43 | Пульсоксиметр |  | 26.60.12.129 | Тип | Пульсоксиметр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Диапазон измерения сатурации | 0-100 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Комплектация | Пульсоксиметр; Шнурок для ношения на шее; Чехол; Руководство для пользователя; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
44 | Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья |  | 32.50.21.122 | Состав комплекса | программный модуль «Тест Люшера» программный модуль для оценки остроты зрения; компьютерная программа оценки уровня здоровья на основе анализа вариабельности сердечного ритма и математической модели процессов развития организма; программный модуль для статистической обработки баз данных пациентов с автоматической селекцией групп пациентов по заданным парамерам; компьютерный кардиоусилитель с комплектам электродов на конечности; ПО для учета данных антропометрии | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Запрет | шт. | 1
45 | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина |  | 32.50.21.122 | Назначение | для определения содержания оксида углерода (СО) в выдыхаемом воздухе, пересчета в единицы содержания карбоксигемоглобина в крови пациента (% HbСО), выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Запрет | шт. | 1
|  |  |  | Тип газоанализатора | индивидуальный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Принцип действия | электрохимический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Способ отбора пробы | пассивный, за счет энергии выдыхаемого воздуха | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
46 | Травматологическая укладка |  | 21.20.24.170 | Тип | Травматологическая укладка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ограничение | шт. | 2
|  |  |  | Комплектация | шины пневматические детские, шины пневматические взрослые, вакуумный матрас детский, косынка, фиксатор ключицы, воротник Шанца (2 разных размера), жгут кровоостанавливающий, перчатки, бинт стерильный, салфетка стерильная, гелевый охлаждающе-согревающий пакет, ножницы, лейкопластырь. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки