|  | Приложение 1 П Расходные материалы и реагенты для лабораторных исследований на автоматическом иммунохемилюминисцентном анализаторе "Кобас Е-411" и автоматическом биохимическом анализаторе "Кобас Интегра-400" производства Roche (закрытые аналитические системы). |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование товара, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Единица измерения | Кол-во | Тип характеристики (количественная/ качественная) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) <*> | Значения характеристик товара, которые не подлежат изменению участником закупки, или минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара <**> | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик *Указывается в случае использования дополнительных характеристик при закупке товаров имеющихся в КТРУ. | Инструкция заказчика по указанию значений характеристик товара участником закупки <***> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал КТРУ: 21.20.23.110-00010158 | Набор | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Качественная | Назначение: внутрилабораторный контроль качества для оценки воспроизводимости определения иммунохимических показателей. | Наличие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Качественная | Состав: Основа – человеческая сыворотка. Лиофилизированная форма выпуска. 3 уровня концентрации – низкий, нормальный, высокий | Наличие | - | Для калибровки и проведения контроля качества | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  | Количественная | Стабильность аналитов после восстановления лиофилизата | ≥7 | дней | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количественная | Фасовка | ≥ 12 | флаконов | из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Возможность работы на анализаторах различных производителей. | Наличие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественная | Объем флакона | ≥ 5 | СМ3;^МЛ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественная | Состав: Включает не менее 90 показателей (половые гормоны, гормоны щитовидной железы, онкомаркеры): Ацетаминофен; Флеканид; Прогестерон; АКТГ; Фолиевая к-та; Пролактин; АФП; Фруктозамин; Пропранолол; Альдостерон; ФСГ; ПСА; 17-Альфа-Гидороксипрогестерон; Гастрин; ПСА (Свободный); Амикацин; Гентамицин; Паратиреоидный гормон; Амиодарон; Глюкагон; Хинидин; Амитриптилин; ХГЧ; Салициллаты; Андростендион; Бета-ХГЧ; Белок, связывающий половые гормоны; Ангиотензин I; СТГ; Соматомедин-C; Кофеин; 25-гидрокси Витамин D; T3 (Свободный); Кальцитонин; Имипрамин; T3 (Общий); Карбамазепин; IgA; T3 связывание; Карбамазепин (Свободный); IgE; T4 (Свободный); РЭА; IgG; T4 (Общий); Хлорамфеникол; IgM; Тироксинсвязывающий глобулин; Кортизол; Инсулин; Тестостерон; С-пептид; Железо сыворотки; Тестостерон (Свободный); Циклоспорин; Железо (ОЖСС); Теофиллин; 11 – Деоксикортизол; ЛГ; Тиреоглобулин; Дезипрамин; Лидокаин; Тобрамицин; Дегидроксиэпиандростерон; Литий; Скрининг трициклических антидепрессантов; Дегидроксиэпиандростерон Сульфат; N-ацетипрокаинамид (NAPA); ТТГ; Дигоксин; Нетилмицин; Вальпроевая к-та; Дизопирамид; Нортриптилин; Вальпроевая к-та (Свободная) ; Эстрадиол; Простатическая кислая фосфатаза; Ванкомицин; Эстриол (Свободный); Фенобарбитал; Витамин B12; Эстриол (Общий); Фенитоин; Эстрогены (Общие); Фенитоин (Свободный); Этосукцимид; Примидон; Ферритин; Прокаинамид. | Наличие | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |