Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту часовых установок

Требования к оказанию услуг.

Исполнитель обязан:

1. Оказать услуги в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки и Приложение № 2 к Контракту.

2. Назначить обученных и аттестованных в установленном порядке лиц, ответственных 
за организацию услуг, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной услуге.

3. Обеспечивать при оказании услуг по техническому обслуживанию вентиляционных каналов на Объекте необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время оказании услуг.

Выполнять предусмотренные настоящим контрактом услуги, обеспечив их надлежащее качество 
в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности 
в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 
«О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме 
в РФ»;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009;

- О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда 
в строительстве. Часть I. Общие требования" Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80 СНиП 
от 23.07.2001 N 12-03-2001 СП (Свод правил) от 23.07.2001 N 49.13330.2010;

- О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство" Постановление Госстроя России 
от 17.09.2002 N 123 СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002;

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений”

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”

- ГОСТ 30434-96 Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы 
и методы контроля виброустойчивости и вибропрочности (введен Постановлением Госстандарта РФ 
от 25.01.2001 N 39-ст)

- ГОСТ 30528-97 Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры

- ГОСТ 21.602-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции 
и кондиционирования” (введен Постановлением Госстроя РФ от 20.05.2003 N 39);

- ГОСТ Р 5992-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования;

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- ГОСТ Р ЕН 12238-2012 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и оценка применения для перемешивающей вентиляции;

- ГОСТ 32548-2013 Межгосударственный стандарт. Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия” (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.03.2014№206-ст)

- ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования;

- НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость;

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;

- РД 78.36.006-2005 Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации;

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

4. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий 
и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

5.Осуществлять оказание услуг в условиях действующего учреждения. Оказание услуг производится по графику услуги учреждения, в сроки, согласованные с Заказчиком.

Оказание услуг в выходные, праздничные дни и вне рабочего времени учреждения осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.

6. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

7.Принимать и регистрировать заявки от Заказчика.

-Присылать на Объект специалистов по требованию Заказчика в течение 2 рабочих дней после получения и регистрации заявки от Заказчика, направленной любым средством связи (факсимильная, телефонограмма и пр.).

-Предоставлять по требованию Заказчика копии документов о регистрации, а также копии оформленных в установленном порядке разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, на лиц, осуществляющих услуги на объекте.

- Информировать Заказчика об изменении своего адреса и реквизитов.

- Устранять все недостатки при оказании услуг, указанные ему Заказчиком.

Гарантия и качество

1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к услугам данного вида.

2. Исполнитель гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, а также оказать услуги квалифицированными специалистами на высоком профессиональном уровне.

3. В случае нарушения требований к качеству услуг (обнаруженных неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени 
и других подобных недостатков) Заказчик вправе не оплачивать услуги, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к услугам данного рода.

4. Исполнитель предоставляет гарантию на услуги по техническому обслуживанию – не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по контракту услуг или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, услуги оказаны Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать по своему выбору от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в 5- дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика 
об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

5. При обнаружении недостатков результата услуг в пределах гарантийного срока, Исполнитель должен безвозмездно устранить их своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней 
с момента получения претензии Заказчика.

6. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков до дня их устранения Исполнителем.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Период. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проверка вентиляционных каналов в негазифицированном помещении | усл.ед. | 1 | 1 раз в период действия контракта |