Утверждаю:

Начальник

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»

________________ А.А. Загаштокова

«___» __________2026 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию каналообразующего
оборудования объектовых станций РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг»

санатория «Балтийский берег»

Раздел 1. Общие сведения

Предмет оказания услуг: техническое обслуживание каналообразующего
оборудования объектовых станций РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг»

санатория «Балтийский берег» (далее – объектовые станции).

  - Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

-постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме в РФ»;

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Указ Президента РФ от 14.06.2012 N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства".

  - Цель оказания услуг: Выполнение требований постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме в РФ», в части организации работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие их исправное состояние, а также исполнение требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

  - Характеристика объекта оказания услуг: Объектовые станции программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» обеспечивает передачу извещений в «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт -Петербург, наб. реки Мойки, дом 85 от пожарной сигнализации, смонтированной в здании главного корпуса санатория «Балтийский берег», представляющего собой отдельно стоящее здание сложной конфигурации, условно состоящее из жилой части, части культурно-досугового назначения, а также пищеблока со столовой. Часть здания с помещениями для временного проживания людей 14-ти этажная, остальные части здания 2-3 этажные, расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1. Общая площадь 17447,9 м2, высота потолков 3-6 м., степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2, строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Состав объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец-мониторинг» (инв. № 5058030, № ЕО 3500001334) указаны в пункте. п. 2.27. настоящего технического задания.

  - Сроки начала и окончания оказания услуг:

Начало оказания услуг – с 27.05.2026.

Окончание оказания услуг- 30.04.2027.

  - Время оказания услуг: по рабочим дням с 9:00 до 17:20, по выходным и праздничным дням по предварительному согласованию с Заказчиком.

  - Квалификационные требования к оказанию услуг:

В соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Исполнитель (Участник процедуры) должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Вид деятельности: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

  - Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1.

Раздел 2. Требования к оказанию услуг

2.1. В рамках предмета Договора необходимо оказать услуги по техническому обслуживанию каналообразующего оборудования объектовых станций радиосистемы передачи извещений программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающего передачу извещений в «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт -Петербург, наб. реки Мойки, дом 85 от пожарной сигнализации, смонтированной в здании главного корпуса санатория «Балтийский берег» в объеме, предусмотренным настоящим Техническим заданием.

2.2. При оказании услуг должны соблюдаться:

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Исполнителю следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

  - При оказании услуг должны соблюдаться требования техники безопасности и противопожарных мероприятий, нормативных документов, относящихся к предмету оказания услуг, а также требования действующей Инструкции о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223, а также Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в санатории «Балтийский берег», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 23.06.2025 № 952.

  - Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и своевременность их проведения.

2.5. Исполнитель оказывает услуги без привлечения соисполнителей, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническими нормами и правилами, в установленные настоящим Техническим заданием сроки.

2.6. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 1 месяца 
с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах по каждому отчетному периоду.

2.7. Услуги оказываются на территории Заказчика.

- 2.8. Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Исполнителем.

- При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для оказания услуг.

2.9. При оказании услуг Исполнитель не должен осуществлять подключение к устройствам электро- и водоснабжения снабжения санатория.

2.10. Услуги оказываются в присутствии представителей Заказчика.

2.11. Услуги оказываются без разработки проекта оказания услуг (ПОУ). Оказание услуги носит разовый характер в течение непродолжительного времени (до нескольких часов в день) согласно п. 3.1.8.1. Инструкции о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223.

2.12. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности и электробезопасности.

2.12.1. Исполнитель гарантирует, что при оказании услуг по настоящему техническому заданию не были нарушены права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности. Данное заверение об обстоятельствах является для Заказчика существенным (ст. 431.2 ГК РФ).

Исполнитель гарантирует, что обладает достаточными правами для оказания услуг по настоящему техническому заданию. Данное заверение об обстоятельствах является для Заказчика существенным (ст. 431.2 ГК РФ).

2.13. Материалы, а также все другие расходы при оказании услуг включены в стоимость договора.

2.14. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений, находящихся на территории оказания услуг, в период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах

2.15. До начала оказания услуг Исполнитель совместно с представителем Заказчика производит осмотр объектовой станции. По результатам осмотра Исполнитель составляет акт первичного осмотра объектовой станции по форме Исполнителя с указанием выводов о её исправности и направляет его Заказчику до начала оказания услуг.

2.16. Исполнитель несет ответственность за результат оказанных услуг и обязан возместить Заказчику убытки, связанные с ненадлежащим качеством оказанных услуг.

2.17. При оказании услуг отходов не образуется, потребление электро- и вод ресурсов не осуществляется.

2.18. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды в период оказания услуг на объектах метрополитена.

2.19. Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.20. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Исполнитель устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при оказании услуг на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.21. За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.21.1. В случае необходимости и наличия, при оказании услуг материалы, полученные при разборке (демонтаже) оборудования, пригодного для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Исполнителя передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 3 к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена (приказ от 07.05.2025 № 684).

2.21.2. В случае поступления претензий или возникновения разногласий с третьими лицами в части нарушения интеллектуальных прав Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику, а также самостоятельно и за свой счет урегулировать спор и возместить Заказчику понесенные убытки.

2.22. В соответствии с Инструкцией «О порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223, Исполнителем должно быть обеспечено ведение чек-листа.

2.23. На основании пункта 9.2.2. ГОСТ Р 53325-2012, СПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) передачу от ПОО на ППО по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре, неисправностях, регистрируемых ППКП и иными средствами пожарной автоматики объекта, взаимодействующими с ПОО, а также неисправности линий связи между оборудованием объекта и ПОО;

б) автоматический контроль исправности линий связи между ПОО, РТР и ППО и отображение информации о нарушении связи на ППО и ПОО посредством световой индикации и звуковой сигнализации за время, указанное в ТД на СПИ конкретных типов, но не более 100 с (для радиоканальных 1800 с);

в) возможность передачи извещений от ПОО на ППО по резервному маршруту.

Исполнитель обязан фиксировать полученные от Заказчика сообщения об обнаружении недостатков в работе объектовой станции, а также проведение технического обслуживания в журнал регистрации работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации.

2.24. При выявлении неисправностей, устранение которых невозможно в рамках технического обслуживания, Исполнителем составляется и передается Заказчику дефектная ведомость (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию) в сроки, указанные в разделе 5 настоящего технического задания.

2.25. Состав системы объектовой станции:

- Объектовая станция РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» с радио антенной
СМ-470- 2шт;

- Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч;- 2 шт.

2.26. По результатам каждого проведенного технического обслуживания, Исполнитель составляет и передает Заказчику чек-лист, в котором указываются фактически выполненные технические мероприятия (согласно п. 3.1. настоящего технического задания), замечания и рекомендации по эксплуатации системы, выводы по работоспособности объектовой станции. Чек-лист подписывается ответственным представителем Заказчика производившим технический надзор и ответственным за организацию технического надзора и представителем Исполнителя, проводившим обслуживание.

2.27. Исполнитель обязан применять поверенные контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на объектовую станцию и её составные части.

## 2.28. Требования к пропускному режиму: Исполнитель обязан оформить допуск на территорию санатория «Балтийский берег», в соответствии с действующей инструкцией о пропускном и внутриобъектном режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» введенной в действие приказом начальника метрополитена от 23.06.2025 № 952 и порядком оформления и выдачи пропусков работникам сторонних организаций.

## 2.28.1. В целях получения постоянных пропусков для оказания услуг 
на некатегорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на оказание услуг, а так же в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых работников, направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к оказанию услуг на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом установленного образца, в обязательном порядке содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы социального развития.

## 2.28.2. Въезд, вход работников к месту оказания услуг на территории Заказчика осуществляется в соответствии с предоставленными сведениями от Исполнителя в форме письма, направленного по электронной почте в адрес Службы социального развития, с указанием паспортных данных сотрудников, данных на транспортные средства.

## 2.28.3. Для оформления допуска, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых сотрудников, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения обо всех работающих сотрудниках на объектах, в том числе иностранных гражданах (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника.

Раздел 3. Состав и содержание услуг

3.1. Объем и периодичность оказания услуг определяется в соответствии с ведомостью оказываемых услуг (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию) и Графиком оказания услуг (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию).

Раздел 4. Порядок контроля и приемки услуг

  - Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Инструкцией о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223. Контроль сроков и качества оказания услуг производится представителем Заказчика, назначенным приказом по подразделению.

  - При обнаружении в процессе оказания услуг, несоответствия оказываемых услуг требованиям, предусмотренным настоящим Техническим заданием, а также требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству данного вида услуг, Заказчик составляет акт об обнаруженных недостатках со сроками устранения обнаруженных несоответствий.

- Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен превышать 15 дней с даты подписания акта. При отказе Исполнителя от подписания акта об обнаруженных недостатках, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

  - Исполнитель должен гарантировать качество оказания услуг и их своевременность в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - В последний рабочий день отчетного периода (месяц) в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию) (далее – отчетный период) Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные документы, указанные в п. 5.1.2 настоящего Технического задания.

  - Приемка фактически оказанных Исполнителем в течение отчетного периода услуг осуществляется уполномоченным лицом Заказчика (единолично) на соответствие объема и качества требованиям, установленным в настоящем Техническом задании, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.1.2 Технического задания.

  - Контроль за сроками, качеством и объемами оказания услуг производится представителем Заказчика.

  - По итогам проведения приемки предоставленных Исполнителем, результатов оказанных услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, в части их соответствия условиям и требованиям настоящего Технического задния уполномоченным лицом Заказчика принимается одно из следующих решений:

– результаты оказанных услуг исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями настоящего Технического задания и предусмотренной договором документацией и подлежат приёмке;

– выявлены недостатки оказанных услуг по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, которые Исполнителю следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков или подлежат приемке частично (если часть услуг соответствует требованиям Технического задния и может быть принята отдельно);

– услуги не оказаны или оказаны с существенными нарушениями условий  настоящего Технического задния и предусмотренной договором документацией и не подлежат приемке.

  - Решение уполномоченного лица Заказчика оформляется актом о приемке оказанных услуг (выделенного этапа оказанных услуг) (Приложение № 6 к Инструкции о порядке организации, оказания и приёмки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров и контрактов, утверждённой приказом по метрополитену от 01.08.2025 № 1223).

  - В случае принятия отрицательного решения Заказчик направляет Исполнителю в день приемки результата оказанных услуг мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком в мотивированном отказе, письменно уведомить Заказчика о готовности предоставить результаты оказанных услуг после устранения выявленных недостатков и представить результат услуг и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата оказанных услуг.

  - В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками в оказанных услугах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.

  - В случае положительного решения уполномоченного лица Заказчика, Стороны оформляют акт об оказанных услугах, который подписывается руководителем (или иным уполномоченным доверенностью лицом) Исполнителя, а также руководителем Заказчика (или иным уполномоченным лицом Заказчика).

Документы о приемке либо мотивированный отказ от приемки оформляются непосредственно в день приемки и с использованием любых средств связи (по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Исполнителя под подпись направляется Исполнителю.

  - Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг за отчетный период (месяц) считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

Раздел 5. Состав документации

5.1. Состав надлежащим образом оформленной документации, передаваемой Исполнителем Заказчику:

5.1.1. До начала оказания услуг:

- приказ о назначении ответственного руководителя и исполнителя услуг;

- заявка на допуск сотрудников Исполнителя.

5.1.2. В последний рабочий день отчетного периода (месяц) в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию) Исполнитель передает Заказчику:

# - акт об оказанных услугах (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию) в 2-х экземплярах;

- счёт на оплату;

- счет-фактуру (при необходимости);

- чек-лист;

- дефектная ведомость (при выявлении неисправностей, устранение которых невозможно в рамках технического обслуживания).

Без комплектов документов или при предоставлении комплектов документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги. Перечень документов, предоставляемых при приемке оказанных услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

Раздел 6. Порядок оплаты

- 6.1. Оплата за фактически оказанные Исполнителем в течение отчетного периода (месяца) услуги производится Заказчиком ежемесячно на основании акта об оказанных услугах, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах при условии предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры (при необходимости). Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг по Договору считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

6.2. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости услуг, отражённых в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

6.4. Авансирование не предусматривается.

Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

7.1. Приложение № 1 - Форма дефектной ведомости.

7.3. Приложение № 2 - Форма акта об оказанных услугах.

7.3. Приложение № 3 - Ведомость оказываемых услуг.

7.4. Приложение № 4 – График оказания услуг.

Лист согласования Технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию каналообразующего оборудования объектовых станций 
РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» санатория «Балтийский берег»

| ПОДГОТОВИЛ: Инженер 1 кат. ПТО Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» | О.А. Горячева |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» | А.Д. Баранов |
| Начальник ПТО Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» | И.А. Малахов |
| Директор санатория «Балтийский берег» Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» | А.Д. Ляшко |
| Начальник участка Санатория «Балтийский берег» Службы социального развития ГУП «Петербургский метрополитен» | Е.Н. Пехоткин |

Приложение №1

к Техническому заданию

(ФОРМА)

Дефектная ведомость

| (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | " |  | " |  |  | 20 |  | г. |
| (наименование населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование системы, технических средств, их состояние |  | Неисправный узел, деталь, элемент, средство |  |  |  |  |  | Проявление дефекта |  |  |  |
| Выводы и предложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ф.и.о., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, ф.и.о., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

(ФОРМА)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

АКТ № _____

Об оказанных услугах

от «___» ________ 20___ г.

по договору № ____________ от ____.____._____г.

Мы нижеподписавшиеся от лица Исполнителя ________________. действующий на основании ____, с одной стороны, и от лица Заказчика _______. действующий на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Общая сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Следует к оплате за период _________по настоящему Акту: ______ (____) руб. __ коп., 
в том числе НДС ___ %  ____ (____) руб. ___ коп./НДС не облагается, в связи с __________ 
в соответствии с гл. _______ Налогового Кодекса РФ.

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок.

| Исполнитель: (должность) (организация) ___________________ (ФИО) «___» ______________ 202_ г. | Заказчик: (должность) (организация) ___________________ (ФИО) «___» ______________ 202_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Ведомость оказываемых услуг

по техническому обслуживанию каналообразующего оборудования объектовых станций РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» санатория «Балтийский берег»

| № п/п | Наименование услуги |  | Перечень операций при оказании услуг | Место оказания услуг | Ед.изм. | Количество услуг за весь период их оказания | Периодич-ность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Техническое обслуживание объектовых станций каналообразующего РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» санатория «Балтийский берег» (инв. « 5058030, ЕО№ 3500001334) | 1.1.Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, с данными электронных журналов событий, отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств, их анализ, определение технических мероприятий, требующих повышенного внимания при обслуживании; | Г. Санкт-Петербург , г. Зеленогорск, ул. Курортная, д.1. | услуга | ВСЕГО:12,В Т.Ч. 2026 год-8, 2027 год -4 | Ежемесячно |
|  |  |  | 1.2. Проверка выполнения основных функций объектовых станций. При обнаружении несоответствия - проведение анализа причины и локализации его источника; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов, укрепление контактов ; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Проверка надежности подключения шин заземления; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника, короткого замыкания, коррозии или механических повреждений - устранение неисправности на месте; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Проверка прохождения технологических (тревожных) сигналов от объектовых станций на пультовую станцию; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Тестирование программного обеспечения системы и его обновление* ; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Мониторинг наличия устойчивой радиосвязи между объектовыми станциями и пультовой станцией; |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы. |  |  |  |  |

* Под «обновлением программного обеспечения системы» в рамках настоящего технического задания понимается плановое обновление программного обеспечения каналообразующего оборудования объектовых станций РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» до актуальной версии от производителя.

Приложение № 4

Техническому заданию

## График оказания услуг

по техническому обслуживанию каналообразующего оборудования объектовых станций РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг»

санатория «Балтийский берег»

| № п/п | Наименование услуги |  | Январь | Февраль | Март | Апрель |  | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  | Итого за один год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание объектовых станций каналообразующего РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» санатория «Балтийский берег» (инв. «5058030, ЕО№ 3500001334) |  | - | - | - | - |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание объектовых станций каналообразующего РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» санатория «Балтийский берег» (инв. «5058030, ЕО№ 3500001334) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | 4 |