Техническое задание на выполнение работ

Вид работ: Обследование и ремонтно-восстановительные работы.

Оборудование: Запорная арматура.

Система: Горячее водоснабжение (ГВС)

Зона работ: ГБОУ средней образовательной школы №434 Курортного района

Санкт-Петербурга г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, стр. 1

Вид неисправности:

- Шаровые краны на вводе в здание (ИТП №2) допускают протечку теплоносителя через    корпус.

Состав работ

- Замена запорной арматуры.

Кран шаровый из нержавеющей стали, полнопроходной, фланцевый, трехсоставной AISI 304 Д=50 мм. – 1шт.

Д=40 мм. – 1шт.