Проект

Контракт № ПСД/СКУД/2026

Идентификационный код закупки: ___________________________

Санкт-Петербург                                                                                   	       «____» _______ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Коурова Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

…(указать полное наименование организации)…, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице …(указать должность, ФИО руководителя)…, действующего на основании …(указать основание, например «Устава»)…, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - По контракту Подрядчик обязуется выполнить проектную работу по дооснащению СКУД зданий по адресу: Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4б, либ. А (далее – «работа» / «работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить их оплату.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложениями № 1, 2 к контракту, согласованными Сторонами и определяющими объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и иные условия исполнения контракта.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

    - Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

    - Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

    - Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.

    - Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

    - Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, счета, счета-фактуры.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

    - Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

    - Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями контракта.

    - Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

    - Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

    - В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии разделом контракта «Прочие условия».

    - Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.

    - Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта».

  - Подрядчик обязан:

    - Принять от Заказчика сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

    - Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

    - Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

    - Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:

- пропускного и охранного режима на объекте Заказчика;

- норм пожарной безопасности;

- правил охраны труда и техники безопасности;

- санитарно-эпидемиологических норм;

- норм об охране окружающей среды.

    - Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

    - Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

    - Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.

    - Согласовать документацию в соответствии с заданием на проектирование:

- с компетентными государственными органами;

- с Заказчиком.

    - Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с заказчиком) и отступлений от сметы (технического задания).

    - Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.

    - Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) аккредитованным (уполномоченным), аттестованным лицом в порядке, установленном законодательством.

Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).

    - Предоставлять и передавать Заказчику по его требованию при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля в отношении Заказчика информацию, документы и материалы, которые оформлялись в ходе исполнения контракта и отсутствуют у Заказчика.

    - В случае внесения предложения об улучшении качества, технических и функциональных характеристик выполняемых работ (в том числе, поставляемого товара для выполнения работ), предоставить Заказчику сравнительный анализ (сравнительную таблицу) изменяемых характеристик (показателей, значений).

    - Соответствовать единым требования, которые предусмотрены статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Подписать унифицированную форму первичного учетного документа класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организации государственного сектора» ОКУД, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждении в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, и (или) установленные законодательством.

    - Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.

  - Стороны вправе:

    - При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ.

    - Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются:

    - В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

    - Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.

    - Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.

В случае образования задолженности у Сторон в связи с применением мер ответственности, предусмотренных разделом «Ответственность Сторон» контракта, оформить и подписать акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению".

Подрядчик формирует, подписывает и направляет Заказчику акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта от Заказчика.

    - Сообщать о своем действующем (актуальном) адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта в соответствии с приложением № 1 к контракту составляет ___________ рублей ____ копеек (____________________________________), с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) ____ % / НДС не облагается.

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

  - Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства:

- Субсидии на иные цели.

  - Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами;

- проектно-сметную документацию, согласованную с СПб ГБУ «Стройкомплект»;

- счет;

- счет-фактура.

  - Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

  - Работы, выполненные свыше предусмотренного контрактом объема, оплате не подлежат.

- Порядок и место выполнения работ

  - Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД) для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция" производится по адресу: 195009, Санкт-Петербург г, Финский пер, дом 4Б, литера А

  - 1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 25 октября 2026 года (включительно).

  - По завершении работ Подрядчик передает Заказчику для осуществления приемки, в том числе для проведения экспертизы предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта:

- проектно-сметную документацию в бумажном виде в 4-х экземплярах прилагая к ним акт сдачи-приемки проектной документации (4 экз.) и накладные, а также 2 экз. на электронном носителе

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах (подписанный со своей стороны);

- счет;

- счет-фактуру.

- Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части

соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке 
и сроках оформления результатов такой приемки

  - Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ (ее результата).

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ (ее результата) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

Во исполнение приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД № 0510452, утвержденный приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" (также - Акт по форме ОКУД № 0510452), на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих факт выполнения работ.

В случае технической возможности у Сторон контракта подписание Акта по форме ОКУД № 0510452 может осуществляться посредством подписания в электронном виде с применением электронной цифровой подписи в рамках электронного документооборота по контракту.

Акт по форме ОКУД № 0510452 оформляется с обязательным участием представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации в следующем порядке:

1) при наличии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Подрядчик подписывает, направленный Заказчиком по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон», сканированный образ Акта по форме ОКУД №  0510452 в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения и направляет после подписания Акт по форме ОКУД №  0510452 по электронному адресу Заказчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон».

При отказе Подрядчика от подписания Акта по форме ОКУД № 0510452 или отсутствия ответа в течение указанного срока, Акт по форме ОКУД № 0510452 считается подписанным Подрядчика и утверждается Заказчиком в одностороннем порядке.

Отказ Подрядчика от участия в подписании Акта по форме ОКУД № 0510452 не может служить препятствием приемки выполненных работ и оформлению ее результатов.

2) при отсутствии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания Акта по форме ОКУД № 0510452, направляет в целях уведомления сканированный образ Акта по форме ОКУД № 0510452 по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон».

  - Приемка выполненных работ (ее результата) оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

  - Любая последующая приемка выполненных работ (ее результата) осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.

  - При отсутствии недостатков Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента получения документов, оформляет результаты экспертизы и приемки выполненных работ (ее результата).

  - Датой приемки выполненных работ (ее результата) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

  - С даты приемки результатов выполненной работы Заказчиком исключительные права на результаты выполненных работ (проектно-сметную документацию) принадлежат Заказчику, а в случаях, предусмотренных правовыми актами – городу Санкт-Петербургу или иному субъекту.

- Ответственность Сторон

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Ответственность Подрядчика:

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Иное:

    - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    - Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнение обязательств в натуре.

- Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам работ

  - Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к контракту) и Спецификацией (приложение № 1 к контракту).

- Гарантии качества

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

  - Действие гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

- Срок действия контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «31» декабря 2026 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

- Порядок изменения и расторжения контракта

  - Внесение изменений и дополнений в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.

  - Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому заказчику.

  - При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ) по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.

  - Расторжение контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:

– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 10 (десяти) дней;

– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;

– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- если у Подрядчика отсутствует лицензия на осуществление деятельности или членство в саморегулируемой организации, необходимые для исполнения обязательств по контракту.

  - Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик направляет обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

  - При наступлении указанных в п. 11.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

- Антикоррупционные условия

  - При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- Прочие условия

  - Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров.

При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).

  - Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

  - Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

  - К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание.

- Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург Финский пер., дом 4б, литера А ИНН/КПП 7804023434/780401001 ОГРН 1037808002594 ОКТМО 40330000 ОКПО 01932378 БИК 014030106 Дата постановки организации на учет в налоговом органе 22.02.2000 ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Расчётный счет 40102810945370000005 Казначейский счет 03224643400000007200 Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция», л/счёт 0151149) телефон/факс 246-21-36 эл. адрес: pm@dezstation.spb.ru Главный врач ________________ /Коуров А.С./ Подписано ЭЦП |  |

Приложение №1 к Контракту от __.___.2026г

№ ПСД/СКУД/2026

Спецификация

Заполняется после определения Подрядчика

| ## ЗАКАЗЧИК: | ## ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ## Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» Главный врач ________________ Коуров А.С. |  |

Приложение №2 к Контракту от __.___.2026г

№ ПСД/СКУД/2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В Техническом задании используются следующие термины, определения               и сокращения:

| Комплексные системы обеспечения безопасности (КСОБ) | КСОБ: Совокупность средств инженерно-технической укрепленности, систем и средств охранно-тревожной сигнализации, системы и средства пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом; (Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 26 июня 2009 г. N 431-р «Об утверждении Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на эксплуатацию комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга») В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы: система контроля и управления доступом (СКУД). |
| --- | --- |
| АС «КСОМБ» | Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». |
| СПб ГКУ «ГМЦ» | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 №759, Городской мониторинговый центр является оператором государственной информационной системы АПК «Безопасный город». Система призвана интегрировать на единой платформе существующие и новые системы, которые обеспечивают безопасность населения, территории и городской инфраструктуры. |

- Общие сведения

  - Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция»

  - Адрес оказание услуг: г. Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4б, лит. А

  - Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД).

  - Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 25 октября 2026 года (включительно).

  - Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности	(ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона: 71.12.19.100: 	Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

- Цели и основания для выполнения работ:

  - Цель выполнения работ: разработка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД).

  - Основанием для выполнения работ:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

- распоряжение Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р
«О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021
№ 444».

2.3. Источник финансирования закупки: адресный перечень дооснащения объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности на 2026 год, распоряжение Комитета по информатизации и связи от 04.07.2025 № 127-р и распоряжение Комитета по здравоохранению от 10.04.2026 № 166-р «О распределении финансовых средств на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов государственных учреждений, подведомственных Комитету по здравоохранению, на 2026 год, бюджетом Санкт-Петербурга на 2026 год 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», по целевой статье 0650090810 «Расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности», код раздела/подраздела 0410, код вида расходов 244, код КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

## 3. Требования к функциональным, техническим, качественным

## и эксплуатационным характеристикам

3.1. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

3.1.1. При выполнении работ должны быть соблюдены требования международных стандартов, национальных стандартов, технических регламентов, документов по стандартизации и иных руководящих документов в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, связи, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». |
| ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ | Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». |
| ПП РФ от 25.03.2015 № 272 | Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий). |
| ГОСТ Р 54831-2011 | ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний». |
| ГОСТ Р 51241-2008 | ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утверждён и введён в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст). |
| ГОСТ 34.201-2020 | Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. |
| ГОСТ Р 50922-2006 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и определения. |
| ГОСТ Р 53704-2009 | Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования. |
| ГОСТ 31565-2012 | Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. |
| ГОСТ 2.001-2013 | Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие положения. |
| ГОСТ Р 51583-2014 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. |
| ГОСТ Р 56103-2014 | Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Организация и содержание работ по защите от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие положения. |
| ГОСТ Р 51558-2014 | Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| СП 3.13130.2009 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. |
| СП 1.13130.2020 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. |
| СП 6.13130.2021 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. |
| СП 4.13130.2013 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. |
| СП 484.1311500.2020 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. |
| СП 486.1311500.2020 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. |
| ГОСТ Р 59638-2021 | Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |
| ГОСТ Р 59639-2021 | Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |
| Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России | «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля». |
| Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России | Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение систем контроля и управления доступом»; |
| РД 009-01-96 | Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. |
|  | иными нормами и правилами. |

3.1.2. Результаты выполняемых работ должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами 
и руководящими документами.

3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам выполнения работ:

3.2.1. Качество и технические характеристики выполнения работ должны соответствовать техническим условиям (Приложение 1 к Техническому заданию), строительным нормам и правилам, другим правовым актам, действующим в сфере градостроительства, строительства и проектирования, удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации.

3.2.2. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без прекращения 
его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта или представлять угрозу для работников Заказчика. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций объекта.

3.2.3. Работы должны соответствовать следующим требованиям, установленным действующими нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2024 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию»;

- Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46 «О мерах 
по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 
«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка 
и безопасности в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 759 
«О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

- Распоряжение Комитета по информатизации и связи от 22.05.2014 № 60-р
«Об утверждении Регламента работы уполномоченного органа, осуществляющего полный цикл закупок в сфере информационных технологий, защиты информации и связи, оснащения комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

- Распоряжение Комитета по информатизации и связи № 137-р от 12.07.2021
«О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021
№ 444»;

- «СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы 
и правила проектирования»»;

- «СП 133.13330.2012. Свод правил. «Сети проводного радиовещания и оповещения 
в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»»;

- СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

- ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 21.001-2021. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 53704-2009	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- иными нормами и правилами.

3.2.4. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок), номер телефона.

3.2.5. Пропуск работников Подрядчика на территорию Заказчика осуществляется по спискам, предоставленным Подрядчиком в письменном виде Заказчику:

- предоставляются сведения о лицах, выполняющих обязательства, с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных в течении 1 (одного) рабочего дня, с момента заключения Контракта, на бланке организации Подрядчика, заверенный подписью руководителя и печатью организации Подрядчика.

3.2.6. В случае изменения состава лиц, выполняющих обязательства по Контракту, сведения о таких изменениях предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их изменений.

3.2.7. Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск граждан не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом.

3.2.8. Сотрудники Подрядчика, выполняющие работы должны иметь соответствующее их должности образование и подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

3.2.9. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и электробезопасности возлагается на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

3.3. Подрядчик должен гарантировать не разглашение третьим лицам информацию, ставшей известной при исполнении своих обязательств.

3.4. Все работы выполняются с использованием ресурсов Подрядчика (товары, материалы, изделия, приборы).

3.5. В рамках выполнения работ Подрядчик обязан:

3.5.1. Получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем 
его обследования и оформить акт обследования.

3.5.2. Разработать проектно-сметную документацию по строительству КСОБ объекта по следующим разделам инженерных сетей: СКУД.

3.5.3. Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию 
с Заказчиком и СПб ГКУ «ГМЦ» в соответствии с требованиями, определенными 
в Технических условиях (Приложение № 1 к Техническому заданию).

После получения необходимых согласований, Подрядчик с заявкой Заказчика предоставляет в СПб ГБУ «Стройкомплект» 1 (Один) экземпляр проектно-сметной документации (ПСД) на проверку в электронном виде в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 12.05.2017 №783/пр.

После проверки и устранения замечаний, Подрядчик с заявкой Заказчика предоставляет в СПб ГБУ «Стройкомплект» ПСД в бумажном виде в 4-х экземплярах прилагая к ним акт сдачи-приемки проектной документации (4 экз.) и накладные, а также 2 экз. на электронном носителе.

3.5.4. При программировании объектовых подсистем КСОБ предусмотреть разделение каждой программируемой объектовой подсистемы на логические разделы, позволяющие локализовать очаг возникновения тревожного или служебного сообщения 
с точностью до помещения (группы помещений).

3.5.5. Подрядчик составляет таблицы программирования приемно-контрольного оборудования.

3.5.6. Подрядчик разрабатывает и представляет в составе проектно-сметной документации основу инструкции по эксплуатации КСОБ в соответствии с разработанной проектной документацией на каждую систему или комплекс систем.

3.5.7. Подрядчик разрабатывает программу приемо-сдаточных испытаний КСОБ по каждой системе, для каждого объекта. В программе приемо-сдаточных испытаний КСОБ в числе обязательных проверок отразить алгоритм взаимодействия КСОБ с инженерной автоматикой объекта.

3.5.8. В сметной документации должны быть предусмотрены затраты 
на пуско-наладочные работы по инженерным системам и оборудованию (в том числе сопряжение тревожной сигнализации с пунктом централизованной охраны. В сметных расчетах раздельно определять стоимость технологического оборудования (монтируемого и немонтируемого). Немонтируемое оборудование выделить в отдельный раздел сметы.

3.6. Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядок выполнения работ.

3.7. Подрядчик сопровождает процессы согласования проектно-сметной документации в соответствующих уполномоченных организациях.

3.8. Заказчик предоставляет всю имеющуюся документацию, необходимую 
для выполнения работ, Подрядчику.

3.9. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество разработанной документации. Недостатки, обнаруженные впоследствии при согласовании документации 
в уполномоченных органах и при использовании результатов выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика, обязан безвозмездно устранить, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

3.10. Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами. Дефектные ведомости и ведомости объемов работ составляются 
в разрезе помещений.

3.11. Расчет инженерных нагрузок должен быть выполнен в пределах отпущенных мощностей согласно техническим условиям. В случае невозможности выполнения расчета 
в пределах отпущенных мощностей, Подрядчику совместно с Заказчиком необходимо запросить обновленные технические условия.

3.12. Вместе с результатом выполненных работ Подрядчик отчуждает Заказчику 
все исключительные права на результат выполненных работ в полном объеме. 
Под исключительными правами стороны понимают права на результат интеллектуальной деятельности, указанные в ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.13. Исключительные права на документацию передаются Подрядчиком Заказчику 
по акту о передаче исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. 
В случае неподписания указанного акта, в соответствии со статьей 110.2 пункт 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с даты приемки результатов проектных и изыскательских работ исключительные права принадлежат Заказчику.

3.14. В процессе сдачи-приемки проектно-сметной документации Заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Заказчиком работ 
по разработке проектно-сметной документации в целом или частично по следующим причинам:

- несоответствие разделов проектно-сметной документации разделам, указанным 
в технических условия (Приложение № 1 к Техническому заданию) и техническом задании;

- некачественно выполненная проектно-сметная документация;

- имеющиеся в проектно-сметной документации отступления от строительных норм 
и правил, технических условий;

- проектные решения и/или дизайн не согласованы с Заказчиком;

- невозможность дальнейшей реализации разработанного проекта либо его части, 
а также неправильное оформление документов;

- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на данном объекте, либо грозят 
при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.

4. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему 
предоставления гарантий их качества

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные 
в течение гарантийного срока, составляющего не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, 
с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

4.2. Действие гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

5. Требования энергетической эффективности работ

5.1. Требования не установлены.

6. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

6.1. Приложение № 1 «Технические условия»;

6.2. Приложение № 2 «Перечень отчетных документов»;

6.3. Приложение № 3 «Контактная информация».

| ## От Заказчика: ## _________________ Коуров А.С. | От Подрядчика: _________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Система контроля и управления доступом

(СКУД)

Версия 1.5

Санкт-Петербург

2026 г.

# СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Сокращение (обозначение) | Значение сокращения (обозначения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | КСОБ | Комплексные системы обеспечения безопасности |
|  | СКУД | Система контроля и управления доступом: совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. |
|  | КУД | Комплекс мероприятий, направленных на предотвращения несанкционированного доступа. |
|  | УПУ | Устройства преграждающие управляемые |
|  | АРМ/УРМ | Автоматизированное (Удаленное) рабочее место. |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания. |
|  | СМК | Специализированный магнито-контакт. |
|  | ТД | Точка доступа. |
|  | ЛВС | Локальная вычислительная сеть. |
|  | СПЗ | Системы противопожарной защиты. |
|  | ОСИ | Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга |
|  | doc/docx | Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без |
|  | DWG | Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ |
|  | pdf | Межплатформенный открытый формат электронных документов. В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. |
|  | СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» |
|  | 1479 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
|  | Постановление | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
|  | Порядок взаимодействия | Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга» |
|  | 44-ФЗ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления |
|  | НТД | Нормативно-техническая документация - документация, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению, действующая на территории Российской Федерации. на момент проектирования. |
|  | Профильная НТД | Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). |

Информация об объекте

| № технического паспорта КСОБ | 6282 |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» |
| Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер) | Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4б, лит. А |
| Уполномоченный представитель объекта | Ватолина Н.А. |
| Входящий номер, дата заявки | 01-6919/26-0-0 от 30.04.2026 |
| Вид строения | Эксплуатируемое здание (помещение) |
| Источник финансирования | распоряжение КИС № 127-р |

# Обязанность объекта

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением. |
| 2 | - Согласование рабочей документации | Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке предусмотренном Приложением № 3 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением |
| 3 | - Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ | Согласовать техническое задание на выполнение работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением |
| 4 | - Информирование о дате сдачи-приемки | В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденного Постановлением после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. |
| 5 | - Ввод в эксплуатацию | Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ, специалистами СПб ГКУ «ГМЦ», с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершённых строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов. |

1. Требования к составлению технического задания.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | - Общие требования к техническому заданию | В техническом задании необходимо указать следующую информацию: - Наименование объекта закупки; - Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ). - Сроки выполнения работ. - Основание для закупки. - Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2. - Номер, дату выдачи и версию технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. - Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ. - В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |
| 1.2 | - Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы | 1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта. 1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта. 1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными. 1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен. 1.2.5. Сметная документация выполняется в составе: - Пояснительная записка; - Сводный сметный расчет; - Локальные сметы; - Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы. |
| 1.3 | - Дополнительные требования к техническому заданию на проектно-изыскательские работы. | В задании на проектирование указать состав и типы ТД, подлежащих к дооснащению на объекте согласно раздела 5. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |
| 1.4 | - Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам | 1.4.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Работы по монтажу СКУД выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. По тексту описания объекта закупки необходимо указание об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ 1.4.2. Подрядчик обязан: - подготовить проект производства работ. - принять строительную готовность объекта к проведению работ. - провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов на объект. - выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции. - выполнить скрытые работы (при наличии). - выполнить полный монтаж оборудования и материалов. - разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ. - провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. - произвести комплексное опробование системы. - предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СКУД для принятия в эксплуатацию. 1.4.3. Заказчик обязан: - проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СКУД на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации. - в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ по дооснащению СКУД принять технические средства СКУД в эксплуатацию. |
| 1.5 | - Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж | По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию: Производственная документация в составе: - Акт о строительной готовности объекта к проведению работ; - Акт комплексного опробования; - Акт проведения входного контроля оборудования; - Акт об окончании монтажных работ; - Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок; - Акты на скрытые работы; - Программа проведения пусконаладочных работ; - Акт об окончании пусконаладочных работ; - Ведомость смонтированного оборудования; - Акт приемки технических средств в эксплуатацию; - Ведомость шлейфов; - Общий журнал производства работ; - Инструкции по эксплуатации; Техническая документация в составе: - Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия; - Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар. |

# 2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | - Требования к обследованию объекта | 2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано: - общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия); - план эвакуации людей при пожаре; - объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.; - помещение поста охраны или в других помещениях например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.; - основные характеристики каналов передачи информации; - наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа; - наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания); - наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД; - сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД; - наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования); - наличие архитектурно-строительных чертежей. 2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись. 2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование и при необходимости план эвакуации людей при пожаре. 2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СКУД. Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ. |
| 2.2 | - Общие требования к документации | 2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ); - ГОСТ Р 21.101-2026; - ГОСТ 21.110-2013; - перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен. 2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 и «Требования к составу направляемых документов». 2.2.3. Указать в общих данных рабочей документации номер, дату выдачи и версию технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ. 2.2.4. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом. 2.2.5. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF. 2.2.6. Требования по составу рабочей документации, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026, приведены в разделе 3. 2.2.7. Добавить в приложении к документации отдельным файлом план эвакуации людей при пожаре. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | - Нормативно правовые акты и регламентирующие документы | Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом ст.49 ГК РФ); - Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст); - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст); - ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 430-ст) - ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2021 № 1761-ст); - ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст); - СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643); - СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). - ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2022 г. № 814-ст); - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр); - Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204); - Р 064 ─ 2024 «Выбор и применение технических средств и систем контроля и управления доступом»; - Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами. - В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер. |
| 2.4 | - Дополнительные нормативные требования | 2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года. 2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719). |

# 3. Требования к составу направляемых документов.

- Проектная/рабочая документация:

- Обложка.

- Титульный лист.

- Состав рабочей документации.

- Общие данные:

  - Общие положения.

  - Ведомость ссылочных документов.

  - Ведомость рабочих чертежей.

  - Основные показатели системы.

  - Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.).

  - Основные технические решения.

    - Общие данные.

    - Организация (включая используемое оборудование и его описание).

    - Принципы и алгоритмы работы.

    - Сопряжение (интеграция) систем.

  - Монтаж оборудования.

    - Общие положения.

    - Размещение и монтаж АРМ (УРМ), приемно-контрольных приборов, оборудования.

    - Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

  - Электропитание и заземление оборудования.

  - Маркировка и пломбирование.

  - Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

  - Обеспечение эффективной работы системы.

  - Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

  - Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

- Графическая часть

  - Условные графические обозначения.

  - Структурная схема.

  - Схема электрических подключений.

  - Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).

  - Ситуационный план.

  - Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: 
кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).

- Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

- Расчет резервного электропитания.

- Задание на подвод электропитания.

- Задания (освещение, выдача сигналов управления и т.д.).

- Монтажные схемы СКУД дверей, турникетов, домофонов (размещение от пола 
и по ширине) с привязкой по местам установки и указанием ширины путей эвакуации 
по СП 1.13130.

- Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.

- Сметный расчет

- Сметный расчет на СКУД в форматах совместимых с word или excel.

# 4. Технические требования к СКУД.

| № п/п | Наименование пункта | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | - Общие требования | Класс, состав и функциональные возможности разрабатываемой СКУД определяется Подрядчиком на этапе проектирования с учетом особенностей ОСИ, задания на проектирование, предписаний надзорных органов (при наличии) в соответствии с выбранными типами ТД, ПП РФ от 25.03.2015 № 272, ГОСТ Р 51241-2008, Р 064-2024 и должна обеспечивать: - санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства); - предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта; - выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект. - открывание УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора; - запрет открывания УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал; - санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа; - защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков; - защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации; - сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания; - ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода (проезда) при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности; - открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы; - автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака; - закрытие УПУ на определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода); - отображение на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий; - автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с устройствами управления; - возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме; - возможность анализировать и вести статистику по рабочему времени сотрудников, проводить анализ нахождения сотрудника на рабочем месте, время переработки (недоработки), опозданий и раннего ухода сотрудника; - возможность распределения сотрудников по структуре предприятия для удобства работы с базой клиентов системы; - возможность идентификации сотрудников и посетителей объекта (клиентов системы) по фотографиям из базы системы при проходе через турникеты (проезде через ворота); - учет клиентов системы по типу пропусков (постоянные, временные, гостевые). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | - Состав СКУД | 4.2.1. УПУ в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств: замки, турникеты, шлюзы, ворота, а также, подобные устройства. 4.2.2. Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать: - считывание идентификационного признака с идентификаторов; - сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных устройства управления; - формирование сигнала на открывание преграждающего устройства при идентификации пользователя; - обмен информацией с устройствами управления; - мультиформатные считыватели должны быть защищены от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков; - рекомендуется использовать мультиформатные считыватели с поддержкой протоколов OSDP и BLE; - конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе не должны приводить к раскрытию применяемых кодов. 4.2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать: - приём информации от считывателей, её обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ; - ведение баз данных работников с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие); - ведение электронного журнала регистрации прохода работников через ТД; - приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в ТД; - контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи; - в качестве устройств управления должны использоваться сетевые контроллеры СКУД; - рекомендуется использовать сетевые контроллеры СКУД с поддержкой протокола OSDP. 4.2.4. Программное обеспечение СКУД должно иметь следующие возможности и характеристики: - возможность интеграции со внешними информационными системами; - ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных; - добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти; - формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени; - отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы; - возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в ЛВС; - эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных. 4.2.5. СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать: - в случае выхода из строя устройства управления в составе аппаратных и программных средств все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность; - взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств СКУД; - исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления; - санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации; - все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 и/или по сети Ethernet; - интеграцию с подсистемами комплексной системы обеспечения безопасности или ИСБ/ТСБ объекта. 4.2.6. В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства КУД в соответствии с п.4.1.2 ГОСТ Р 51241-2008. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | - Электропитание и заземление | 4.3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СКУД к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 4.3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. 4.3.3. Подключение системы СКУД к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. 4.3.4. Выполнить подключение электроприемников СКУД к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. 4.3.5. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 20% до плюс 15%. 4.3.6. Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Переход на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СКУД. СКУД должна быть работоспособна при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15% номинального значения. 4.3.7. Время работы резервного источника питания СКУД определяется п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008. 4.3.8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд. 4.3.9. При использовании в качестве источника резервного питания СКУД аккумуляторных или сухих батарей рекомендуется иметь индикацию разряда батареи ниже допустимого предела. Для систем СКУД индикация разряда может быть световой или звуковой, для сетевых систем сигнал разряда батарей должен передаваться на пункт управления. 4.3.10. Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных в контроллерах, должны обеспечивать работоспособность средств КУД в течение не менее трех лет. 4.3.11. При использовании в составе СКУД АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут. 4.3.12. Заземление электроприемников СКУД выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016. 4.3.13. Электропроводка СКУД, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. При выборе типа электропроводок следует учитывать следующих факторы: - интеграция СКУД с СПЗ; - размещение СКУД на объектах с повышенным требованием к пожарной безопасности; - размещение СКУД на путях эвакуации. 4.3.14. Работоспособность электропроводок СКУД в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | - Зоны доступа СКУД | 4.4.1. СКУД должна обеспечивать возможность организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа - первая зона: здания, территории (локальные зоны), помещения, доступ в которые персоналу и посетителям не ограничен; - вторая зона: помещения (локальные зоны), доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым или временным пропускам, или в сопровождении персонала объекта; - третья зона: специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители. 4.4.2. Предусмотреть защиту от детей для устройств разблокировки точек доступа (например вместо кнопки «выход» установить: считыватель, кодонаборная панель/кодонаборная панель со считывателем, дополнительная вызывная панель с видеокамерой на выход либо иное решение) при выходе с территории (входная калитка и т.п.).: |
| 4.5 | - Дополнительные технические требования | 4.5.1. Необходимо оснастить СКУД помещение серверной, при его наличии и помещения охраны, если оно выделено. 4.5.2. Одновременное применение герконов в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается. 4.5.3. Приёмно-контрольное оборудование СКУД должно размещаться в местах, определенных проектными решениями и не доступных для свободного доступа. 4.5.4. При проектировании СКУД для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СКУД, вся информация от локальных СКУД должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений). 4.5.5. При проектировании систем КСОБ ОСИ в составе системы охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения, СКУД и СКЗ рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика). 4.5.6. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика). 4.5.7. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации, при работе с системами безопасности, рекомендуется использовать АРМ с учетом требований п.5.21 СП 484.1311500.2020. 4.5.8. АРМ следует использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания. |

# 5. Состав и группы точек доступа.

Необходимый состав оборудования для следующих точек доступа (ТД):

| № ТД | Наименование ТД | Состав ТД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ворота с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения). - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 2 | Ворота (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения). - Считыватель. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 3 | Ворота с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения). - Считыватель. |
| 4 | Шлагбаум с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 5 | Шлагбаум (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Считыватель. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 6 | Шлагбаум с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479) | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Считыватель. |
| 7 | Калитка с вызывной панелью | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения калитки). - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 8 | Калитка | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения калитки). - Считыватель. - Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68). - Стойка для кнопки выхода. |
| 9 | Калитка с считывателями на вход и выход | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения калитки). - Считыватель. |
| 10 | Входная группа в здание с вызывной панелью | - Вызывная панель. - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Входная группа | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки. |
| 12 | Турникет | - Планка «Антипаника». - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - Считыватель. |
| 13 | Служебный вход с считывателями на вход и выход | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 14 | Эвакуационные выходы без доступа с улицы | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 15 | Эвакуационные выходы | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 16 | Эвакуационные выходы оснащённые устройством экстренного открывания (устройство «Антипаника») | Устройство «Антипаника». |
| 17 | Служебные помещения/внутренние проходы между помещениями | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка выхода. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |
| 18 | Помещение ограниченного доступа с считывателями на вход и выход | - Контроллер и ИБП. - Электромагнитный замок. - СМК (контроль положения двери). - Считыватель. - Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка). |

Группы точек доступа (ТД)

| Группа | № ТД |
| --- | --- |
| Периметр территории объекта | 1-9 |
| Входная зона в здание | 10-13 |
| Эвакуационные зоны | 14-16 |
| Внутренние помещения | 17, 18 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень отчетных документов

| № п/п | Наименование закупки | Система | Наименование отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД) Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» | СКУД, | Раздел проектной документации в составе: обложка; титульный лист; состав проектной документации; содержание; ведомость ссылочных и применяемых документов; пояснительная записка; условные обозначения; структурная схема; план расположения оборудования; схема электрических подключений. Раздел рабочей документации в составе: обложка; титульный лист; содержание; ведомость ссылочных и применяемых документов; общие данные; условные обозначения; структурная схема; план расположения оборудования; схема электрических подключений; кабельный журнал; спецификация оборудования; ведомость объемов работ; таблицы программирования приемно- контрольного оборудования; проект инструкции по эксплуатации КСОБ; программы приемо-сдаточных испытаний. Количество экземпляров, используемые форматы документов и т.д. указаны в п. 2.9 Технических условий (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
|  |  | СКУД, | Сметная документация в составе: пояснительная записка; сводный сметный расчет; объектные сметные расчеты; локальные сметы; анализ рынка цен на оборудование и материалы. Количество экземпляров, используемые форматы документов и т.д. указаны в п. 2.9 Технических условий (Приложение № 1 к Техническому заданию). |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Контактная информация.

| № п/п | Объект | Контактное лицо | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» |  | Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4б, лит. А |
| 2 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» |  | Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4б, лит. А |

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

В случае, если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Прим.: пп. 64.19, 64.20 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").

Прим.: пп. 64.19 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").

Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598.

Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598, письмо Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312 "Методические рекомендации по применению отдельных унифицированных форм электронных документов, утвержденных приказом N 61н, в рамках реализации электронного документооборота".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

См.: ч.12.2, ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прим.: Письмо Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2022 № ПИ/105476/22 «О рассмотрении обращения».

См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 и 1.3 (общие требования).

В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.4 и 1.5 (общие требования).