При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка наматрасников для нужд больницы

1.1. Код товара согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)

13.92.29.190

1.2. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, хозяйственный склад, тел. 275-73-57.

1.3. Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж наматрасников своими силами и за свой счет,

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.5. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.6. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.7. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Гарантия на Товар составляет: не менее 12 месяцев с даты подписания товарно-транспортной (товарной) накладной/УПД, акта о приемке товара. Срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Товара.

  - При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № | Наименование/ ОКПД 2 | Наименование характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наматрасник тип 1 ОКПД 2: 13.92.29.190 | Тип: Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования для кровати. Применение: Предотвращает загрязнение и повреждение матрасов, что продлевает их срок службы. Благодаря водонепроницаемости и устойчивости к дезинфекции материал помогает поддерживать чистоту и снижать риск перекрёстного заражения между пациентами. Износостойкость материала позволяет применять его в палатах, операционных, реабилитационных отделениях, где наматрасник подвергается регулярному использованию и частой обработке. Количество секций: 1 Длина (мм) 1970 Высота (мм) 130 Ширина (мм) 850 Плотность ткани, г/м² - 250 Материал: кожа ПВХ, Step Тип крепления к матрасу: Отсутствует Тип застёжки: Молния Г-образная или П-образная Расположение застёжки: По длинной стороне Защита застёжки: Антикапельный клапан Износостойкость (тест Мартиндейла), цикл: 50000 Водостойкость: Наличие (полная водонепроницаемость) Воздухопроницаемость: Микропористая структура, умеренная воздухопроницаемость Гипоаллергенность: Наличие Устойчивость к дезинфекции: Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами (включая хлорсодержащие) Устойчивость к УФ-излучению: Наличие Цвет: Тёмно-зелёный или синий (на выбор Заказчика) Упаковка: Индивидуальная упаковка (плёнка или пакет) |
| 2 | Наматрасник тип 2 ОКПД 2: 13.92.29.190 | Тип: Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования для каталки. Применение: Предотвращает загрязнение и повреждение матрасов, что продлевает их срок службы. Благодаря водонепроницаемости и устойчивости к дезинфекции материал помогает поддерживать чистоту и снижать риск перекрёстного заражения между пациентами. Износостойкость материала позволяет применять его в палатах, операционных, реабилитационных отделениях, где наматрасник подвергается регулярному использованию и частой обработке. Количество секций: 1 Длина: 1970 мм Высота: 70 мм Ширина: 640 мм Плотность ткани: 250 г/м² Материал: кожа ПВХ, Step Тип крепления к матрасу: Липучка по середине вдоль всей длины матраса Тип застёжки: Молния Г-образная или П-образная Расположение застёжки: По длинной стороне Защита застёжки: Антикапельный клапан Скошенные углы в изголовье:28 см Износостойкость (тест Мартиндейла), цикл: 50000 Водостойкость: Наличие (полная водонепроницаемость) Воздухопроницаемость: Микропористая структура, умеренная воздухопроницаемость Гипоаллергенность: Наличие Устойчивость к дезинфекции: Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами (включая хлорсодержащие) Устойчивость к УФ-излучению: Наличие Цвет: Тёмно-зелёный или синий (на выбор Заказчика) Упаковка: Индивидуальная упаковка (плёнка или пакет) |
| 3 | Наматрасник тип 3 ОКПД 2: 13.92.29.190 | Тип: Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования для каталки. Применение: Предотвращает загрязнение и повреждение матрасов, что продлевает их срок службы. Благодаря водонепроницаемости и устойчивости к дезинфекции материал помогает поддерживать чистоту и снижать риск перекрёстного заражения между пациентами. Износостойкость материала позволяет применять его в палатах, операционных, реабилитационных отделениях, где наматрасник подвергается регулярному использованию и частой обработке. Количество секций: 1 Длина: 2000 мм Высота: 40 мм Ширина: 600 мм Плотность ткани: 250 г/м²: Материал: кожа ПВХ, Step Тип крепления к матрасу: Липучка по середине вдоль всей длины матраса Тип застёжки: Молния Г-образная или П-образная Расположение застёжки: По длинной стороне Защита застёжки: Антикапельный клапан Износостойкость (тест Мартиндейла), цикл: 50000 Водостойкость: Наличие (полная водонепроницаемость) Воздухопроницаемость: Микропористая структура, умеренная воздухопроницаемость Гипоаллергенность: Наличие Устойчивость к дезинфекции: Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами (включая хлорсодержащие) Устойчивость к УФ-излучению: Наличие Цвет: Тёмно-зелёный или синий (на выбор Заказчика) Упаковка: Индивидуальная упаковка (плёнка или пакет) |
| 4 | Наматрасник тип 4 ОКПД 2: 13.92.29.190 | Тип: Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования Применение: для каталки Медин Элпис производства «Медин» (Беларусь) (имеющаяся в наличии у заказчика). Предотвращает загрязнение и повреждение матрасов, что продлевает их срок службы. Благодаря водонепроницаемости и устойчивости к дезинфекции материал помогает поддерживать чистоту и снижать риск перекрёстного заражения между пациентами. Износостойкость материала позволяет применять его в палатах, операционных, реабилитационных отделениях, где наматрасник подвергается регулярному использованию и частой обработке. Количество секций:2 Длина: 1750 мм Высота: 90 мм Ширина: 640 мм Плотность ткани: 250 г/м²: Материал: кожа ПВХ, Step Тип крепления к матрасу: Липучка на каждом углу каждой секции Тип застёжки: Молния Г-образная или П-образная Расположение застёжки: В месте соединения двух секций Защита застёжки: Антикапельный клапан Скошенные углы в изголовье: 27,3 см Износостойкость (тест Мартиндейла), цикл: 50000 Водостойкость: Наличие (полная водонепроницаемость) Воздухопроницаемость: Микропористая структура, умеренная воздухопроницаемость Гипоаллергенность: Наличие Устойчивость к дезинфекции: Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами (включая хлорсодержащие) Устойчивость к УФ-излучению: Наличие Цвет: Тёмно-зелёный или синий (на выбор Заказчика) Упаковка: Индивидуальная упаковка (плёнка или пакет) |
| 5 | Наматрасник тип 5 ОКПД 2: 13.92.29.190 | Тип: Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования для каталки Vernipoll Mercury производства Vernipoll S.r.l. (Италия) имеющаяся в наличии у заказчика. Применение: Предотвращает загрязнение и повреждение матрасов, что продлевает их срок службы. Благодаря водонепроницаемости и устойчивости к дезинфекции материал помогает поддерживать чистоту и снижать риск перекрёстного заражения между пациентами. Износостойкость материала позволяет применять его в палатах, операционных, реабилитационных отделениях, где наматрасник подвергается регулярному использованию и частой обработке. Количество секций: 1 Длина: 2000 мм Высота: 45 мм Ширина: 600 мм Плотность ткани: 250 г/м² Материал: кожа ПВХ, Step Тип крепления к матрасу: Липучка по середине Тип застёжки: Молния Г-образная или П-образная Расположение застёжки: По длинной стороне Защита застёжки: Антикапельный клапан Износостойкость (тест Мартиндейла), цикл: 50000 Водостойкость: Наличие (полная водонепроницаемость) Воздухопроницаемость: Микропористая структура, умеренная воздухопроницаемость Гипоаллергенность: Наличие Устойчивость к дезинфекции: Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами (включая хлорсодержащие) Устойчивость к УФ-излучению: Наличие Цвет: Тёмно-зелёный или синий (на выбор Заказчика) Упаковка: Индивидуальная упаковка (плёнка или пакет) |
| 6 | Наматрасник тип 6 ОКПД 2: 13.92.29.190 | Тип: Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования для кровати Hill-Rom Avanguard 1600 производства Hill-Rom S.A.S. (Франция), имеющаяся в наличии у заказчика. Применение: Предотвращает загрязнение и повреждение матрасов, что продлевает их срок службы. Благодаря водонепроницаемости и устойчивости к дезинфекции материал помогает поддерживать чистоту и снижать риск перекрёстного заражения между пациентами. Износостойкость материала позволяет применять его в палатах, операционных, реабилитационных отделениях, где наматрасник подвергается регулярному использованию и частой обработке. Количество секций: 1 Длина: 1970 мм Высота: 130 мм Ширина: 840 мм Плотность ткани: 250 г/м² Материал: кожа ПВХ, Step Тип крепления к матрасу: Отсутствует Тип застёжки: Молния Г-образная или П-образная (на выбор Заказчика) Расположение застёжки: По длинной стороне Защита застёжки: Антикапельный клапан Скошенные углы в изголовье: 15 см х 15 см Скошенные углы в изножье: 15 см х 15 см Износостойкость (тест Мартиндейла), цикл: 50000 Водостойкость: Наличие (полная водонепроницаемость) Воздухопроницаемость: Микропористая структура, умеренная воздухопроницаемость Гипоаллергенность: Наличие Устойчивость к дезинфекции: Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами (включая хлорсодержащие) Устойчивость к УФ-излучению: Наличие Цвет: Тёмно-зелёный или синий (на выбор Заказчика) Упаковка: Индивидуальная упаковка (плёнка или пакет) |
| 7 | Наматрасник тип 7 ОКПД 2: 13.92.29.190 | Тип: Наматрасник водонепроницаемый, многоразового использования для кровати К2 производства Hebei Pukang (Китай), имеющаяся в наличии у заказчика. Применение: Предотвращает загрязнение и повреждение матрасов, что продлевает их срок службы. Благодаря водонепроницаемости и устойчивости к дезинфекции материал помогает поддерживать чистоту и снижать риск перекрёстного заражения между пациентами. Износостойкость материала позволяет применять его в палатах, операционных, реабилитационных отделениях, где наматрасник подвергается регулярному использованию и частой обработке Количество секций: 1 Длина: 2000 мм Высота: 140 мм Ширина: 900 мм Плотность ткани: 250 г/м² Материал: кожа ПВХ, Step Тип крепления к матрасу: Отсутствует Тип застёжки: Молния Г-образная или П-образная Расположение застёжки: По длинной стороне Защита застёжки: Антикапельный клапан Скошенные углы в изголовье: 15 см х15 см Скошенные углы в изножье: 15 см х15 см Износостойкость (тест Мартиндейла), цикл: 50000 Водостойкость: Наличие (полная водонепроницаемость) Воздухопроницаемость: Микропористая структура, умеренная воздухопроницаемость Гипоаллергенность: Наличие Устойчивость к дезинфекции: Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами (включая хлорсодержащие) Устойчивость к УФ-излучению: Наличие Цвет: Тёмно-зелёный или синий (на выбор Заказчика) Упаковка: Индивидуальная упаковка (плёнка или пакет) |

Приложение № 2

к Контракту № ___

от «__» ____________2026

Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

Прилагается отдельным файлом

| ЗАКАЗЧИК: Начальник контрактной службы СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» __________________ Н.В. Лунёв | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |