|  | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главного врача СПб ГБУЗ «ПНД №2» ____________________ А.В. Лобачев «___» ___________________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку устройств вакуумных с поршнем для исследований проб крови

с активатором свертывания

для нужд СПб ГБУЗ «ПНД № 2» на 2026 год

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет закупки,

начальная (максимальная) цена контракта

1.1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на поставку устройств вакуумных с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания (далее – товар) для нужд СПб ГБУЗ «ПНД №2» по адресу: Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.34 в 2026 году.

1.1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 17 260,00 рублей.

1.1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции (услуг), соответствующего предмету аукциона: 32.50.50.190: Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

1.2. Цели и правовое основание для поставки товара

1.2.1. Целями проведения закупки является осуществление качественного, бесперебойного лечебного процесса и оказание медицинской помощи пациентам, в рамках деятельности учреждения.

1.2.2. Основанием для осуществления закупки является:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1.3. Источник финансирования заказа

1.3.1 Источник финансирования закупки: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений: Код целевой статьи 0150010080, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 17 260,00 руб.).

1.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1.4.1. Место поставки товара: Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №2».

Адрес: Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.34. Телефон/факс:762-00-01.

Контактное лицо: Главная медсестра Мельникова Юлия Владимировна.

1.4.2. Срок поставки товара: в течение 15-и рабочих дней с момента подписания контракта.

1.4.3. Время поставки: Поставка товара осуществляется в течение 15-и рабочих дней с момента подписания контракта, с учётом времени, отведённого на приём товара Заказчиком (по рабочим дням с 09:00 до 15:00 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), в соответствующее помещение.

1.4.4. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

1.5. Форма, сроки и порядок оплаты товара

1.5.1. Сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты за фактически поставленный товар, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приёма – передачи товара согласно графику приема поручений на оплату расходов.

1.5.2. Основанием для оплаты поставленного товара является:

- счет;

- акт приёма-передачи товара;

- товарные накладные, счета-фактуры (для плательщиков НДС), подписанные Поставщиком и Заказчиком или универсальный передаточный документ.

1.5.3. Авансирование по контракту не предусмотрено.

1.5.4. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

1.6. Порядок формирования цены Контракта

1.6.1. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта:

1. Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» (далее – Порядок).

1.6.2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены и определяется как сумма стоимости всех товаров и затрат по настоящей закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Раздел 2. Требования к товарам, являющимся предметом закупки

2.1 Требования к количественным характеристикам (объему) товара

2.1.1. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара указанного в настоящем техническом задании.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания | шт | 1000 |

2.2 Требования к качеству и безопасности товара

2.2.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а так же:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

2.2.2. Товар должен быть новым, не с консервации, ранее не использованным, не восстановленным, не переаттестованным, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Весь товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.2.3. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.

2.2.4. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 « 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

2.2.5. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и быть допущенным к производству, импорту, продаже и использованию на территории РФ. Дата выпуска - не ранее 2025 г. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товар осуществляются за счет Поставщика.

2.2.6. Во время поставки товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.2.7. При необходимости экспертизы поставляемого Товара экспертиза осуществляется за счет Поставщика

2.3. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

2.3.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, определены в Приложении № 1 к Техническому заданию - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

2.3.2. Товар должен быть в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид и предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке.

2.3.3. Замена товара ввиду его ненадлежащего качества в течение 10-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

2.3.4. Указанные в техническом задании товарные знаки, фирменные наименования, наименования места происхождения товара или наименование производителя носят описательный характер.

2.4. Требования к таре и упаковке товара

2.4.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара и всех его составных элементов во время его транспортировки и хранении. Поставщик своими силами производит упаковку товара на своем складе и расфасовку при доставке товара заказчику.

2.4.2. Тара не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза. Объем тары должен соответствовать объему внутренних вложений. При использовании скотча в качестве защиты от несанкционированного доступа к грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.

2.5. Требования к отгрузке и доставке товара

2.5.1. Поставка товара осуществляется в течение 15-и рабочих дней с момента заключения контракта, с учётом времени, отведённого на приём товара Заказчиком (по рабочим дням с 09:00 до 15:00 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Поставщик за 2 рабочих дня извещает Заказчика о поставке товара письменно, либо по тел./факсу, электронной почте.

2.5.2. Транспортирование продукции должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для товара данного вида.

2.5.3. Поставщик поставляет товар собственными силами и за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, до места складирования, осуществляется Поставщиком своими техническими средствами за счет собственных средств.

2.5.4. При поставке Поставщик передает Заказчику надлежаще оформленные документы:

- счет;

- товарные накладные, счета-фактуры (для плательщиков НДС) или универсальный передаточный документ;

- акт приемки-передачи товара;

- копию регистрационных удостоверений на медицинское изделие, копии действующих сертификатов качества товара, паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам, сертификат соответствия Российской Федерации, а также разрешения Минздравсоцразвития Российской Федерации на использование данного товара на территории Российской Федерации (регистрационное удостоверение МЗ РФ) и документ, подтверждающий страну происхождения товара и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.5.5. Во время поставки товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

2.6.1. Поставщик за 2 рабочих дня извещает Заказчика о поставке товара письменно, либо по тел./ факсу, электронной почте.

2.6.2. Доставка, погрузо-разгрузочные работы Товара, до места складирования, производится силами и средствами Поставщика.

2.6.3. Приемка поставленного товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в присутствии уполномоченного лица Поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной.

2.6.4. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие  принятие товара.

2.6.5. По окончании поставки товара Поставщик передаёт Заказчику акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры.

2.6.6. Заказчик, приступает к проверке и приёмке поставленного товара. Приёмка товара осуществляется в течение 1 рабочего дня.

2.6.7. Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

2.6.8. Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в течение 1 рабочего дня. По итогу проведения экспертизы поставленного товара Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается заказчиком.

В случае, если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный товар соответствует условиям контракта, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный товар путём подписания акта приёма-передачи товара.

2.6.9. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы поставленного товара недостатков, Заказчик составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется заказчиком в адрес Поставщика, при этом заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приёма-передачи товара.

2.6.10. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

2.6.11. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного товара Заказчик проводит экспертизу  поставленного товара в порядке, установленном п. 2.6.4-2.6.7 настоящего раздела.

2.6.12. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, штрафа, пени, предусмотренных настоящим контрактом.

2.6.13. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

2.6.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также бремя его содержания переходят от поставщика к Заказчику с момента приёма товара.

2.6.15. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный товар путём подписания акта приёма-передачи товара только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного товара условиям контракта и технических требований. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные законом.

2.6.16. По окончании сдачи-приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленную Поставщиком товарную накладную.

2.6.17. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

2.6.18. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приёма передачи товара.

2.6.19. Заказчик, принявший поставленный товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки поставленного товара, которые могли быть установлены при обычной приёмке (явные недостатки).

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему

предоставления гарантии качества товара

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем, но не менее 12 месяцев, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих срок годности).

3.2. В случае если в течение срока годности, установленного в Контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлением от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

3.3. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

3.4. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом срока годности на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

3.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах срока годности Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на исправный аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров

Требования не установлены.

- Раздел 5. Перечень приложений

- являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1. Объект закупки.

2. Приложение № 2. Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены контракта.

Заместитель главного врача по медицинской части                                                  Липский В.В.

Главная медсестра                                                                                                 Мельникова Ю.В.

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Форма «Объект закупки»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Игла для забора крови |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Наименование Оборудования | Код позиции | N показателя | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Кол-во |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| # 1. |  | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания | - | 1 | *Область применения | для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1000 |  |
|  |  |  |  | 2 | *Номинальная вместимость | ≥ 4 и < 5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | *Способ взятия пробы крови | вакуумный и аспирационный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | *Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика | совместимость c иглами S-Monovette для взятия проб крови, имеющимися в наличии у Заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | *Вид добавки | активатор свертывания, сепарационные гранулы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| В виду того, что в КТРУ отсутствуют параметры товара, определяющие его характеристику, в описании объекта закупки установлены дополнительные требования в соответствии с потребностью Заказчика с целью более объективного полного описания, в соответствии со ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях рационального расходования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования, повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, исходя из потребности заказчика, исключения поступления заказчику некачественных товаров *для проведения рутинных биохимических и серологических исследований Для проведения определенного количества исследований Вакуумный способ предназначен для взятия крови с помощью вакуума, созданного пользователем перед взятием крови (П.3.7 ГОСТ ISO 6710-2021). Аспирационная техника взятия крови осуществляется за счет оттягивания поршня и используется для труднодоступных вен. Обеспечение единой системы безопасного взятия венозной крови согласно эксплуатационной документации производителя на медицинское изделие Для получения сыворотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Зам.гл.врача по мед.части                                                                                                                                                                                        Липский В.В.

Главная медсестра                                                                                                                                                                                             Мельникова Ю.В.

Приложение № 2

к техническому заданию

Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены контракта

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: |  |  | НМЦК определена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2020 г. № 450н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет НМЦК по формуле: НМЦК = Σⁿi=1 (НЦЕi + НДС) * Vi где: n - количество позиций закупаемых медицинских изделий; НЦЕi- начальная цена единицы i-й позиции медицинского изделия, определяемая в соответствии с настоящим порядком (по применимости); НДС - налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого медицинского изделия); Vi- количество (объем) i-й позиции закупаемого медицинского изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара, услуги (работы) | ОКПД2/ КТРУ |  | Единица измерения | Кол-во | Поставщики 1 | Поставщики 2 | Поставщики 3 | Среднее квадратичное отклонение | V - коэф-нт вариации, (не должен превышать 33%) | Начальная цена единицы МИ, без НДС (руб.) | НДС, % | Начальная цена единицы МИ, с НДС (руб.) | НМЦК |
|  |  |  |  |  |  | Цена (руб.) | Цена (руб.) | Цена (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания | 32.50.50.190 |  | штука | 1000 | 15,25 | 15,73 | 16,08 | 0,42 | 2,66 | 15 690,00 | 10,00 | 17,26 | 17 260,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 260,00 |
| Дата расчета:20.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. Главного врача                                                                                                                                                                                                А.В. Лобачев

Зам.главного врача по ЭВ                                                                                                                                                                                     С.П. Ранявский