«Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Поставка линолеума

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Вид линолеума в зависимости от области применения: | полукоммерческий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | м2 | 39 |
|  |  | Вид линолеума в зависимости от структуры: | гетерогенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид материала линолеума | поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма выпуска линолеума: | рулон |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  | 72 |
|  |  | Цвет | бежевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип дизайна | Абстракция |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Толщина изделия: | 2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Класс применения для общественных помещений: | 33 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Основа: | Вспененный винил |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 12 |
|  |  | Дополнительное защитное покрытие | Лак |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Толщина защитного слоя линолеума: | 0,6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Класс пожарной безопасности линолеума: | КМ2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стиль рисунка (дизайн коллекции): | по согласованию с заказчиком |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Соответствие нормативно-технической документации: | ТУ производителя |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Ширина | 3 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Серия | Strong Plus Fresco |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Бренд | Juteks |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | 141 |