| Наименование товара | Тип |
| --- | --- |
| Насос сдвоенный циркуляционный (1 шт) | Насос сдвоенный циркуляционный – да Область применения: ГВС, Отопление, Кондиционирование, Теплый пол. Материалы: Материал корпуса Чугун Материал рабочих колес Технополимер Характеристики: Глубина, мм 300 Диаметр разъема соединения, д DN 32 Качество воды Чистая Класс защиты IP 44 Класс защиты двигателя, (IP) IP 44 Класс изоляции F Класс энергоэффективности A Макс. напор, м 11 Макс. расход, м³/час 9.6 Максимальная мощность, Вт 190 Максимальное давление 16 бар Материал корпуса Чугун Материал рабочих колес Технополимер Межосевое расстояние, мм 220 Монтаж насоса Вал двигателя в горизонтальном положении Монтажная длина 220 мм Напряжение 220-240 В / 50 Гц Потребляемая мощность, Вт 200 Присоединительный размер DN 32 С частотным регулированием Да Содержание гликоля, % 30 Температура перекачиваемой жидкости -10°...+110°C Тип присоединения Фланцевое Тип электродвигателя Синхронный Установка насоса Горизонтальная Частотное регулирование Да Максимальное рабочее давление, бар 16 Максимальная температура жидкости, °С 110 Номинальный ток, А 1.3 Напряжение, В 220/240 Высота, мм 220 Длина, мм 220 Ширина, мм 300 Вес, кг 13.5 Максимальный напор, м 11.2 Максимальный расход, м³/ч 9.6 |
|  | Сроки поставки: 14 календарных дней с момента заключение договора |
|  | Адрес поставки: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровскийпроспект., д 65, строение 1 |
|  | Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга |