Утверждаю:

Главный врач

СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №85»

____________________С.Н.Рулев

Объект закупки: Оказание услуг по ремонту оборудования для термотерапии FRW70 ВЕКА-Hospitec в 2026 г.
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронного аукциона - 33.13.12.000

Код КТРУ (КТРУ - каталога товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд): ____________-_________________.

Код ККН (код ККН – код конечного каталожного наименования, определяемый в соответствии со справочником, размещенным на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Текущая деятельность» подраздел «Справочник конечных каталожных наименований»): ________-___________.

     Срок и условия оказания услуг:  с даты подписания контракта по заявке Заказчика в  2026 году,в течение 15-ти рабочих дней от даты направления заявки Заказчиком.

     Место оказания услуг: 198260, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 89, корп.3, литер А - (корпус № 1)
1.Общие требования к оказываемым услугам:
1.1.Требования к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки указаны Заказчиком в таблице 1.
1.2. Исполнитель должен иметь все необходимые, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к услугам для  данного оборудования.

1.3 Выполнение услуг на  указанной медицинской технике  относится к классу   2а потенциального риска  применения, соответствии приложения к Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1445.

2. Требования к обеспечению качества выполняемых услуг на оборудование:

2.1. Все услуги по ремонту данного оборудования должны оказываться согласно, действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя оборудования, действующего законодательства РФ, нормативно-технической, методической и иной документации.

2.2. При проведении услуг допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя оборудования.
2.3. Все заменяемые запасные части должны быть новыми не восстановленными изделиями и иметь все необходимые документы
3. Требования к оказанию услуг по ремонту данного оборудования:
3.1. Исполнитель обязан предоставить гарантию на оказание услуг
3.3. Исполнитель обязан поставлять запасные части и расходные материалы для оказания услуг, указанные в таблице 1, согласно технической и эксплуатационной документации изготовителя.

3.4. Качество поставляемых запасных частей и расходных материалов для оказания услуг должно соответствовать действующей технической документации изготовителя оборудования.

3.5. После окончания соответствующих услуг Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в техническом акте выполненных услуг на данное оборудование.

3.6 Исполнитель услуг должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для оказания всех видов услуг по ремонту оборудования.

4. Требования к квалификации персонала Исполнителя: 

4.1.Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по всем представленным в перечне оборудования (таблица 1). Специалисты должны иметь не ниже III группы допуска по электробезопасности
4.2. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами.
5. Требования к документации: 

Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для оказания услуг по ремонту оборудования, указанного в перечне оборудования (таблица 1):

6.Порядок сдачи и приемки услуг:

6.1. Объем выполненных услуг по ремонту данного оборудования отражается  требуемыми нормативными документами.
               7. Перечень оборудования и виды услуг, выполняемых при оказании Услуг                                                                                                                            
                                                                                             Табл.1
	№п\п
	Перечень оборудования
	Кол-во ед.
	Наименование услуг

	1

	Оборудование для термотерапии FRW70 ВЕКА-Hospitec  № 70138


	    1


	1.Камера термостатирования
1.1 Ремонт циркуляционного вентилятора с заменой подшипников. 
1.2. Проверка работоспособности оборудования и необходимые настройки, связанные с произведенным ремонтом.


8.Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий:

8.1.Гарантийный срок исчисляют-  с даты завершения  оказания услуг,  указанной в сервисном акте Исполнителя. Исполнитель гарантирует качество выполняемых услуг по ремонту оборудования и поставленные во время ремонта изделия  не менее 6-ти месяцев..
8.2. При обнаружении недостатков, допущенных при оказании услуг, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более  в течение  48 часов с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
Ответственный исполнитель :
Главный инженер                                                                                     
  Р.Н.Юзько
