Описание объекта закупки

Оказание услуг по проведению испытаний средств обеспечения пожарной безопасности- систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения в ГБОУ кадетская школа Санкт-Петербурга

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа Пушкинского района Санкт-Петербурга (сокращенное название - ГБОУ кадетская школа Санкт-Петербурга) |
| 2 | ОКПД2 | 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности |
| 3 | НМЦК, руб. | 35000,00 |
| 4 | Основание | Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" |
| 5 | Источник финансирования | Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, целевая статья 0250020030 , (Субсидии на госзадания) |
| 6 | Объект закупки: | Оказание услуг по проведению испытаний средств обеспечения пожарной безопасности- систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения в ГБОУ кадетская школа Санкт-Петербурга |
| 7 | Основание для выполнения работ | п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ16.09.2020 № 1479 |
| 8 | Наименование выполняемых работ, услуг | Испытания средств обеспечения пожарной безопасности- систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, составление заключения и технического отчета |
| 9 | Основные задачи испытаний: | - Анализ проектной документации и документов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. - Разработка вариантов замены или ремонта средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (итоговый вариант выбирается по согласованию с Заказчиком). - Обследование средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей), находящихся в эксплуатации сверх срока службы на предмет возможности дальнейшей эксплуатации оборудования. - Проверка соответствия средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей), находящихся в эксплуатации сверх срока службы требованиям, предъявляемым к данному оборудованию. - Выявление дефектов в работе пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей), находящихся в эксплуатации сверх срока службы. - По итогам выполненных работ провести комплексные испытания систем на работоспособность. - Подготовка вывода (акта, отчета или заключения) по итогам испытаний о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. |
| 10 | Требования к исполнителю | - Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий сооружений, внесенную в реестр лицензий на официальном интернет ресурсе МЧС России. - Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу. - Исполнитель должен иметь оборудование, инструменты, технические средства, в том числе средства измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений», и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления проведения работ. |
| 11 | Работы выполняются в соответствии со следующими документами | - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-Ф3 «О пожарной безопасности» - Федеральный закон 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 - ГОСТ Р 59638-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» - ГОСТ Р № 59639-2021. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту» |
| 12 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком Исполнителю | Заказчик предоставляет необходимые для выполнения работ исходные данные по письменному запросу Исполнителя |
| 13 | Содержание отчетной документации | Технические отчеты по результатам испытания и измерения средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей), находящихся в эксплуатации предоставить в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (1 комплект). |
| 14 | Сроки оказания услуг | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора |
| 15 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | - Санкт-Петербург. Павловск, Декабристов, д. 14, лит А, - Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Большая, д. 2а, лит А |

Подготовил и составил:

И.о. заместителя директора по АХЧ ___________________Король Е.Н.