| № п/п | Наименование | ОКПД2/ ККН/ КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровать больничная | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00002369 Кровать больничная | 1.1. Грузоподъемность | ≥ 250 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 4 |
|  |  |  | 1.2. Тип | Четырехсекционная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.3. Привод | Механический | х | характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4. Возможность изменения высоты | Неважно | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.5. Положение Тренделенбурга/антиТренделенбурга | Неважно | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.6. Рентгенопрозрачная спинная секция | Неважно | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.7. Тип регулировки секций | Механический | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.8. Размер кровати - длина | ≥ 2175 и ≤ 2185 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.9. Размер кровати - ширина | ≥ 945 и ≤ 955 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.10. Размер кровати высота | ≥ 915 и ≤ 925 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.11. Размер ложа – длина | ≥ 1955 и ≤ 1965 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.12. Размер ложа – ширина | ≥ 885 и ≤ 895 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.13. Рамзер ложа – высота | ≥ 505 и ≤ 515 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.14. Диаметр колес | ≥ 125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.15. Угл наклона секции голеностопа - минимальный | ≤ 0 | градус плоского угла | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.16. Угл наклона секции голеностопа - средний | ≥ -10 | градус плоского угла | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.17. Угл наклона секции голеностопа - максимальный | ≤ -20 | градус плоского угла | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.18. Диапазон угла наклона тазобедренной секции – минимальный | ≤ 0 | градус плоского угла | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.19. Диапазон угла наклона тазобедренной секции - максимальный | ≥ 50 | градус плоского угла | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.20. Диапазон угла наклона головной секции – минимальный | ≤ 0 | градус плоского угла | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.21. Диапазон угла наклона головной секции - максимальный | ≥ 75 | градус плоского угла | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.22. Тип тормозного механизма - | Педальный тормоз | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.23. Количество приводов | ≥ 2 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.24. Складные боковые ограждения | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.25. Торцевые ограждения | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.26. Количество боковых ограждений | ≥ 2 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.27. Количество торцевых ограждений | ≥ 2 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.28. Материал боковых ограждений - | Металл | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.29. Механизм фиксации боковых ограждений | Пружинно-кнопочный фиксатор | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | 1.30. Материал торцевых спинок | ABS-пластик | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.31. Материал ложементов | Сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.32. Торцевые спинки кровати | Быстросъемные с системой блокировки | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.33. Атравматическиме угловые бампера | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.34. Инфузионная стойка | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.35. Стойка для подтягивания | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 32.50.30.110-00000017 | 2.1. Габаритные размеры - высота | ≥ 1650 и ≤ 1660 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 6 |
|  |  |  | 2.2. Габаритные размеры - ширина | ≥ 695 и ≤ 705 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.3. Габаритные размеры - глубина | ≥ 315 и ≤ 325 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.4. Высота с установленными опорами | ≥ 1750 и ≤ 1760 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.5. Материал каркаса | Сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.6. Толщина стали корпуса | ≥ 0,5 и ≤ 0,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.7. Толщина стали дверей | ≥ 0,6 и ≤ 0,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.8. Количество отделений | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.9. Верхнее отделение | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.10. Внутренние габаритные размеры верхнего отделения -высота | ≥ 800 и ≤ 810 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.11. Количество дверей | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.12. Материал дверей | Сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.13. Количество полок | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.14. Материал полок | Сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.15. Максимальная нагрузка на полку | ≥ 30 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.16. Ручка | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.17. Замок ключевой | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.18. Количество ключей | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.19. Нижнее отделение: | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.20. Внутренние габаритные размеры нижнего отделения – высота | ≥ 800 и ≤ 810 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.21. Количество дверей | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.22. Материал дверей | Сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.23. Количество полок | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.24. Материал полок | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.25. Максимальная нагрузка на полку | ≥ 30 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.26. Замок ключевой | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.27. Количество ключей | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.28. Каркас шкафа усилен рамкой | Соответсвие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.29. Толщина рамки | ≥ 1,0 и ≤ 2,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.30. Основание шкафа выполнено с двумя рёбрами жёсткости | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.31. Материал ребра жесткости | Сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.32. Толщина стали ребер жесткости | ≥ 0,5 и ≤ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.33. Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.34. Опоры регулируемые | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.35. Материал опор | пластик | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.36. Цвет покрытия корпуса | Белый | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.37. Вес изделия | ≤ 33,3 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Тумбочка прикроватная | КТРУ: 32.50.50.190-00001535 – Тумбочка прикроватная | 3.1. Габаритная длина | ≥ 400 и ≤ 500 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 4 |
|  |  |  | 3.2. Габаритная ширина | ≥ 370 и ≤ 450 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.3. Наличие дверей | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.4. Наличие колес | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.5. Наличие полок | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.6. Наличие ящиков | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.7. Материал изделия | Металл | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.8. Колеса со стопорами | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.9. Наличие столешницы | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.10. Ящик, запираемый на замок | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.11. Вид тумбы | Выдвижной ящик в верхней части и отделение с полкой и распашной дверью в нижней части | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.12. Габаритная высота (с колесами) | ≥ 705 и ≤ 715 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.13. Высота тумбы без колес | ≥ 650 и ≤ 655 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.14. Вид металла | Сталь с полимерно-порошковым покрытием | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.15. Толщина стали | ≥ 0,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.16. Покрытие устойчиво к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.17. Количество выдвижных ящиков | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.18. Материал ящика | Сталь | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.19. Высота ящика | ≥ 85 и ≤ 95 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.20. Максимальная нагрузка на ящик | ≥ 7 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.21. Открытие ящика на телескопических направляющих | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.22. Высота лицевой панели ящика | ≥ 105 и ≤ 115 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.23. Ручка ящика | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.24. Количество дверей | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.25. Высота двери | ≥ 450 и ≤ 460 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.26. Ребро жёсткости на двери | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.27. Ручка на двери | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.28. Материал ручек (ящика и двери) | Металл с хромированным покрытием | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.29. Защелка магнитная на дверь | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.30. Количество полок в нижнем отделении | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.21. Полка на всю глубину нижнего отделения | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.32. Максимальная нагрузка на полку | ≥ 15 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.33. Количество колес со стопорами | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.34. Диаметр колесных опор | ≥ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.35. Цвет корпуса | Металлик | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.36. Цвет фасада (лицевая панель ящика и дверь) | Металлик | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Стул общего назначения | КТРУ: 32.50.30.110-00000064 – Стул общего назначения | 4.1. Каркас | Сварной | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 4 |
|  |  |  | 4.2. Форма основания | Ножки | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.3. Материал каркаса | Сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.4. Исполнение каркаса | Профильная труба | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.5. Толщина стенки трубы | ≥ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.6. Покрытие каркаса | Полимерная порошковая краска | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.7. Покрытие каркаса нетоксично, пожаробезопасно, устойчиво к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.8. Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.9. Сиденье мягкое | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.10. Ширина сиденья | ≥ 380 и ≤ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.11. Длина сиденья | ≥ 380 и ≤ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.12. Толщина сиденья | ≥ 45 и ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.13. Высота сиденья (от пола до верха сиденья) | ≥ 460 и ≤ 480 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.14. Спинка мягкая | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.15. Ширина спинки | ≥ 350 и ≤ 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.16. Длина спинки | ≥ 350 и ≤ 370 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.17. Материал обивки сиденья и спинки | Экокожа | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.18. Материал обивки дна сиденья | Спанбонд | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.19. Спинка имеет заглушку | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.20. Материал обивки заглушки спинки | Экокожа | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.21. Габаритная ширина | ≥ 420 и ≤ 440 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.22. Габаритная глубина | ≥ 520 и ≤ 560 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.23. Высота | ≥ 860 и ≤ 870 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4.24. Цвет каркаса | Металлик | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.25. Цвет обивки | Светло-серый | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4.26. Масса | ≤ 6,2 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 5 | Ширма прикроватная | КТРУ: 32.50.50.190-00000326 – Ширма прикроватная ККН: 32.50.50.190-071 – Ширма прикроватная¹ тип 3 | 5.1. Тип | Трехсекционная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | 5.2. Конструкция | Сборно-разборная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 5.3. Материал каркаса | Сталь | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 5.4. Материал экрана (шторки) | Пластик | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 5.5. Ширина | ≥ 2000 и ≤ 2600 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5.6. Высота | ≥ 1600 и ≤ 1900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5.7. Колеса | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 5.8. Вес | ≤ 20 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5.9. Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 16371-2014 | Х | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | ТУ Производителя |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.10. Толщина стали каркаса | ≥ 1,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5.11. Толщина пластика экрана | ≥ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |