Описание объекта закупки

Поставка комплектующих для сантехники

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

  - Наименование объекта закупки: «Поставка комплектующих для сантехники», для нужд Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга

  - Начальная (максимальная) цена контракта – 32 175,00 рублей.

  - Код (коды) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки:

      - – краны шаровые;

      - – фланцы.

- 2.Цели и правовое основание для оказания услуг

2.1. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является

- План-график закупок товаров, работ, услуг Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 456 Колпинского района Санкт-Петербурга;

- Основание для оказания услуг: Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2025 года № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

2.2.  Источник финансирования контракта - Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Целевая статья 0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям – общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 1002, код вида расходов 244, КОСГУ 340 «Прочие материальные запасы».

- 3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуги

  - Место оказания услуги: Санкт-Петербург, г. Колпино, Октябрьская ул., дом 71, корп.2, литер.А.

3.2. Срок поставки товара:  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Приложение № 1 к описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой | Универсальный стальной шаровый кран (кран шаровой) фланцевый стандартнопроходной предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды, на трубопроводах, транспортирующих воду наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С. Присоединение: фланцевое Тип проходного сечения: стандартнопроходной (редуцированный) Условный проход: 80 мм Эффективный диаметр: 63 мм Рабочее давление: 16 атм Строительная длина: 210 мм Вес: 11,5 кг Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2005 Климатическое исполнение: «У» по ГОСТ 15150-69 Температура рабочей среды: от – 40 °С до + 200 °С | шт. | 3 |
|  | Фланец | Плоские приварные фланцы Ду 80 мм изготавливаются из углеродистой, легированной и коррозионно-стойкой стали. Диаметр условный – 80 мм; Диаметр болтового отверстия - 18 мм Кол-во болтовых отверстий – 4 шт. Максимальное рабочее давление – 16 кгс/см² Вес – 3,71 кг. Инженерные системы – водоснабжение, отопление, тепловые пункты. Благодаря болтовому креплению, фланцы позволяют проводить многократный монтаж и демонтаж соединенных ими элементов трубопроводной системы — это выгодно отличает фланцевое соединение от сварки. | шт | 3 |

Директор  ГБОУ школа № 456                                                                     С.Л.Рубинина