Требования к количеству, качеству товара,

к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

| № п/п | Наименование товара (в соответствии с КТРУ при наличии) | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик, не используемых в КТРУ | Кол-во | Ед. из. для товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка термографическая медицинская | 32.50.50.190-00003068 | Количественные характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 10 | упаковка |
|  |  |  | Размер, см | 35х43 | Сантиметр | Значение характеристики не может меняться | х |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Предназначена для сухой печати на принтерах AGFADRYSTAR 5-тысячной серии с актуальной версией ПО 6.4.0_C1 | х | Значение характеристики не может меняться | Обеспечивает совместимость пленки и принтера и получение изображения |  |  |
|  |  |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | наличие | х | Значение характеристики не может меняться | для обмена информацией с принтером. |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке | 100 | штука | Значение характеристики не может меняться | Обусловлено потоком пациентов |  |  |
|  |  |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | наличие | х | Значение характеристики не может меняться | х |  |  |

* В связи с отсутствием дополнительных характеристик товара в КТРУ и в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога, а также особенностью пленки и совместимого с ней оборудования.