ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Наименование закупки: Поставка материала светового отверждения для оказания медицинских услуг в рамках программы ОМС в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 15» в 2026 году.

Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

Место поставки товара:

- Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 19, корп. 1, лит. А;

- Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 48, литера А.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) Товарный знак | КТРУ | ОКПД | Характеристики товара в КТРУ отсутствуют. Дополнительные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения | 32.50.50.190-00000966 | 32.50.50.190 | 1. Назначение: Реставрация полостей любого класса (I-V) на фронтальных и жевательных зубах; Восстановление культи зуба; Изготовление непрямых реставраций (вкладки, накладки, виниры); Реставрация молочных зубов; Временная реставрация сколов керамики. 2. Свойства: Основа микро гибридного композита: - высокопрочная полимерная матрица, содержащая Bis-GMA, UDMA, TEGDMA и другие олигомеры; - рентгеноконтрастный нанонаполнитель (80-85 мас.% или 62-65 объем.%), который представляет собой комбинацию модифицированных барийборалюмосиликатных кластеров (0,1-3 мкм) и наноразмерного диоксида кремния (5-75 нм). 3. Композит отверждается под действием света в области длин волн, нм.: не менее 400 не более 500. 4. Форма выпуска: набор 5. Набор содержит: Шприцы с микрогибридным композитом, текучий композит, адгезив однокомпонентный, гель для травления эмали и дентина. 6. Кол-во шприцев микрогибридного композита: не менее 12 шт. 7. Вес микрогибридного композита в 1 шприце: не менее 4,5 г. 8. Оттенки микрогибридного композита: ОB3; ОА2; OА3,5; DА3; DА2; DA3,5; ED2, ЕB2; ЕA3; ЕA1; ЕA2, режущий край. 9. Текучий композит (А2): не менее 2 г. 10. Адгезив однокомпонентный: не менее 5 мл. 11. Гель для травления эмали и дентина на орг.осн –не менее 3 мл. | шт | 13 |

Составил: старшая медицинская сестра Сапронова О.А.