ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям Заказчика.

| № п/п | Наименование товара | Код позиции (ОКПД2 / КТРУ) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ* | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фартук гигиенический, одноразового использования | 14.12.30.190 / 14.12.30.190-00000009 | Материал изделия | Полиэтиленовая пленка | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ описание составлено на основании ст.33 ФЗ №44 | Штука | 10 000 |
|  |  |  | Цельнокроеное изделие с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция фартука позволяет работать без нарукавников и совмещать с другой рабочей одеждой (халат, комбинезон, костюм) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал, из которого изготовлен фартук не вызывает аллергические реакции и не содержит латекса | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина изделия | ≤ 120 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Толщина изделия, мкм | ≥ 20 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Изделие упаковано в пакет полимерной пленки | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | 14.19.32.120 / 14.12.30.190-00000175 | Диаметр | ≥ 54 и ≤ 65 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | Штука | 20 000 |
|  |  |  | Способ фиксации | Завязки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  | Тип | Колпак | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  | Материал | Спанбонд | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал не раздражает кожные покровы, обладает хорошей воздухопроницаемостью. |  |  |
|  |  |  | Цвет | Голубой | Х | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Для соблюдения единообразия |  |  |
|  |  |  |  | Зеленый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность материала, г/м2 | ≥ 42 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения прочности |  |  |
| 3 | Бумага для регистрации электрокардиограмм (тип 1) | 17.12.14.142 / 17.12.14.142-00000002 | Бумага для принтера предназначена для глянцевой черно-белой печати формата A6 | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ описание составлено на основании ст.33 ФЗ №44 | Штука | 50 |
|  |  |  | Используется для применений в ультразвуковой диагностике | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность тип V | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина рулона | 110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина намотки | 18 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количество стандартных отпечатков | ≥ 190 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Архивируемость | ≥ 5 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | 1 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость для цифровых и видеопритеров SONY UP-D8xx и UP-8xx серий | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 4 | Бумага для регистрации электрокардиограмм (тип 2) | 17.12.14.142 / 17.12.14.142-00000002 | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ описание составлено на основании ст.33 ФЗ №44 | Штука | 160 |
|  |  |  | Длина ленты | 30 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина ленты | 110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр втулки | 18 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Способ намотки термослоя: внутрь | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Наличие сетки | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Цвет сетки | Розовый | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения данных | ≥ 7 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Рулон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | 1 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 5 | Бумага для регистрации электрокардиограмм (тип 3) | 17.12.14.142 / 17.12.14.142-00000002 | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ описание составлено на основании ст.33 ФЗ №44 | Штука | 70 |
|  |  |  | Длина ленты | 30 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина ленты | 210 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр втулки | 18 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Способ намотки термослоя: внутрь | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Наличие сетки | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Цвет сетки | Розовый | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения данных | ≥ 7 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Рулон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | 2 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с ЭКГ FUKUDA имеющимся у Заказчика | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

* Обоснование включения дополнительных характеристик по позициям, включенным в КТРУ:

В связи с тем, что в Каталоге товаров, работ, услуг, размещенном в Единой информационной системе в сфере закупок, за номером 14.12.30.190-00000009 "Фартук гигиенический, одноразового использования" отсутствуют характеристики товара, являющегося объектом закупки, Заказчик при формировании технических требований к поставляемому товару, определил параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребностям.

В связи с тем, что в Каталоге товаров, работ, услуг, размещенном в Единой информационной системе в сфере закупок, за номером 17.12.14.142-00000002 "Бумага для регистрации электрокардиограмм" отсутствуют характеристики товара, являющегося объектом закупки, Заказчик при формировании технических требований к поставляемому товару, определил параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребностям.

При определении характеристик объекта закупки (в соответствии с п.5, 6, 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145) заказчик учитывает потребности, основанные на опыте долговременного практического использования товара для своих нужд, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм учреждения и указывает те показатели и их значения, которые ему необходимы для выполнения возложенных функций.

Учитывая, что целями закупки является обеспечение условий оказания плановой медицинской помощи при описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее по тексту – Стандарты), но и иные показатели, требования и терминология, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров требованиям заказчика. Применение иных показателей обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров, не регламентированных соответствующими Стандартами, но являющихся значимыми относительно потребности заказчика.

2. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара. Остаточный строк годности на момент поставки – не менее 11 месяцев.

ПРИ ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ КОНКРЕТНОГО ТОВАРА К ПОСТАВКЕ С УКАЗАНИЕМ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭТОГО ТОВАРА, И ВСЕХ ХАРАКТЕРИСТИК, УКАЗАННЫХ В ОПИСАНИИ ТОВАРА.