# Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

|  | Наименование | ОКПД2,КТРУ,ККН | Наименование характеристики | Показатели, (характеристики) значения | Значения показателей | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | 26.20.40.110, 26.20.40.110-00000001 | Тип | С двойным преобразованием (on-line) | х | Шт. | 2 |
|  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) | х |  |  |
|  |  |  | Верхняя граница диапазона полной мощности | ≤ 3000 | Вт |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение одного аккумулятора | 12 | А.Ч |  |  |
|  |  |  | Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки | ≥ 4 | х |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения внешних батарей | Да | х |  |  |
|  |  |  | Наличие функции холодного старта | Да | х |  |  |
|  |  |  | Активная мощность | ≥ 3000 | Вт |  |  |
|  |  |  | Мощность зарядного устройства при расчётной мощности нагрузки относительно номинала источника бесперебойного питания, не менее | 25 | Проц |  |  |
|  |  |  | Количество выходных розеток IEC 60320 C13 | ≥ 4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество выходных розеток IEC 60320 C19 | ≥ 1 |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации |  | ГОСТ 31696-2012 или ТУ производителя |  |  |