«Утверждаю»

Главный врач СПб ГБУЗ «КДЦ № 85»

___________________ С.Н. Рулев
Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона
Объект закупки: Поставка шкафа медицинского для хранения лекарственных средств 
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронного аукциона – в соответствии с таблицей 1
Код КТРУ (КТРУ - каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд): в соответствии с таблицей 1
Код ККН (код ККН – код конечного каталожного наименования, определяемый в соответствии со справочником, размещенным на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Текущая деятельность» подраздел «Справочник конечных каталожных наименований»): в соответствии с таблицей 1
Товар поставляется единовременно, по заявке Заказчика. Срок выполнения заявки не позднее 14 календарных дней с даты направления заявки Поставщику.

Поставка осуществляется по рабочим дням Заказчика в рабочее время Заказчика.
Место поставки товара: 
- Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 29, корп. 4 литер А, помещение, указанное Заказчиком.
В рамках исполнения обязательств по контракту Поставщик обязуется осуществить: 

- поставку товара до места, указанного Заказчиком;

-  погрузо-разгрузочные работы, связанные с заносом товара в здание, к месту сборки в помещении; 

- сборку товара (при необходимости); 

- расстановку товара по согласованию с Заказчиком; 

Общие требования к поставляемому товару
1.  Поставляемый товар должен быть новым товаром, неиспользованным, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России, строго соответствовать указанным характеристикам, действующим стандартам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

2. Требования к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки указаны заказчиком в Таблице 1.

В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя).
3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным контрактом.

4. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
        5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара

1. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

2. Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев, с даты поставки, но не менее срока гарантии производителя. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

3. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.
Ответственный: _________________Юзько Р.Н.
Таблица 1
	№
	Наименование товара
	Код позиции (ККН, КТРУ, ОКПД2)
	Тип характеристики
	№ п/п
	Наименование Характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Единица измерения
	Кол-во

	7
	Шкаф для хранения лекарственных средств
	32.50.30.110-00000017


	качественная
	1
	Шкаф медицинский металлический одностворчатый
	соответствие
	
	Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	количественная
	2
	Толщина стали корпуса
	≥ 0,6
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	количественная
	3
	Толщина стекла полки
	≥ 5
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	количественная
	4
	Ширина шкафа
	600
	мм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	количественная
	5
	Глубина шкафа
	400
	мм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	количественная
	6
	Высота шкафа
	≥1850
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	качественная
	7
	Покрытие каркаса полимерно-порошковое
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	качественная
	8
	Опоры регулируемые
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	качественная
	9
	Дверца верхняя с магнитной защелкой, стекло
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	качественная
	10
	Дверца нижняя с врезным замком, металл
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	количественная
	11
	Количество полок (сталь)
	2
	шт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	количественная
	12
	Количество полок (стекло)
	2
	шт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


