ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(Техническая документация)

Общие требования

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена Контракта.

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение проектных работ на капитальный ремонт и перепланировку помещений лаборатории в здании для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 1» в 2026 году.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки:
ОКПД2- 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является выполнение проектных работ на капитальный ремонт и перепланировку помещений лаборатории в здании. 

3. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ

3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
3.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ ««Служба заказчика администрации Василеостровского района»).
4.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 85, лит. А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:

4.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с даты подписания Контракта. 
4.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.

4.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.

4.3.4. Окончание выполнения работ – 120 календарных дней с момента начала выполнения работ, но не позднее 15.12.2026. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.
5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Заданием на проектирование и Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся Приложением № 1 и №2 к настоящей технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и технической документации.

6. Требования к качеству и безопасности работ

Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.

6.1.Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
6.2. Состав, порядок разработки и согласования документации должен соответствовать Заданию на проектирование (Приложение № 1 к Технической документации). 
6.3. Участник закупки должен быть действующим членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ) (за исключением лиц, указанных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ).
7. Требования к техническим характеристикам работ

7.1. Требования к разработке проектной документации определены в Задании на проектирование и смете на проектные (изыскательские) работы (Приложении № 1, и №2 к Технической документации).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)

8.1. По завершении в установленные сроки выполненные работы Подрядчик передает Заказчику комплект проектной документации. Фактическая передача результатов оказанных услуг оформляется сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетом (счет-фактура); актом приемки выполненных работ по форме КС-2, Актом о приемке выполненных работ и проектной документацией в 4 экземплярах + электронная версия (.dwg, .doc, .pdf).
8.2. Заказчик в течение семи календарных дней со дня получения проектной документации по накладной проверяет комплектность этой документации и ее соответствие сметам, подписывает и передает один экземпляр КС-2, КС-3 и Акт приемки проектной документации обратно Подрядчику.
Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписанный сторонами и представителем технического надзора. 
В случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия ее Заданию на проектирование, исходным данным либо иных явных недостатков документации Заказчик вправе при подписании Акта о приемке выполненных работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания до момента их устранения.

8.3. Окончательной приемке результатов выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями. Результаты согласований оформляются заключениями, либо предоставляется отметка о согласовании с входящим номером соответствующих органов.

8.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Согласно статье 761 Гражданского кодекса РФ:

9.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных проектно-изыскательских работ (если такой объект был создан).

9.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в проектно-изыскательских работах подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

10. Перечень приложений к технической документации, 

являющихся её неотъемлемой частью

10.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование.

10.2. Приложение № 2 – Смета на проектные (изыскательские) работы.

Составил:

Согласовано: 




            Согласовано:

Руководитель организации:



Руководитель курирующего отдела:

_______________/_____________ 


_______________/_____________

Приложение № 1 

к Технической документации
Задание на проектирование

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Наименование объекта
	СПб ГБУЗ «КВД № 1»

	2. Месторасположение объекта
	Санкт-Петербург, Большой проспект дом 85, лит А

	3. Вид строительства
	Капитальный ремонт и перепланировка помещений лаборатории. 2 этап.

	4. Стадийность проектирования
	Рабочая документация (Стадия Р).

Срок проектирования – 120 календарных дней

	5. Требования к проекту
	Проектом предусмотреть капитальный ремонт инженерных сетей, в связи с капитальным ремонтом и перепланировкой помещений лаборатории.

	6. Исходные данные
	Помещения Лаборатории расположены на 1-м и 3-м этажах 3-х этажного здания СПб ГБУЗ КВД № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Тех. характеристика объекта:

Площадь земельного участка – 4008м2
Общая площадь здания – 3640,4м2

Общая площадь лаборатории – 618,7м2
Площадь застройки – 1627м2

Строительный объём выше уровня земли-21 380,2м3
Строительный объём подземной части-3 046,2м3

Категория сложности работ — II

	7. Основные требования к отоплению и вентиляции.
	Предусмотреть ремонт, перенос и устройство новых сетей вентиляции и кондиционирования, для обеспечения нормируемых параметров внутреннего воздуха. Проектирование вести согласно нормам и правилам, установленным в части оборудования бактериологических лабораторий, принятым на момент проектирования.

	8. Основные требования к Акустическим расчетам.


	Выполнить оценку акустических свойств помещений, выработать рекомендации по улучшению защиты от шума, с учётом особенностей помещений: размеров, формы, материалов конструкций, расположения источников шума и расчётных точек.

	9. Основные требования к Системе пожарной сигнализации, Системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Предусмотреть ремонт сетей пожарной безопасности, согласно перепланировке помещений, с интеграцией в существующие на объекте системы СПС, СОУЭ.

	10. Основные требования к Сетям Связи.
	Предусмотреть перенос розеточных групп Сетей связи, согласно перепланировке помещений. Предусмотреть замену розеток в помещениях лаборатории. 

	11. Требования к расчёту КЕО
	Выполнить расчёт коэффициента естественной освещенности в нормируемых помещениях

	12. Требования к качеству, экологическим параметрам, применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования
	В проекте применить долговечные и высококачественные строительные, отделочные и прочие материалы, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

	13. Требования к сметной документации


	1. Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 

2. При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:

- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);

- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;

- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.

При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.

3. Расчет стоимости строительства произвести в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД. 

4. Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.

5. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.

6. Раздел СД - Сметная документация должен содержать: локальные сметы по видам работ, в соответствии с разделами проекта:

ЛСР 1 –;

ЛСР 2 – 

ЛСР 3 –

-   демонтажные работы с расчетом мусора, подлежащего вывозу и размещению на полигоне

-   ведомости объемов работ (к каждой ЛС) по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;

-   дефектную ведомость, по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;

-   конъюнктурный анализ цен и прайс-листы на материалы, оборудование организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов, отсутствующих в номенклатуре ТССЦ.

7. Сметы должны быть предоставлены как на бумажном, так и на электронном носителе в формате ПП SmetaWizard.

	14. Состав проектной документации
	ОВ – Отопление, Вентиляция и кондиционирование.

АК – Акустические расчёты (защита от шума)

СПС – Система пожарной сигнализации.

СОУЭ – Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СС – Сети связи 

КЕО – Расчёт коэффициента естественного освещения

СД – Сметная документация

	15. Согласование проектной документации
	1. Получение положительного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы  (включая 1-ый и 2-ой этапы проектирования).

	16. Количество экземпляров проектной документации
	 4 экземпляра + электронная версия (dwg., doc., pdf.)

Электронный файл сметной документации в формате ПП SmetaWizard



Составил:

Согласовано:

Заказчик: 
Подрядчик:

_________________ /________________/ 
_________________ /________________/
Приложение № 2

 к Технической документации
Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Смета на проектные (изыскательские) работы

	проектные работы на капитальный ремонт и перепланировку помещений лаборатории в здании ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №1" по адресу: СПб, Большой пр. В.О., д. 85, лит. А (2 этап)

	
	


	Составлена в уровне цен на I кв 2026г.

	


	№ пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Здания лечебные (больницы, родильные дома, медицинские центры, хосписы), диагностические центры, поликлиники, амбулатории, медпункты, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты площадью от 450 до 20000 м2. Здания бескаркасные многоэтажные.
	Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №2. Объекты здравоохранения и отдыха, п.1
A = 230 тыс.руб; B = 0.12 тыс.руб;
Xзад = 618.7(м2);
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст

(230 000 руб. + 120 руб. * 618.7) * 1 * 6.99 * 1 * 0.1268
	269 661

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции
	6% = 127 600 руб.
	
	

	
	2. Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов
	5% = 106 333 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	1.68% = 35 728 руб.
	
	

	2 
	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект. Площадь свыше 400 до 700 м2. 
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 3. Автоматические установки пожарной сигнализации, п.4
A = 0.972 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Ктек * Кст * K1

972 руб. * 1 * 53.48 * 0.6 * 1.5
	46 784

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	Проектирование установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами пожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки) 
	K1 = 1.5
Примеч. к табл.3 п.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	20% = 9 357 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	73% = 34 153 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 3 275 руб.
	
	

	3 
	Системы оповещения людей о пожаре на объекте. Площадь свыше 400 до 700 м2. 
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 4. Система оповещения людей о пожаре, п.4
A = 0.778 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Ктек * Кст

778 руб. * 1 * 53.48 * 0.6
	24 964

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	10% = 2 496 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	83% = 20 721 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 1 748 руб.
	
	

	4 
	Структурированная кабельная сеть. Число узлов от 2 до 10. 
	Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети, п.8
A = 2.45 тыс.руб; B = 3.68 тыс.руб;
Xзад = 10(1 узел);
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст

(2 450 руб. + 3 680 руб. * 10) * 1 * 6.99 * 0.5
	137 179

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.5
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
	77% = 105 628 руб.
	
	

	
	1.1. Технологические решения
	23% [из 77%] = 31 551 руб.
	
	

	
	1.2. Конструктивные решения
	27% [из 77%] = 37 038 руб.
	
	

	
	1.3. Искусственные сооружения
	1% [из 77%] = 1 372 руб.
	
	

	
	1.4. Обустройство
	2% [из 77%] = 2 744 руб.
	
	

	
	1.5. Электроснабжение
	17% [из 77%] = 23 320 руб.
	
	

	
	1.6. Водоснабжение и водоотведение
	5% [из 77%] = 6 859 руб.
	
	

	
	1.7. Связь, сигнализация, АСУ
	2% [из 77%] = 2 744 руб.
	
	

	
	2. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта
	8% = 10 974 руб.
	
	

	
	3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	5% = 6 859 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	10% = 13 718 руб.
	
	

	5 
	Санитарно-гигиенические исследования и измерения факторов среды обитания. Инструментальные измерения. Измерение естественной освещенности и расчет КЕО в одном помещении (на одном рабочем месте)
	Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" на 01.11.2025 года. Раздел 2. Услуги по исследованиям (испытаниям, измерениям), п.6.10.1
Цена = 2180.83 руб.;
Ед. измерения = 1 исследование
Количество ед. измерения в объекте = 3;
Количество объектов = 1;
	Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов * Ктек

2 180.83 руб. * 3 * 1 * 1.13
	7 393

	6 
	Измерения физических факторов. Измерение шума на одном рабочем месте
	Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" на 21.04.2025 года. Раздел 2. Услуги по исследованиям (испытаниям, измерениям), п.7.20
Цена = 1708.33 руб.;
Ед. измерения = 1 исследование
Количество ед. измерения в объекте = 3;
Количество объектов = 1;
	Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов * Ктек

1 708.33 руб. * 3 * 1 * 1.13
	5 791

	7 
	Итого по смете: 
	
	
	491 772 

	8 
	НДС
	
	22% от п.7
	108 189,84

	9 
	Всего по смете: 
	
	
	599 961,84 


	Всего с НДС (руб.): 
	599 961.84 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль восемьдесят четыре копейки)


Составил:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 





Экономист 1 категории             Г.В. Александрова





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Ведущий инженер 


технического надзора                       Н.И. Сурова





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Начальник отдела подготовки 


проектно-сметной документации      О.С. Васильева








3

