| № п/п | Наименование товара, работы, услуги КТРУ/ККН /ОКПД2 Вид МИ | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики* | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26.70.11.110 | 1.1. | Объектив для лабораторного микроскопа | медицинская диагностика | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для выявления заболеваний | 1 | шт |
|  |  | 1.2. | Класс объектива-План Ахромат | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для выявления заболеваний |  |  |
|  |  | 1.3. | Увеличение | 50 | крат | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для выявления заболеваний |  |  |
|  |  | 1.4. | Масленая иммерсия | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для выявления заболеваний |  |  |
|  |  | 1.5. | Числовая апертура | ≥ 0,9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для выявления заболеваний |  |  |
|  |  | 1.6. | Рабочее расстояние | 0,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для выявления заболеваний |  |  |
|  |  | 1.7. | Парфокальность | 45 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для выявления заболеваний |  |  |
|  |  | 1.8. | Глубина резкости в диапазоне не уже чем 0,52-1,67 мкм | наличие | Х | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | для выявления заболеваний |  |  |
|  |  | 1..9. | Совместимость с микроскопом Olympus CX 31 | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для совместимости с оборудованием |  |  |